Извещение о внесении изменений в

Извещение и Документацию о закупке № 15/2024 ЗП ЭФ

путем проведения запроса предложений в электронной форме.

Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (Заказчик)

Место нахождения: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1;

Е-mail: office@airsurgut.ru.

Официальный сайт: http://www.airport-surgut.ru;

тел./факс: 8 (3462) 770-479,

в соответствии со статьей 7 Положения «О порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут» (утв. Советом директоров АО «Аэропорт Сургут», Протокол от 14.07.2021 №174), п.2.3. раздела 2 Документации о закупке, информирует о внесении следующих изменений и дополнений в Извещение и Документацию о закупке 15/2024 ЗП ЭФ (Приобретение по договору поставки ремонтных материалов для применения на аэродромных покрытиях из асфальтобетона):

1. Изложить Техническое задание в новой редакции (Приложение №1)

Все остальные положения Извещения и Документации о закупке остаются без изменений.

Директор по производству –

первый заместитель

генерального директора 				    		                          С.В. Прийма

Морозова Анна Александровна, инженер ведущий отдела подготовки и проведения торгов, т. 8(3462) 770-309

Приложение №1

к Извещению о внесении изменений в

Извещение и Документацию о закупке № 15/2024 ЗП ЭФ

путем проведения запроса предложений в электронной форме.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение по договору поставки ремонтных материалов для применения на аэродромных покрытиях из асфальтобетона

| № п/п | Наименование | Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтный материал для покрытий из асфальтобетона | - температурные пределы укладки - до -26°С; - способ укладки и уплотнения – распределение в ремонтируемом участке с последующим уплотнением ручными средствами механизации; - предел прочности при сжатии при температуре +200С Мпа (после прогрева) -не менее 0,25; - коэффициент водостойкости после прогрева, не менее – 0,80; - набухание, % по объему- не более 2,0; - водонасыщение % по объему 5…..9 - сцепление вяжущего с минеральной частью, % поверхности – не менее 90; - гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев. | кг | 5 000 |

Срок поставки товара: до 15.06.2024.

Место поставки Товара: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская д. 50.

Доставка Товара осуществляется любым видом транспорта силами и за счет средств Поставщика.

Транспортировка Товара должна проводиться в условиях, обеспечивающих его сохранность.

- Поставщик предоставляет на Товар документы на русском языке, подтверждающие качество изделия: сертификат соответствия, паспорт, копия заключения о возможности их применения на аэродромах, выданные организациями, имеющими в своем составе испытательные лаборатории в соответствии с требованиями ФАП №441.

- Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарно-сопроводительных документов. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами товарно-сопроводительного документа без замечаний Покупателя.

- При отпуске товаров Поставщик доводит до сведения Покупателя информацию о подтверждении соответствия Товара установленным требованиям путем маркировки в установленном порядке знаком соответствия.

-  Качество отпускаемого Товара должно соответствовать требованиям технических условий и настоящего технического задания.

- Поставщик Товара должен обеспечить предоставление гарантий (на хранение) завода-изготовителя сроком не менее 12 месяцев с момента подписания товарно-сопроводительных документов без замечаний Получателя.

Румянцев Дмитрий Анатольевич,

начальник аэродромной службы АО «Аэропорт Сургут»,

контактный телефон: 8 (3462) 770165;

rumyancev_da@airsurgut.ru