**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор по производству –**

**первый заместитель**

**генерального директора**

**АО «Аэропорт Сургут»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прийма С.В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года**

**КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**Номер закупки: 18/2024 ЗП**

Сургут, 2024

**РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении запроса предложений в электронной форме для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

Заказчик – Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (АО «Аэропорт Сургут») (далее – Заказчик).

**Юридический адрес Заказчика:** 628422, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.

**Почтовый адрес:** 628422, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 49/1;

тел./факс приемной (3462)28-00-74/(3462)28-00-79;

Е-mail: [office@airsurgut.ru](mailto:office@airsurgut.ru)

Настоящее Извещение и Документация о конкурентной закупке размещаются согласно Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ):

- в Единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, далее – Единая информационная система.

- на сайте оператора электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

На сайте Заказчика www.airport-surgut.ru Извещение и Документация размещаются информационно.

**Контактные лица Заказчика:**

**в части регламента проведения закупки:**

Морозова Анна Александровна, инженер ведущий отдела подготовки и проведения торгов комплекса закупок и логистики АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-309, morozova@airsurgut.ru;

Добрынина Марина Владимировна, секретарь Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-226;

**в части проведения консультаций по техническим вопросам:**

Калягин Виталий Андреевич, начальник ССТ АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-196, e-mail: [kalyagin@airsurgut.ru](mailto:kalyagin@airsurgut.ru).

**Форма заявки на участие в закупке:** электронная, состоит из двух частей и ценового предложения согласно Документации о закупке, размещена на сайте [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), заполняется участником закупки и автоматически формируется электронной торговой площадкой. Наименование оператора электронной торговой площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд д.2/1, тел.: 8 (495) 276-16-26, факс: 8 (495) 542-40-20.

**Предмет договора: Приобретение по договору купли-продажи спецмашины для обслуживания санузлов самолетов, новой, не бывшей в эксплуатации, не ранее 2023 года выпуска.**

Наименование, технические характеристики Товара, количество, определены Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»).

**Место поставки**: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, Аэропорт.

**Срок поставки:** предлагается участником закупки в заявке на участие в закупке и должен составлять не более 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

**Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 4 000 000,00 (Четыре миллиона рублей 00 копеек) без учета НДС**, НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сведения о порядке определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора для проведения конкурентной закупки указаны в Разделе 7 настоящей Документации.

**Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке:** размещена в открытом доступе в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), сайте электронной торговой площадки [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) и на сайте Заказчика (информационно) [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) для всеобщего ознакомления.

**Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации:** не предусмотрены.

**Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):**

|  |  |
| --- | --- |
| Место подачи заявок на участие в закупке | Сайт электронной торговой площадки: [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) |
| Дата начала подачи заявок (**первых и вторых частей и ценового предложения)** на участие в закупке | **17.04.2024** |
| Дата и время окончания срока подачи заявок **(первых и вторых частей** **и ценового предложения)** на участие в закупке | **в 08 ч. 00 мин. (время местное) 13.05.2024** |
| **Рассмотрение первых частей заявок** | |
| Дата и время открытия **доступа к первым частям заявок,** поданным в форме электронных документов | **в 08 ч. 05 мин. (время местное) 13.05.2024** |
| Срок опубликования протокола решения комиссия по рассмотрению первых частей заявок | Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола |
| **Рассмотрение вторых частей заявок, предложения участника закупки о цене договора, подведение итогов закупки.** | |
| Дата и время открытия доступа **ко вторым частям заявок,** поданным в форме электронных документов и ценовому предложению | С момента опубликования в Единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок, но не позднее  **08 ч. 05 мин. (время местное) 16.05.2024** |
| Срок опубликования протокола решения комиссия по рассмотрению вторых частей заявок | Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. |
| **По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.** | |

**Место открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, рассмотрения заявок и подведения итогов:** 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 (здание административного корпуса), сайт электронной торговой площадки [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru).

**Сведения о предоставлении преференций:** Участники закупки, включенные АО «Аэропорт Сургут» в реестр аккредитованных поставщиков, размещенный на сайте АО «Аэропорт Сургут» [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru)., освобождаются от предоставления документов и сведений, предусмотренных Документацией о закупке, за исключением случаев, если на момент подачи заявки на участие в закупке, в указанные документы и сведения внесены изменения, которые должны быть подтверждены участником закупки в порядке, установленном Документацией о закупке.

**РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**2.1. Сведения о закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сведения |
| Участник закупки | **Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства** |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Устанавливаются Техническим заданием  (Раздел 3 настоящей Документации о закупке) |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) | Описание участниками закупки товара (работы, услуги), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) должно полностью соответствовать Техническому заданию, указанному в Разделе 3 настоящей Документации о закупке. |
| Место, срок (периоды) и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | **Место поставки**: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, Аэропорт.  **Условия поставки:** в соответствии Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»).  **Срок поставки:** предлагается участником закупки в заявке на участие в закупке и должен составлять не более 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), порядок формирования цены договора | **4 000 000,00 (Четыре миллиона рублей 00 копеек) без учета НДС, НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.**  Цена включает:   * стоимость Товара в комплектации согласно Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору); * расходы (в том числе командировочные) на экспедирование и доставку Товара по адресу места приёмки Товара; * стоимость технической документации на русском языке, в т.ч. расходы, связанные её с оформлением; * стоимость погрузо-разгрузочных работ; * расходы по страхованию Товара на случай его гибели или повреждения до передачи Товара Покупателю по адресу места приёмки Товара; * расходы по гарантийным обязательствам; * обучение персонала Покупателя; * иные затраты, налоги, пошлины, сборы, обязательные платежи и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ, связанные с исполнением Договора; * все инфляционные ожидания и финансовые риски Продавца. * иные затраты Продавца, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.   - иные расходы, указанные Продавцом в заявке на участие в запросе предложений.  Цена Договора является фиксированной и неизменной в течение всего срока действия Договора. |
| Предоставление дополнительных предложений | **Не предусмотрено** |
| Валюта, используемая для формирования цены договора | **Российский рубль** |
| Обеспечение заявки | **Не предусмотрено** |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.  Оплата по Договору производится Покупателем в следующем порядке:  - в размере 30 % (тридцати процентов) от общей суммы Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора на основании счета.  - в размере 70 % (семидесяти процентов) от общей суммы Договора не позднее 7 (семи) рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) после подписания товарно-сопроводительных документов, акта приема-передачи и акта ввода в эксплуатацию, подписанных без замечаний Покупателя.  Продавец обязуется организовать доставку Покупателю счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю указанных документов. |

**2.2. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме.**

**Порядок подачи заявок, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке. Отзыв заявки**

Форма заявки – электронная, размещена на сайте электронной торговой площадки [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), состоит из двух частей и ценового предложения, которые заполняются участником закупки в соответствии с требованиями настоящей Документации о закупке. Подача заявки участником закупки осуществляется в соответствии с Руководством пользователя, которое размещено в открытой части электронной торговой площадки на сайте [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) и настоящей Документацией. Заявки, сформированные Поставщиком на бумажном носителе, Заказчиком не принимаются.

Все документы, входящие в состав заявки (ее частей) на участие в закупке, должны быть предоставлены участником закупки через электронную торговую площадку в отсканированном виде, в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат \*.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

Заявка (первая часть, вторая часть и ценовое предложение) и прилагаемые к ней документы подписываются участником закупки с помощью ЭЦП.

Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме заполняется Участником в соответствии с формой, указанной в разделе 5 (форма первой части заявки) настоящей Документации и должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке.

**В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении, данная заявка подлежит отклонению.**

Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и ценовое предложение заполняются Участником в соответствии с формой, указанной в разделе 5 (форма второй части заявки и ценовое предложение) настоящей Документации о закупке и должна содержать сведения о данном участнике такого запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в настоящей документации о конкурентной закупке, об окончательном предложении участника запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора, документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участнику закупки (согласно п.п. 2.5 и 2.6 настоящего Раздела).

Первая часть заявки, вторая часть заявки и ценовое предложение подаются участником закупки в срок, указанный в Извещении о проведении закупки и Документации о закупке.

**По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.**

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, Заказчик вправе продлить срок подачи заявок не менее чем на 3 (три) рабочих дня, и в течение 1 (одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок размещает на Единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в Извещении о продлении срока подачи заявок.

Извещение о продлении/сокращении срока подачи заявок размещается Заказчиком:

- в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

- на сайте электронной торговой площадки www.roseltorg.ru. В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

- на сайте Заказчика [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) – информационно.

Комиссия по закупкам, Заказчик не несут ответственности за обстоятельства, приведшие к опозданию подачи заявки участником закупки.

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, считаются опоздавшими независимо от причин опоздания, и не рассматриваются.

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку **до истечения срока подачи заявок,** направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

**2.3. Порядок отмены закупки, внесения изменений**

**в Извещение о проведении закупки и/или Документацию о закупке**

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту, позиции, единице товара) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении данного срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств [непреодолимой силы](consultantplus://offline/ref=195317EFADD83AF5DBB20E9DAE6E4BB433413006C35B66444DF81AFDAE5E576A9B25E589D1D26345t33EG) в соответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене конкурентной закупки подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом и размещается Заказчиком в Единой информационной системе **в день принятия этого решения**. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками закупок с Решением об отмене конкурентной закупки, опубликованным в Единой информационной системе.

При отмене конкурентной закупки:

- внесенное участниками обеспечение возвращается в срок не более **7 (семи) рабочих дней** со для принятия решения об отмене конкурентной закупки на основании заявления участника с указанием реквизитов для перечисления возврата денежных средств.

- убытки (расходы), связанные с участием в закупке, Заказчиком не возмещаются.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в Извещение и (или) Документацию о закупке (в том числе о продлении срока подачи заявок). Изменения, вносимые в Извещение об осуществлении конкурентной закупки, Документацию о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем **в течение 3 (трех) дней** со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

Заказчик вправе в любое время направить запрос участнику Закупки об уточнении (предоставлении разъяснений) информации, сведений и документов, необходимых для принятия решения в отношении участника закупки и/или представленной им заявки.

Срок и порядок представления участником закупки указанных в запросе документов и/или разъяснений устанавливается Заказчиком в запросе. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный запросом срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурентной закупке и/или отклонению заявки.

Допускается не направлять участнику закупки запросы, если имеются иные основания для отказа в допуске к участию в закупке такого участника.

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

В случае внесения изменений в Извещение об осуществлении конкурентной закупки, Документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось **не менее половины срока** подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупках для данного способа закупки.

Извещение о внесении изменений в Извещение о закупке размещается Заказчиком для всеобщего ознакомления:

* в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).
* на сайте электронной торговой площадки [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru).
* на сайте АО «Аэропорт Сургут» [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) – информационно.

В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение и(или) Документацию по закупкам, которые были размещены надлежащим образом.

**2.4. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Документации о закупке**

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. **При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.**

Разъяснения положений Документации о закупке размещается Заказчиком:

- для всеобщего ознакомления в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

- на сайте электронной торговой площадки http://www.roseltorg.ru. В этом случае разъяснение будет доступно в реестре процедур открытой части электронной торговой площадки, а также в личных кабинетах Заказчика и других заинтересованных сторон, при этом электронной торговой площадкой будет автоматически направлено уведомление Заказчику и заинтересованной стороне.

**2.5. Требования к участникам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства**

При осуществлении закупки Заказчиком устанавливаются следующие **обязательные требования** к участникам закупки:

* непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
* неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
* отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
* отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
* отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
* соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
* обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

- отсутствие информации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» об участнике закупки.

- внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки в закупке, если требование об обеспечении заявок было установлено в Извещении/Документации и предоставление документа, подтверждающего такое внесение;

- соответствие участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

***Примечание: для обеспечения доступа к участию в настоящей закупке участник должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной торговой площадки.***

**2.6**. **Основания к недопуску участника закупки к участию в закупке и(или) отклонению заявки**

**2.6.1. Комиссия по закупкам вправе не допустить участника к участию в закупке и (или) отклонить заявку (первую часть, вторую часть, ценовое предложение) участника на любом этапе проведения конкурентной закупки в случаях:**

**2.6.1.1. Непредоставления документов:**

Заявки в составе:

Первая часть заявки «Согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг», заполненная согласно разделу 5 документации о закупке. В случае, если в составе первой части заявки отсутствует описание поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, она подлежит отклонению.

Вторая часть заявки, заполненная по форме, согласно разделу 5 Документации о закупке, с приложениями, ценовое предложение участника закупки.

В составе второй части заявки участник закупки предоставляет следующие информацию и документы:

**А.** наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

**Б.** фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

**В.** идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

**Г.** идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

**Д.** копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

**Е.** копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случаев, указанных в пп. «И» (абз.6).

**Ж.** копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в Извещении об осуществлении такой закупки, Документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в Извещении об осуществлении такой закупки, Документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

**З.** информацию и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

* реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
* банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

**И.** декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

* непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
* неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
* отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
* информацию об отсутствии у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
* информацию об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
* информацию о соответствии участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
* информацию об обладании участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
* информацию об обладании участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

**К.** предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

**Л.** копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

**М.** наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона;

**Н.** предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

2.6.1.2.Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным Извещением и/или Документацией о закупке.

2.6.1.3. Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным Положением о закупках и настоящим Извещением и/или Документацией о закупке

2.6.1.4. Предоставления в составе заявки заведомо ложных (недостоверных) сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

2.6.1.5. Наличия фактов предоставления участником копий документов ненадлежащего качества, с исправлениями, подчистками, плохого оттиска печати и подписей.

2.6.1.6. Наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком по результатам проверки участника закупки и представленных им документов.

2.6.1.7. Выявленной по результатам анализа предоставленных участником закупки документов, а также другой информации, невозможности выполнения участником работ, оказания услуг, поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе в результате нехватки трудовых, материальных ресурсов, отсутствия необходимой техники и оборудования и наличия иных оснований.

**2.6.1.8. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Извещения и(или) Документации о закупке и(или) Техническому заданию Заказчика.**

2.6.1.9. Если предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает установленную Извещением и(или) Документацией о закупке максимальную (начальную) цену.

2.6.1.10. Отсутствие данных об участнике в реестре МСП, либо информации о самозанятом на сайте ФНС РФ.

2.6.1.11. В случае непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений Заказчику в установленный запросом срок, служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурентной закупке и/или отклонению заявки.

**2.6.2. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.**

2.6.3. В случае выявления факта несоответствия участника критериям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства, заявка подлежит отклонению.

2.6.4. При осуществлении закупки Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке установленном Положением о закупке у участников закупки, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства в случаях, если:

а. субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой закупке;

б. заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

в. заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом и малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

г. Заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

**2.7. Порядок** **открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме**

Комиссия по закупкам в срок, установленный Извещением и Документацией о закупке, рассматривает заявки (первую часть, вторую часть и ценовое предложение) на соответствие их требованиям, установленным в Документации о закупке. Оценка и сопоставление заявок, определение победителя закупки производятся в соответствии с разделом 4 настоящей документации о закупке.

**По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.**

Открытие доступа к первой части заявки, второй части заявки, ценовому предложению осуществляется Оператором электронной торговой площадки.

Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику:

1) первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в Извещении об осуществлении конкурентной закупки, Документации о конкурентной закупке либо уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в запросе предложений, а также предложения о цене договора, - в сроки, установленные Извещением о проведении такого запроса предложений, Документацией о конкурентной закупке либо уточненным Извещением о проведении такого запроса предложений, уточненной Документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков размещения Заказчиком в Единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения такого запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок. Рассмотрение вторых частей заявок участников закупки оформляется протоколом.

**2.8. Признание конкурентной закупки несостоявшейся**

2.8.1. Конкурентная закупка (в случае, если Извещением или Документацией о закупке предусмотрено два и более лота, либо закупка позиции, единицы товара – то конкурентная закупка по конкретному лоту, позиции, единице товара) признается несостоявшейся в случаях, если:

1) на участие в конкурентной закупке не подана ни одна заявка;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке;

3) к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам не допущен ни один участник или допущен один участник;

4) в случае отклонения Комиссией по закупкам всех заявок участников, допущенных к участию в конкурентной закупке.

2.8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке, либо к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам допущен только один участник, Комиссия по закупкам вправе принять решение:

о признании конкурентной закупки несостоявшейся, рассмотрении единственной заявки и заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку, если заявка соответствует требованиям и условиям, установленным Извещением и/или Документацией о закупке, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и отказе от закупки.

2.8.3. В случаях, если конкурентная закупка признана несостоявшейся, или конкурентная закупка признана несостоявшейся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным к участию в конкурентной закупке, Заказчик (либо Комиссия по закупкам) вправе принять решение:

- о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно приложению № 5 к Положению о закупках, либо

- о проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

- об отказе от конкурентной закупки.

**2.9. Порядок и срок подписания договора, его изменения, исполнения и расторжения**

Срок заключения договора **при осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**, должен составлять **не ранее 10 (десяти) календарях дней и** **не более 20 (двадцати) календарных дней** со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен **в течение 20 (двадцати) календарных дней** со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

**Заказчик вправе принять Решение об отказе от заключения договора** по итогам проведенной конкурентной закупки после размещения в ЕИС итогового протокола с результатами конкурентной закупки в следующих случаях:

* в случае непредставления участником (победителем) конкурентной закупки обеспечения исполнения договора (если требование о внесении обеспечения предусмотрено Извещением или Документацией о закупке);
* в случае выявления факта искажения победителем информационных материалов о товаре, работе или услуге или же подачи им ложных сведений о соответствии товара (работы, услуги) техническому заданию Заказчика, Извещению или Документации о закупке, дополнительным требованиям Заказчика, указанным в Извещении или Документации к закупке;
* в случае выявления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
* в случае получения Заказчиком сведений, подрывающих репутацию участника (победителя) закупки, негативного отзыва о деятельности участника (победителя) закупки по ранее принятым им обязательствам перед третьими лицами;
* в связи с отпадением производственной необходимости у Заказчика для закупки товара (работы, услуги) и заключения договора;
* в случае получения АО «Аэропорт Сургут» отказа от заказчика, в интересах которого производилась закупка товаров (работ, услуг);
* в случае получения Заказчиком уведомлений (решений, предписаний, письменных обращений и др.) от акционеров Заказчика, органов Росавиации, прокуратуры, Роспотребнадзора, иных контролирующих органов, от органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, собственника имущества, переданного Заказчику во временное владение и пользование, поступления к Заказчику иных документов от компетентных юридических лиц, исполнение которых требует от Заказчика (либо влечет за собой) отказ от заключения договора;
* в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;
* в случае, если договор не заключен с победителем закупки в срок, установленный Положением, Извещением и(или) Документацией о закупке;
* в случае, если отказ от заключения договора вызван обеспечением мер авиационной и транспортной безопасности, пропускного режима в аэропорту (на посадочной площадке);
* в случае ухудшения финансового состояния Заказчика;
* в случае наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком и препятствующих заключению договора.

Решение об отказе от заключения договора подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом Заказчика, размещается в Единой информационной системе и направляется участнику (победителю) закупки не позднее, чем через **3 (три) дня** со дня его подписания. При этом Заказчик не возмещает участнику (победителю) закупки понесенный им реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в закупке, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Односторонний отказ победителя от заключения договора по результатам закупки не допускается.

Допускается также отказ от заключения договора по соглашению сторон.

Изменение условий договора в одностороннем порядке по инициативе участника (победителя) закупки не допускается.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим Извещению, Документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Допускается последующее подписание оригинала договора (протокола разногласий и дополнительных соглашений к нему) Сторонами на бумажном носителе.

Все изменения в действующий договор вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ и услуг или сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в Протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем **в течение 10 (десяти) календарных дней**, со дня внесения изменений в договор, размещает в Единой информационной системе информацию об изменении договора, с указанием измененных условий.

В случае, если участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер.

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные Положением о закупках, а именно:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- неподписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в предусмотренный для этого Положением о закупках или Извещением/Документацией о закупке срок;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее установленным в Извещении или Документации о закупке и (или) заявке такого участника;

- в иных случаях, предусмотренных Положением о закупках.

Если по результатам закупки договор не заключен в установленные сроки ни с Победителем закупки, ни с единственным участником конкурентной закупки, подавшим заявку, или с единственным участником конкурентной закупки, ни с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, Комиссия по закупкам вправе принять решение об отмене итогов закупки и о проведении повторной закупки (в том числе с изменением способа и/или условий закупки), либо о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с приложением № 5 к Положению о закупках, либо об отказе от закупки.

Сведения об участнике закупки, уклоняющемся от заключения договора, либо договор, с которым расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением участником закупки условий договора, направляются Заказчиком в Федеральный орган исполнительной власти для включения данного участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Правительством РФ.

Исполнение заключенного договора и его расторжение (в том числе досрочное) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и самим договором (включая дополнительные соглашения).

По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, предусмотренных Положением о закупке, Извещением и/или Документацией о закупке.

**2.10. Установление приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами**

Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», Участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в заявке на участие в запросе предложений. Указание страны происхождения поставляемого товара производится участником закупки на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор (к заявке прилагается участником закупки декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении товара).

Отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки на участие в запросе предложений не является основанием для отклонения такой заявки на участие в запросе предложений.

В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в заявке на участие в запросе предложений, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения.

В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении запросе предложений, такая заявка подлежит отклонению.

В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки Участника закупки, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким Участником закупки.

Национальность (государственная принадлежность) Участника закупки определяется Заказчиком на основании представленных Участником закупки в составе заявки документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не предоставляется в случаях, предусмотренных пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Заказчик определяет, что все условия настоящей Документации (в том чисел условия Технического задания Документации), являются существенными и не подлежат изменению, за исключением условий, возможность изменения которых прямо предусмотрена законодательством РФ.

**РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение по договору по договору купли-продажи спецмашины для обслуживания санузлов самолетов, новой, не бывшей в эксплуатации, не ранее 2023 года выпуска.**

**1. Технические требования:**

**1. Технические требования**

1.1. Год выпуска – не ранее 2023 года, в количестве 1 ед., новая, технически исправная, не бывшая в эксплуатации.

1.2. Базовое шасси – технологический двухосный прицеп.

1.3. Двигатель – бензиновый генератор мощностью не менее 9кВт;

1.4. Смазочные материалы и спецжидкости – всесезонных марок (спецжидкости должны соответствовать температурным требованиям в диапазоне от -40 до + 450С).

1.5. Объем бака для отходов, не менее – 550л;

1.6. Объем бака для воды, не менее – 180л;

1.7. Материал баков – нержавеющая сталь;

1.8. Производительность насоса для воды, не менее – 25л/мин;

1.9. Рукав для слива нечистот:

- длина не менее 6м;

- диаметр – 4 дюйма;

- наличие наконечника для слива нечистот из бака ВС – да;

1.10. Характеристики бака для отходов:

- толщина стенок – не менее 3мм;

- наличие люка для промывки – да;

- наличие запорного клапан – да;

- наружный слой теплоизоляции – да;

- кран для полного слива отходов – да;

1.11. Система слива отходов – создание вакуума при помощи насоса, приводимого в действие встроенным бензиновым генератором;

1.12. Тип управления системой слива отходов – с панели, расположенной внутри отсека;

1.13. Индикация наполнения бака – да;

1.14. Характеристики бака для воды:

- толщина стенок – не менее 3мм;

- наружный слой теплоизоляции – да;

- кран для полного слива – да;

- наличие уровнемера – да;

- наличие подогрева бака – да.

1.15. Система для подачи воды для промывки санузлов самолетов:

- привод от насоса, приводимого в действие встроенным бензиновым генератором;

1.16. Тип управления системой промывки санузлов – с панели, расположенной внутри отсека;

1.17. Датчик минимального уровня воды – да, препятствует включению подогрева при минимальном уровне;

1.18. Наличие манометра на линии промывки – да;

1.19. Наличие мановакууметра на линии слива отходов – да;

1.20. Давление насоса для промывки, не менее – 0,2 МПа;

1.21. Наличие воздушного отопителя отсека – да;

1.22. Наличие проблескового маяка – да;

1.23. Наличие огнетушителя – да;

1.24. Наличие переднего тягово-сцепного устройства для буксировки машины к ВС – да;

1.25. Окраска кузова в жёлтый цвет в соответствии с ГОСТ РВ 52396-2005.

1.26. Гарантия от производителя (авторизованного поставщика), не менее – 24 месяцев;

1.27. Ввод в эксплуатацию и обучение персонала – включено в стоимость поставки.

**2. Основные характеристики**

2.1. Типы обслуживаемых воздушных самолетов – все типы ВС отечественного и зарубежного производства.

**3. Комплектация**

3.1. Наличие руководства по эксплуатации на русском языке – да.

3.2. Наличие документации, необходимой для постановки на учет в государственных органах.

3.3. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р.

3.4. Наличие ЗИП (штатного набора инструментов для шасси).

3.5. Наличие не менее двух противооткатных упоров и штатного места крепления на машине.

Продавец гарантирует, что все комплектующие (составные части) из которых изготовлен Товар, являются новыми, заводского производства и не бывшими в эксплуатации.

Спецмашина должна быть без внешних повреждений, поверхности должны быть не коррозированы и иметь товарный вид.

**4. Условия поставки:**

4.1. Срок поставки Товара: предлагается участником закупки в заявке на участие в закупке и должен составлять не более 150 (сто пятидесяти) календарных дней с даты подписания Договора;

4.2. Место поставки Товара: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, Аэропорт.

4.3. Доставка Товара осуществляется любым видом транспорта силами и за счет средств Продавца;

4.4. Транспортировка Товара должна проводиться в условиях, обеспечивающих его сохранность.

**5. Перечень документации, передаваемой с Товаром на русском языке**:

* гарантийный талон;
* паспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации;
* чертежи общего вида, гидравлические и электрические схемы со спецификацией комплектующих деталей и запасных частей;
* наличие документации, необходимой для постановки на учет в государственных органах;
* акт приема-передачи;
* сертификаты качества, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
* товарно-сопроводительные документы;
* счёт-фактура (счёт).

Поставляемый Товар должен быть собранном виде, новым, ранее не использованным и не бывшим в эксплуатации, соответствовать настоящему Техническому заданию.

**Сведения о гарантийных обязательствах**:

1. Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию и товарно-сопроводительных документов без замечаний Покупателя;

2. Срок гарантии Продавца должен быть не менее срока, установленного производителем данного Товара.

3. Продавец гарантирует качество Товара в соответствии с техническим заданием Покупателя и действующими нормами.

4. Гарантия качества Товара распространяется на все части и комплектующие изделия.

5. Продавец предоставляет гарантию на Товар и возможности обслуживания на всей территории РФ от официального дилерского центра, соответствие Товара техническим условиям завода-изготовителя и несет все расходы по замене или ремонту дефектного узла или детали автомобиля, выявленной заказчиком в течение гарантийного срока.

6. Гарантийное обслуживание Товара представляет собой комплекс работ, связанных с реализацией гарантийных обязательств завода-изготовителя на срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, направленных на обеспечение полной работоспособности продукции в гарантийный период;

Продавец осуществляет обслуживание Товара в полном объеме в течение всего гарантийного срока.

**Требования к обучению персонала:**

Обучение персонала Покупателя (с выдачей подтверждающих сертификатов) проводится Продавцом одновременно с вводом в эксплуатацию Товара, по адресу места приёмки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приёмки Товара.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника ССТ  по технической части | Д.В. Лунев |

**РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК**

**ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

**В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных Участниками, допущенными к участию в закупке.

Оценка и сопоставление Заявок, поданных Участниками закупки, осуществляются Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора.

При проведении оценки и сопоставлении заявок Участников закупки, содержащих сведения о стране происхождения товара, Заказчиком применяются положения Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Комиссия по закупкам проводит оценку и сопоставление поданных Участниками закупки Заявок на основе следующих критериев: «цена договора» и «качество услуг и квалификация участника закупки».

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев, предусмотренных настоящим разделом.

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим разделом не влечет к отклонению заявки участника закупки.

**Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость.**

| **№ критерия** | **Критерии оценки  заявок на участие в запросе предложений** | **Значимость критериев в процентах**  **(К)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стоимостной критерий (Цена договора) | 70% |
| 2. | Нестоимостной критерий  (Качество товара (работ, услуг) и (или) квалификация участника закупки) | 30% |
| **Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в запросе предложений** | | **100%** |

Оценка предложений участников закупки производится путем расчёта итогового балла, присуждаемого предложению каждого участника закупки путем суммирования баллов по стоимостным и нестоимостным критериям, предельные величины которых обозначены в документации о закупке.

4.1. Стоимостной критерий (цена договора), значимость 70%.

При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не допускается.

Баллы по стоимостному критерию рассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

где:

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

ПЦmin – минимальное ценовое предложение из представленных;

ПЦi – цена предложения i-го участника;

КЗц – коэффициент значимости стоимостного критерия оценки в соответствии с документацией о закупке.

4.2. Нестоимостной критерий «Качество товара (работ, услуг) и (или) квалификация участника закупки», значимость 30%.

Для оценки заявок по критерию «качество услуг и (или) квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение по 100-балльной шкале, распределяется в следующем порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя, предмет оценки** | **Максимальное значение показателя в баллах** |
| 1. | **Срок поставки Товара\***  **Баллы присуждаются:**  *- Поставка Товара осуществляется Продавцом в течение 120 календарных дней с даты заключения договора – присуждается 25 баллов;*  *- Поставка Товара осуществляется Продавцом от 121 календарного дня до 150 календарных дней включительно - присуждается 0 баллов;*  Участник предоставляет информацию на фирменном бланке по форме согласно приложению № 2 ко второй части заявки на участие в закупке.  \* Предлагается в заявке участником закупки, но не позднее *150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора.* | **25** |
| 2 | **Период хозяйственной деятельности Участника закупки.**  Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно *приложению № 2 ко второй части заявки (раздел 5 настоящей Документации),* свидетельством о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) (либо выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) и исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя.  Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений указанных выше документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. Сведения о периоде хозяйственной деятельности Заказчик вправе определить самостоятельно, запросив выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП из открытых источников.  **Баллы присуждаются:**  *- период деятельности более 3 лет – 25 баллов,*  *- период деятельности от 1 года до 3 лет включительно– 15 баллов,*  *- период деятельности менее 1 года – 0 баллов.* | **25** |
| 3 | **Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от организаций/индивидуальных предпринимателей по успешным выполненным работам сопоставимого характера, подтвержденным заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2022 до даты подачи заявки на участие в закупке.**  Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно ***приложению №******3*** *ко второй части заявки (раздел 5 настоящей Документации)*, с приложением копий писем и копий заключенных контрактов (договоров). Подтверждением наличия писем будет считаться только предоставление этих писем и копий контрактов вместе (копия контракта (договора) + копия письма). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати (в письмах допускается печать не проставлять). Организацией**/**индивидуальным предпринимателем, выдавшей письмо, должны быть присвоены на письме регистрационный (исходящий) номер и дата.  Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений указанных выше документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений, однако при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений и соответствуют вышеуказанным требованиям.  ***Примечание:*** *Товаром сопоставимого характера являются Товары, аналогичные предмету закупки. Поставкой Товара сопоставимого объема является поставка Товара Покупателю* *Участником закупки, с ценой контракта (договора) не менее 50 % начальной (максимальной) цены контракта (договора) текущей закупки (т.е. закупки, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в соответствии с настоящей Документацией*).  **Баллы присуждаются:**  *- не предоставлены копий писем с копиями контрактов, либо предоставлены копии писем без копий контрактов, либо предоставлены копии контрактов без копий писем – 0 баллов;*  *-предоставлены от 1 до 4 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП -5 баллов,*  *- предоставлены от 5 до 10 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП– 10 баллов;*  *- предоставлены от 11 и более копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП– 15 баллов.* | **25** |
| 4 | **Опыт участника закупки по успешным поставкам Товара сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2022 до момента подачи заявки на участие в закупке.**  В расчет принимаются предоставленная участником закупки информация, заполненная по форме, согласно приложению № 4 ко второй части заявки на участие в закупке с приложением к ней копий заключенных контрактов (договоров), содержащих сведения об общей цене договора за весь период его действия (без учета НДС) (копия контракта (договора)+копии товарной накладной). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати.  Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, однако, при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений. В случае непредоставления документов (информации), непредоставления копий контрактов (договоров), непредоставления копий товарных накладных на Товар, несоответствия копий контрактов (договоров) копиям товарных накладных, несоответствия цены предоставленного контракта (договора) критерию: не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора текущей закупки (т.е. закупки, объявленной в соответствии с настоящей Документацией), иных несоответствий, участнику закупки присуждается 0 баллов по данному критерию.  ***Примечание:*** *Товаром сопоставимого характера являются Товары, аналогичные предмету закупки. Поставкой Товара сопоставимого объема является поставка Товара Покупателю* *Участником закупки, с ценой контракта (договора) не менее 50 % начальной (максимальной) цены контракта (договора) текущей закупки (т.е. закупки, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в соответствии с настоящей Документацией*).  **Баллы присуждаются:**  *- не предоставлены копии контрактов (договоров) с копиями товарных накладных, либо предоставлены копии контрактов (договоров) без копий товарных накладных – 0 баллов;*  *- предоставлены от 1-5 включительно копий контрактов (договоров) с копиями товарных накладных от организаций/ИП – 5 баллов;*  *- предоставлены от 6-8 включительно копий контрактов (договоров) с копиями товарных накладных от организаций/ИП – 10 баллов;*  *- предоставлены от 8-10 включительно копий контрактов (договоров) с копиями товарных накладных от организаций/ИП – 15 баллов;*  *- предоставлены от 11 и более контрактов (договоров) с копиями товарных накладных от организаций/ИП – 25 баллов.* | **25** |
|  | Сумма максимальных значений всех показателей: | **100** |

Баллы по нестоимостному критериюрассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

где:

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию;

Пi – предложение i-го участника по критерию (сумма баллов i-го участника по нестоимостным критериям);

Пmax – максимальное предложение участника по критерию (сумма баллов по нестоимостным критериям);

КЗп - коэффициент значимости критерия в соответствии с документацией о закупке.

4.3. Итоговый балл предложения (заявки) участника рассчитывается путем сложения баллов по всем критериям по формуле:

где:

ИБi – итоговый балл предложения i-го участника;

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию.

Общий итоговый балл по предложению (заявке) участника закупки указывается в приложении к протоколу «Конкурентный лист».

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке, Комиссией по закупке каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и количеству набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и большее количество баллов, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора и равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Результаты рассмотрения заявок и выбор победителя конкурентной закупки фиксируются в итоговом протоколе комиссии по закупкам.

Победителем закупки признается Участник, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика и заявке которого присвоен первый номер. При этом в итоговом протоколе, размещаемом в Единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

Комиссия по закупкам также в Итоговом протоколе указывает участников, занявших второе и третье место в запросе предложений. В случае, если Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления им недостоверных сведений, закупка осуществляется с Участником, занявшим второе место. Если же и второй участник будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления недостоверных сведений, то право заключения договора переходит к Участнику закупки, занявшему третье место, с его письменного согласия.

Протоколы доводятся до сведения победителя закупки и всех заинтересованных лиц путем его размещения в ЕИС, на сайте электронной торговой площадки и официальном сайте Общества [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) (информационно) не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня его подписания Комиссией по закупкам.

**РАЗДЕЛ 5. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ\***

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: \_\_\_\_\_/ 2024 ЗП

Предмет закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг**

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы (я), согласны (-ен) поставить указанный в документации предмет договора в соответствии с указанной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что внимательно ознакомились (-лся):

- с Техническим заданием и его приложениями (Раздел 3 Документации о закупке) и готов (-ы) поставить товар в полном его соответствии;

- с Проектом договора и согласны поставить товар в соответствии с положениями данного проекта договора.

**Описание поставки Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сведения** | **Предложение Участника закупки**  **согласно первой части заявки** |
|  | Наименование Товаров, страна происхождения |  |
|  | Сведения о количестве Товара |  |
|  | Форма оплаты (наличная/безналичная),  срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) |  |
|  | Сведения о сроке поставки  (дата начала, дата окончания, периодичность) |  |
|  | Место доставки Товара (фактический адрес) |  |
|  | Способ доставки  (авиа, ж/д, авто, водный транспорт),  данные об отгрузочных реквизитах Покупателя |  |
|  | Порядок доставки Товара  (самовывоз, доставка за счет Поставщика и др.) |  |
|  | Момент перехода права собственности на товар и риска случайной гибели (с момента доставки Покупателю, передачи первому перевозчику) |  |
|  | Сведения о технических характеристиках Товара | *Приложение к первой части заявок заполняется Участником закупки\** |
|  | Требования к безопасности и качеству Товара (указываются технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.) |  |
|  | Сведения о потребительских свойствах, функциональных характеристиках Товара |  |
|  | Сведения о комплектации Товара |  |
|  | Требование о гарантийном и техническом обслуживании (сроки, место обслуживания, стоимость, объем обслуживания, перечень работ) |  |
|  | Перечень документации, передаваемой с Товаром (инструкции по эксплуатации, технические паспорта, сертификаты соответствия и иные документы) |  |
|  | Перечень и количество расходных материалов, передаваемых с Товаром |  |
|  | Требования к сроку хранения товара (сроку годности) и условиям хранения товара |  |
|  | Иные сведения о Товаре, являющиеся существенными |  |

*Приложение к первой части заявок*

**Приобретение по договору по договору купли-продажи спецмашины для обслуживания санузлов самолетов, новой, не бывшей в эксплуатации, с годом выпуска не ранее 2023года.**

**1. Технические требования:**

**1. Технические требования**

1.1. Год выпуска – \_\_\_\_\_\_ года, в количестве 1 ед., новая, технически исправная, не бывшая в эксплуатации.

1.2. Базовое шасси – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Двигатель – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.4. Смазочные материалы и спецжидкости – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. Объем бака для отходов– \_\_\_\_\_\_л;

1.6. Объем бака для воды – \_\_\_\_\_л;

1.7. Материал баков – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.8. Производительность насоса для воды– \_\_\_\_\_л/мин;

1.9. Рукав для слива нечистот:

- длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_м;

- диаметр – \_\_\_\_\_ дюйма;

- наличие наконечника для слива нечистот из бака ВС – \_\_\_\_\_\_;

1.10. Характеристики бака для отходов:

- толщина стенок – \_\_\_\_\_\_\_\_мм;

- наличие люка для промывки – \_\_\_;

- наличие запорного клапан – \_\_\_;

- наружный слой теплоизоляции – \_\_\_\_;

- кран для полного слива отходов – \_\_\_\_;

1.11. Система слива отходов – создание вакуума при помощи насоса, приводимого в действие встроенным бензиновым генератором;

1.12. Тип управления системой слива отходов – с панели, расположенной внутри отсека;

1.13. Индикация наполнения бака – \_\_\_\_;

1.14. Характеристики бака для воды:

- толщина стенок – \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- наружный слой теплоизоляции – \_\_\_\_;

- кран для полного слива – \_\_\_\_;

- наличие уровнемера – \_\_\_\_;

- наличие подогрева бака – \_\_\_.

1.15. Система для подачи воды для промывки санузлов самолетов:

- привод от насоса, приводимого в действие встроенным бензиновым генератором;

1.16. Тип управления системой промывки санузлов – с панели, расположенной внутри отсека;

1.17. Датчик минимального уровня воды – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.18. Наличие манометра на линии промывки – \_\_\_\_;

1.19. Наличие мановакууметра на линии слива отходов – \_\_\_\_\_\_;

1.20. Давление насоса для промывки– \_\_\_\_\_ МПа;

1.21. Наличие воздушного отопителя отсека – \_\_\_;

1.22. Наличие проблескового маяка – \_\_\_\_;

1.23. Наличие огнетушителя – \_\_\_\_;

1.24. Наличие переднего тягово-сцепного устройства для буксировки машины к ВС – \_\_\_\_;

1.25. Окраска кузова в жёлтый цвет в соответствии с ГОСТ РВ 52396-2005.

1.26. Гарантия от производителя (авторизованного поставщика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев;

1.27. Ввод в эксплуатацию и обучение персонала – включено в стоимость поставки.

**2. Основные характеристики**

2.1. Типы обслуживаемых воздушных самолетов – все типы ВС отечественного и зарубежного производства.

**3. Комплектация**

3.1. Наличие руководства по эксплуатации на русском языке – да.

3.2. Наличие документации, необходимой для постановки на учет в государственных органах.

3.3. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р.

3.4. Наличие ЗИП (штатного набора инструментов для шасси).

3.5. Наличие не менее двух противооткатных упоров и штатного места крепления на машине.

Продавец гарантирует, что все комплектующие (составные части) из которых изготовлен Товар, являются новыми, заводского производства и не бывшими в эксплуатации.

**4. Условия поставки:**

4.1. Срок поставки Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2. Место поставки Товара: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, Аэропорт.

4.3. Доставка Товара осуществляется любым видом транспорта силами и за счет средств Продавца;

4.4. Транспортировка Товара должна проводиться в условиях, обеспечивающих его сохранность.

**5. Перечень документации, передаваемой с Товаром на русском языке**:

* гарантийный талон;
* паспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации;
* чертежи общего вида, гидравлические и электрические схемы со спецификацией комплектующих деталей и запасных частей;
* наличие документации, необходимой для постановки на учет в государственных органах;
* акт приема-передачи;
* сертификаты качества, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
* товарно-сопроводительные документы;
* счёт-фактура (счёт).

Поставляемый Товар должен быть собранном виде, новым, ранее не использованным и не бывшим в эксплуатации, соответствовать настоящему Техническому заданию.

**Сведения о гарантийных обязательствах**:

1. Гарантийный срок должен составлять \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию и товарно-сопроводительных документов без замечаний Покупателя;

2. Срок гарантии Продавца должен быть не менее срока, установленного производителем данного Товара.

3. Продавец гарантирует качество Товара в соответствии с техническим заданием Покупателя и действующими нормами.

4. Гарантия качества Товара распространяется на все части и комплектующие изделия.

5. Продавец предоставляет гарантию на Товар и возможности обслуживания на всей территории РФ от официального дилерского центра, соответствие Товара техническим условиям завода-изготовителя и несет все расходы по замене или ремонту дефектного узла или детали автомобиля, выявленной заказчиком в течение гарантийного срока.

6. Гарантийное обслуживание Товара представляет собой комплекс работ, связанных с реализацией гарантийных обязательств завода-изготовителя на срок не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев, направленных на обеспечение полной работоспособности продукции в гарантийный период;

Продавец осуществляет обслуживание Товара в полном объеме в течение всего гарантийного срока.

**Требования к обучению персонала:**

Обучение персонала Покупателя (с выдачей подтверждающих сертификатов) проводится Продавцом одновременно с вводом в эксплуатацию Товара, по адресу места приёмки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приёмки Товара.

\**В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (п. 21 ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).*

**ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ\***

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: \_\_\_\_\_/ 2024 ЗП

**Предмет закупки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о заявителе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Участника: |  |
| ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО: |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Юридический адрес (для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – адрес регистрации): |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактный телефон, e-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |

**ДЕКЛАРАЦИЯ.**

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:

* не проводится процедура ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
* не проводится процедура неприостановления деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
* отсутствует у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
* отсутствует у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
* отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
* соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
* обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
* обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Мы (я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке заявителей.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки, в случае установления организатором процедуры требования о внесении обеспечения заявки, блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в процедуре.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора и если победитель процедуры будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение о цене договора и, если участник процедуры, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения с нами договора предоставить обеспечение договора в размере, указанном в документации (если обеспечение предусмотрена условиями Документации о закупке, проектом договора).

Мы (я) уведомлены (-н) о том, что в случае, если Заказчиком установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в процедуре и при уклонении нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в процедуре с нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, будут перечислены на счет Заказчика.

Мы (я) гарантируем (ю) наличие необходимого персонала для выполнения работ, являющимся предметом закупки, а также имеем(ю) в наличии необходимое оборудование (технику, материалы и пр.) для своевременного и качественного выполнения работ. Сведения предоставляются / не предоставляются (нужное оставить) в соответствии с Приложением №7 ко второй части заявки.

Для индивидуальных предпринимателей/самозанятых:

В случае признания меня Победителем закупки и учитывая часть 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 года № 1-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на внесение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и идентификационный номер налогоплательщика) в Единую информационную систему [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

К заявке прилагаются документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Количество листов** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                               /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

     (должность)                                 (подпись)                                             (ФИО)

М.П. (при наличии)

*Примечание: Документы размещаются на электронной торговой площадке Участником закупки в формате PDF (один документ - один файл) с именем файла, позволяющим определить его содержание (к примеру: «Устав.pdf»).*

***Приложение №1 ко второй части заявки на участие в закупке***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сведения** | **Предложение Участника закупки согласно первой части заявки** |
| 1. | Наименование Товаров, страна происхождения |  |
| 2. | Сведения о количестве Товара |  |
| 3. | Форма оплаты (наличная/безналичная),  срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) |  |
| 4. | Сведения о сроке поставки  (дата начала, дата окончания, периодичность) |  |
| 5. | Место доставки Товара (фактический адрес) |  |
| 6. | Способ доставки (авиа, ж/д, авто, водный транспорт), данные об отгрузочных реквизитах Покупателя |  |
| 7. | Порядок доставки Товара (самовывоз, доставка за счет Поставщика и др.) |  |
| 8. | Момент перехода права собственности на товар и риска случайной гибели (с момента доставки Покупателю, передачи первому перевозчику) |  |
| 9. | Сведения о технических характеристиках Товара | *Прилагаются\** |
| 10. | Требования к безопасности и качеству Товара (указываются технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.) |  |
| 11. | Сведения о потребительских свойствах, функциональных характеристиках Товара |  |
| 12. | Сведения о комплектности Товара |  |
| 13. | Требование о гарантийном и техническом обслуживании (сроки, место обслуживания, стоимость, объем обслуживания, перечень работ) |  |
| 14. | Перечень документации, передаваемой с Товаром (инструкции по эксплуатации, технические паспорта, сертификаты соответствия и иные документы) |  |
| 15. | Перечень и количество расходных материалов, передаваемых с Товаром |  |
| 16. | Требования к сроку хранения товара (сроку годности) и условиям хранения товара |  |
| 17. | Сведения об аттестации Товара |  |
|  | Иные сведения о Товаре, являющиеся существенными |  |

**Приобретение по договору по договору купли-продажи спецмашины для обслуживания санузлов самолетов, новой, не бывшей в эксплуатации, не ранее 2023 года выпуска.**

*Заполняется Участником закупки*

**1. Технические требования:**

**1. Технические требования**

1.1. Год выпуска – \_\_\_\_\_\_, в количестве 1 ед., новая, технически исправная, не бывшая в эксплуатации.

1.2. Базовое шасси – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Двигатель – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.4. Смазочные материалы и спецжидкости – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. Объем бака для отходов– \_\_\_\_\_\_л;

1.6. Объем бака для воды – \_\_\_\_\_л;

1.7. Материал баков – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.8. Производительность насоса для воды– \_\_\_\_\_л/мин;

1.9. Рукав для слива нечистот:

- длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_м;

- диаметр – \_\_\_\_\_ дюйма;

- наличие наконечника для слива нечистот из бака ВС – \_\_\_\_\_\_;

1.10. Характеристики бака для отходов:

- толщина стенок – \_\_\_\_\_\_\_\_мм;

- наличие люка для промывки – \_\_\_;

- наличие запорного клапан – \_\_\_;

- наружный слой теплоизоляции – \_\_\_\_;

- кран для полного слива отходов – \_\_\_\_;

1.11. Система слива отходов – создание вакуума при помощи насоса, приводимого в действие встроенным бензиновым генератором;

1.12. Тип управления системой слива отходов – с панели, расположенной внутри отсека;

1.13. Индикация наполнения бака – \_\_\_\_;

1.14. Характеристики бака для воды:

- толщина стенок – \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- наружный слой теплоизоляции – \_\_\_\_;

- кран для полного слива – \_\_\_\_;

- наличие уровнемера – \_\_\_\_;

- наличие подогрева бака – \_\_\_.

1.15. Система для подачи воды для промывки санузлов самолетов:

- привод от насоса, приводимого в действие встроенным бензиновым генератором;

1.16. Тип управления системой промывки санузлов – с панели, расположенной внутри отсека;

1.17. Датчик минимального уровня воды – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.18. Наличие манометра на линии промывки – \_\_\_\_;

1.19. Наличие мановакууметра на линии слива отходов – \_\_\_\_\_\_;

1.20. Давление насоса для промывки– \_\_\_\_\_ МПа;

1.21. Наличие воздушного отопителя отсека – \_\_\_;

1.22. Наличие проблескового маяка – \_\_\_\_;

1.23. Наличие огнетушителя – \_\_\_\_;

1.24. Наличие переднего тягово-сцепного устройства для буксировки машины к ВС – \_\_\_\_;

1.25. Окраска кузова в жёлтый цвет в соответствии с ГОСТ РВ 52396-2005.

1.26. Гарантия от производителя (авторизованного поставщика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев;

1.27. Ввод в эксплуатацию и обучение персонала – включено в стоимость поставки.

**2. Основные характеристики**

2.1. Типы обслуживаемых воздушных самолетов – все типы ВС отечественного и зарубежного производства.

**3. Комплектация**

3.1. Наличие руководства по эксплуатации на русском языке – да.

3.2. Наличие документации, необходимой для постановки на учет в государственных органах.

3.3. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р.

3.4. Наличие ЗИП (штатного набора инструментов для шасси).

3.5. Наличие не менее двух противооткатных упоров и штатного места крепления на машине.

Продавец гарантирует, что все комплектующие (составные части) из которых изготовлен Товар, являются новыми, заводского производства и не бывшими в эксплуатации.

**4. Условия поставки:**

4.1. Срок поставки Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2. Место поставки Товара: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, Аэропорт.

4.3. Доставка Товара осуществляется любым видом транспорта силами и за счет средств Продавца;

4.4. Транспортировка Товара должна проводиться в условиях, обеспечивающих его сохранность.

**5. Перечень документации, передаваемой с Товаром на русском языке**:

* гарантийный талон;
* паспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации;
* чертежи общего вида, гидравлические и электрические схемы со спецификацией комплектующих деталей и запасных частей;
* наличие документации, необходимой для постановки на учет в государственных органах;
* акт приема-передачи;
* сертификаты качества, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
* товарно-сопроводительные документы;
* счёт-фактура (счёт).

Поставляемый Товар должен быть собранном виде, новым, ранее не использованным и не бывшим в эксплуатации, соответствовать настоящему Техническому заданию.

**Сведения о гарантийных обязательствах**:

1. Гарантийный срок должен составлять \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию и товарно-сопроводительных документов без замечаний Покупателя;

2. Срок гарантии Продавца должен быть не менее срока, установленного производителем данного Товара.

3. Продавец гарантирует качество Товара в соответствии с техническим заданием Покупателя и действующими нормами.

4. Гарантия качества Товара распространяется на все части и комплектующие изделия.

5. Продавец предоставляет гарантию на Товар и возможности обслуживания на всей территории РФ от официального дилерского центра, соответствие Товара техническим условиям завода-изготовителя и несет все расходы по замене или ремонту дефектного узла или детали автомобиля, выявленной заказчиком в течение гарантийного срока.

6. Гарантийное обслуживание Товара представляет собой комплекс работ, связанных с реализацией гарантийных обязательств завода-изготовителя на срок не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев, направленных на обеспечение полной работоспособности продукции в гарантийный период;

Продавец осуществляет обслуживание Товара в полном объеме в течение всего гарантийного срока.

**Требования к обучению персонала:**

Обучение персонала Покупателя (с выдачей подтверждающих сертификатов) проводится Продавцом одновременно с вводом в эксплуатацию Товара, по адресу места приёмки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приёмки Товара.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

***Приложение № 2 ко второй части заявки на участие в закупке***

*Оформляется на фирменном бланке*

Настоящим гарантируем осуществить поставку Товара (*наименование* «\_\_\_\_\_») в срок до \_\_\_\_\_ включительно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

\*Срок поставки Товара должен составлять не более 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.*

*В случае непредставления Участником приложения №2 ко второй части заявки Комиссия присваивает по данному критерию 0 баллов. Это означает также, что, в случае признания данного Участника Победителем, тот поставит товар в срок не более 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора.*

***Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.***

***Приложение № 3 ко второй части заявки на участие в закупке***

*Оформляется на фирменном бланке*

**Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от**

**организаций/индивидуальных предпринимателей-по успешным поставкам сопоставимого характера, подтвержденным заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2022 до даты подачи заявки на участие в закупке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Исходящий номер и дата письма, наименование лица (ИНН лица), предоставившего участнику закупки официальные положительные отзывы, благодарственные письма** | **Реквизиты (номер, дата) предоставляемых копий контрактов (договоров), подтверждающих выполненную поставку Товара, за исполнение которого получено благодарственное письмо (положительный отзыв)** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Копии документов на \_\_\_\_\_\_ листах прилагаются (письмо+контракт).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П. (при наличии)

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.*

***Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.***

***Приложение № 4 ко второй части заявки на участие в закупке***

*Оформляется на фирменном бланке*

**Информация об опыте участника закупки по успешным поставкам товара сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2022 до момента подачи заявки на участие в закупке.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер контракта (договора) | Предмет контракта (договора) | Дата заключения контракта (договора) | Наименование Заказчика (контрагента участника закупки) | Цена  Контракта /договора  (рублей) | Стоимость Товара, принятого контрагентом по договору/контракту (руб.) и по товарной накладной на Товар | Срок поставки Товара (с \_ по)  ***(учитывается период с 01.01.2022 до момента подачи заявки на участие в закупке)*** | Дата завершения действия контракта (договора) | №, дата товарной накладной на поставку Товара | Примечание |
| Примечание: указываются участником и учитываются Комиссией только договоры (контракты), имеющие цену не менее 50% начальной (максимальной) цены, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в Документации о закупке. | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копии документов на \_\_\_\_\_\_ листах прилагаются (договор + товарная накладная на Товар)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П. (при наличии)

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.*

***Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.***

***Приложение № 5 ко второй части заявки на участие в закупке***

**Информация о деловой репутации (участии в судебных разбирательствах)**

*Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с контрактами, заключенными за последние 2 (два) года, в том числе по текущим контрактам.*

*Оформляется на фирменном бланке*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Наименование контрагента, основание и предмет спора** | **Место разбирательства** | **Наименование судебного органа** | **Оспариваемая сумма, валюта** | **Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.*

***Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки.***

***Приложение № 6 ко второй части заявки на участие в закупке***

|  |  |
| --- | --- |
| Вопросы | Ответы |
| Название организации полное/сокращенное. |  |
| Государство, в котором организация зарегистрирована как налогоплательщик. |  |
| ИНН, ОГРН, контактные телефоны |  |
| Дата основания и/или регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес в том числе доп. офисов |  |
| ФИО руководителя, гражданство, контактные данные (e-mail, телефон) |  |
| Учредители (совладельцы). Смена состава учредителей за последний год |  |
| Основной вид по ОКВЭД |  |
| Фактический вид деятельности |  |
| Предмет планируемого договора |  |
| Применяемый режим налогообложения (общий/упрощенный/ЕНВД) |  |
| Уплата НДС |  |
| Резидентство особой экономической зоны |  |
| Сведения о наличии лицензий/разрешений, свидетельств на осуществление определенного вида деятельности ил операций |  |
| Наличие собственного производства товаров |  |
| Наличие дилерских отношений с предоставлением подтверждающих документов |  |
| Наличие производственных площадей (аренда, лизинг, собственность), складских помещений с указание адреса. Возможность проведения фото-видео съемки |  |
| Наличие собственного оборудования, автотранспорта |  |
| Наличие арендованного оборудования, автотранспорта |  |
| Численность работников с разделением на:  - административный персонал  - производственный персонал |  |
| Наличие дочерних/зависимых обществ, филиалов, представительств с указанием наименований и адреса |  |
| Контрагенты, которые могут дать рекомендации (наименование, контактные данные) |  |
| Адрес вэб сайта, при наличии |  |
| Наличие в организации установленного режима коммерческой тайны или иного режима охраны конфиденциальной информации |  |
| Наличие судимости у руководителя |  |
| Наличие собственных антикоррупционных процедур в организации |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Данные предоставил:  (ФИО, должность, подпись, дата, печать) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

*Примечание: под организацией в данном приложении понимается участник закупки – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо самозанятое лицо. Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика.*

***Приложение № 7 к заявке на участие в закупке***

*Предоставить данную форму в формате редактируемого документа (формат \*.doc).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование контрагента |  |
| 2 | Получатель денежных средств  (указать наименование, расчетные реквизиты, ИНН/КПП, лицевой счет получателя) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | E-mail |  |
| 6 | Расчетный счет |  |
| Банк |  |
| Адрес банка (город) |  |
| Корреспондентский счет |  |
| БИК |  |
| 7 | ИНН/КПП |  |
| 8 | Код по ОКВЭД |  |
| 9 | Код по ОКПО |  |
| 10 | ОГРН |  |
| 11 | Контактный телефон\* |  |
| 12 | Факс |  |
| 13 | Фамилия Имя Отчество руководителя (полностью), телефон |  |
| 14 | Фамилия Имя Отчество главного бухгалтера (полностью), телефон |  |

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика для организации оплаты оказанных контрагентом услуг, выполненных работ, поставленных товаров.*

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: \_\_\_\_\_/ 2024 ЗП

**Предмет закупки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о максимальной цене  (без учета НДС) за единицу Товара |  |
| Порядок формирования цены договора  (с учетом/без учета расходов на доставку (перевозку), командировочных расходов, уплату таможенных пошлин, страхование, налогов и других обязательных платежей) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во товара** | **Цена без учета НДС, руб.** | **НДС 20%** | **Цена с учетом НДС, руб.** |
| 1 |  | шт. | 1 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                               /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

           (должность)                            (подпись)                                                 (ФИО)

М.П.

**РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №\_\_\_\_\_\_\_**

г. Сургут \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать полное фирменное наименование Продавца)*, именуем\_\_ в дальнейшем «Продавец», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О., должность представителя Продавца)*, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование, номер и дату документа, подтверждающего полномочия представителя Продавца (устав, доверенность и т.п.))*, с одной стороны,

и Акционерное общество «Аэропорт Сургут», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с решением Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут» (итоговый протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024, закупка № \_\_\_/2024 ЗП ЭФ) заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ производства компании «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (далее – «Товар»), в количестве и комплектации согласно Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Продавец гарантирует, что поставляемый им Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, готовым к эксплуатации, принадлежит Продавцу на праве собственности, не является предметом залога или ареста, не является предметом исков и иных имущественных требований третьих лиц, в отношении Товара иностранного производства произведено таможенное оформление по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех таможенных сборов, налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей, предусмотренных таможенным законодательством Российской Федерации (Таможенного союза).

1.3. Товар \_\_\_\_\_\_\_ года выпуска, находится в технически исправном состоянии, в собранном виде, соответствует установленным требованиям по качеству и комплектности, своему функциональному предназначению.

1.4. Продавец гарантирует, что все комплектующие (составные части) из которых изготовлен Товар, являются новыми, заводского производства и не бывшими в эксплуатации.

1.5. Продавец обладает необходимыми разрешениями для осуществления продажи подобного Товара на территории Российской Федерации и уплатил все необходимые налоги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

* 1. **Обязанности Продавца:**

2.1.1. Передать Покупателю Товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора на условиях, определенных настоящим Договором.

2.1.2. В момент приёмки Товара передать Покупателю полный комплект технической документации и иных документов на русском языке:

* гарантийный талон;
* паспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины;
* сервисную книжку;
* руководство по эксплуатации;
* чертежи общего вида, гидравлические и электрические схемы со спецификацией комплектующих деталей и запасных частей;
* комплект документов, необходимой для постановки на учет в государственных органах;
* акт приема-передачи;
* сертификаты качества, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание транспортного средства.
* товарно-сопроводительные документы;
* счёт-фактура (счёт).

2.1.3. Исполнять гарантийные обязательства в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.1.4. В случае обнаружения ошибок в документах, указанных в п. 2.1.2, внести необходимые исправления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его уведомления об этом. Затраты, связанные с надлежащей и своевременной передачей исправленных документов Покупателю, возмещаются Продавцом.

2.1.5. Информировать Покупателя о ходе выполнения Договора и о готовности Товара к отгрузке.

2.1.6. В случае поставки некачественного Товара или Товара, не соответствующего требованиям, указанным в Спецификации к Договору, по указанию Покупателя в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заявления о них Покупателем, **заменить его на Товар, произвести ремонт,** соответствующий условиям настоящего Договора, либо (по желанию Покупателя) провести дополнительные мероприятия, необходимые для устранения неисправностей, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя. В случае выявления недостатков Товара датой поставки считается дата подписания Акта об устранении недостатков.

2.1.7. При невозможности замены некачественного Товара, с согласия Покупателя, вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты такого Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Покупателя.

2.1.8. Обучить персонал Покупателя (с выдачей подтверждающих сертификатов) одновременно с вводом в эксплуатацию Товара, по адресу места приёмки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приёмки Товара.

* 1. **Обязанности Покупателя:**

2.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.2. Обеспечить приемку Товара.

2.2.3. Соблюдать изложенные в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию правила эксплуатации, хранения и ухода за Товаром.

2.3. Отказаться от исполнения Договора и/или принятия оплаты Товара, направив Продавцу соответствующее письменное уведомление, в следующих случаях:

- поставка Товара просрочена более чем на 7 (семь) рабочих дней, указанный срок нарушения является существенным;

- поставленный Товар обладает признаками Товара, бывшего в эксплуатации, имеет неоригинальные и б/у составные части;

- в Товаре выявлен производственный недостаток, который является существенным.

Все перечисленные условия являются существенными в рамках настоящего Договора.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Товара составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_ без учета НДС, НДС в размере \_\_% составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_. Цена с НДС составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_.

3.2. Цена Товара включает в себя:

* стоимость Товара в комплектации согласно Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору);
* расходы (в том числе командировочные) на экспедирование и доставку Товара по адресу места приёмки Товара;
* стоимость технической документации на русском языке, в т.ч. расходы, связанные её с оформлением;
* стоимость погрузо-разгрузочных работ;
* расходы по страхованию Товара на случай его гибели или повреждения до передачи Товара Покупателю по адресу места приёмки Товара;
* расходы по гарантийным обязательствам;
* обучение персонала Покупателя;
* иные затраты, налоги, пошлины, сборы, обязательные платежи и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ, связанные с исполнением Договора;
* все инфляционные ожидания и финансовые риски Продавца;
* иные затраты Продавца, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Цена является фиксированной и неизменной в течение всего срока действия Договора.

3.3. Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.4. Оплата по Договору производится Покупателем в следующем порядке:

- в размере 30 % (тридцати процентов) от общей суммы Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора на основании счета.

- в размере 70 % (семидесяти процентов) от общей суммы Договора не позднее 7 (семи) рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) после подписания товарно-сопроводительных документов, акта приема-передачи и акта ввода в эксплуатацию, подписанных без замечаний Покупателя.

**4. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА**

4.1. Продавец передает Покупателю соответствующий условиям Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) Товар со всеми документами **в срок до \_\_\_\_\_ включительно**. О готовности передать Товар Продавец за 7 (семь) рабочих дней до момента передачи Покупателю извещает Покупателя по электронной почте: [kalyagin@airsurgut.ru](mailto:kalyagin@airsurgut.ru), [oleg.dubrovin@utair.ru](mailto:oleg.dubrovin@utair.ru).

4.2. Доставка Товара осуществляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(вид транспорта указывается Продавцом)*. Товар передается Покупателю в месте нахождения Покупателя по адресу: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, Аэропорт.

4.3. Во время приемки производятся идентификация, осмотр и проверка Товара по качеству и комплектности.

4.4. Проверка работоспособности двигателя, а также других узлов, систем и контрольных приборов осуществляется при запущенном двигателе.

4.5. Все обнаруженные при приемке недостатки, в том числе по некомплектности, Стороны заносят в акт о выявленных недостатках, один экземпляр которого передается Продавцу для приведения Товара в надлежащее качество. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его подписания Продавец обязан устранить выявленные недостатки.

4.6. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю после подписания Акта приема-передачи без замечаний представителей сторон.

4.7. Датой исполнения Продавцом обязанности по передаче Товара Покупателю считается дата подписания Акта приема-передачи (приложение №2 к Настоящему Договору) и Акта ввода в эксплуатацию (приложение №3 к настоящему Договору) без замечаний Покупателя.

4.8. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.

**5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

5.1. Продавец гарантирует, что качество Товара соответствует государственным стандартам и техническим условиям производителя Товара, требованиям технических регламентов и подтверждается сертификатом (декларацией), иным документом о соответствии качества.

5.2. Срок гарантии на товар составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается Продавцом, но не менее 24 месяцев)* (далее по тексту – Гарантийный период) с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию без замечаний Покупателя.

5.3. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт осуществляется Продавцом на базе Покупателя. Продавец несет все расходы по замене или ремонту дефектного узла или детали Товара, выявленной Покупателем в течение гарантийного срока.

5.4. Гарантийные обязательства на Товар несет Продавец при условии соблюдения Покупателем требований по эксплуатации и техническому обслуживанию, установленных заводом-изготовителем.

5.5. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт распространяется и на все составляющие части (комплектующие изделия).

5.6. Расходы по гарантийным обязательствам, расходы на доставку Товара в место осуществления гарантийного ремонта, в т.ч. командировочные расходы (при их возникновении), несет Продавец.

5.7. В случае выявления Покупателем в Гарантийный период недостатков (дефектов) Товара Продавец обязуется произвести замену дефектных узлов/компонентов новыми, либо произвести замену Товара в срок, согласованный сторонами, но не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Продавцом Акта о выявленных дефектах по электронной почте: \_\_\_\_\_\_\_ *(указывается адрес электронной почты представителя Продавца)*.

5.8. После замены Товара в Гарантийный период Товар должен работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Товара характеристиками.

5.9. Течение гарантийного срока продолжается со дня получения Товара Покупателем после устранения выявленных недостатков.

5.10. По соглашению сторон выявленные недостатки (дефекты) могут устраняться силами Покупателя с последующим возмещением затрат со стороны Продавца. В таком случае все гарантийные работы будут оцениваться Сторонами, как работы, выполненные Продавцом, на которые также будет распространяться гарантийный срок.

5.11. Претензии по количеству и комплектации Товара адресуются Покупателем Продавцу в момент передачи Товара. Данный пункт не касается претензий по качеству Товара, которые заявляются Покупателем в порядке гарантийных обязательств Продавца, а также скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены в момент передачи Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае существенного нарушения Продавцом срока выполнения своих обязательств (более чем на 7 (семь) рабочих дней) по настоящему Договору, и по основаниям, предусмотренным п 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Продавца. Срок действия Договора в таком случае истекает в дату, указанную в уведомлении.

6.2. При нарушении Продавцом установленного пунктом 4.1. настоящего Договора срока передачи товара Покупателю, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе требовать, а Продавец уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки устранения недостатков в Товаре, а также в случае просрочки предоставления Продавцом документов на Товар, Продавец обязуется уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки.

6.4. Если продавец не возместит указанные в настоящем разделе суммы убытков и (или) штрафов, Покупатель вправе в одностороннем безакцептном порядке удержать эти суммы убытков и (или) штрафов из последующей перечислению Продавцу цены Товара.

6.5. Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное исполнение Продавцом своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Продавцом соответствующих обязательств по Договору.

6.6. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением либо неисполнением сторонами своих обязательств, подлежат возмещению в полном объеме, сверх неустойки.

6.7. Продавец гарантирует возмещение в полном объеме убытков (потерь) Покупателю, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (выдаче) заявленных Покупателем сумм НДС по следующим причинам:

- неуплаты НДС в бюджет Продавцом либо его субподрядчиком по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора;

- допущения Продавцом ошибок при заполнении налоговой декларации по НДС, в том числе, не отражения либо не полного отражения информации по выставленным в адрес Покупателя счетам-фактурам;

- несоответствия наименования Продавца, ИНН и КПП, указанных в счет - фактуре либо в Договоре.

Стороны гарантируют возмещение убытков, связанных с доначислением налоговыми органами налогов, взысканием пеней и штрафов по причинам:

- выявления признаков неблагонадежности в деятельности Сторон или их контрагентов, указанных в решении налогового органа о доначислении налогов, взыскании пеней и штрафов (далее – Контрагенты);

- искажение Сторонами или их Контрагентами сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

- заключение Сторонами или их Контрагентом договоров с основной целью неуплаты (неполной уплаты) налога;

- подписания первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом Сторон или их Контрагентов;

- иного нарушения Сторонами или их Контрагентами законодательства о налогах и сборах.

Возмещение убытков (потерь) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета и расчета убытков (потерь), к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о доначислении налогов, взыскания соответствующих пеней и штрафов.

Продавец обязуется возместить убытки (пени, потери) Покупателя, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и образованием недоимки по НДС за соответствующий налоговый период при внесении Продавцом исправлений в ранее выставленный Покупателю счет-фактуру по причине обнаружения ошибок в счет - фактуре по вине Продавца.

Размер убытков (потерь) определяется на основании платежных документов Покупателя и/или требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом.

Возмещение убытков (потерь) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Покупателем счета и расчета убытков (потерь).

6.8. Продавец не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя. В случае передачи Продавцом третьим лицам своих прав по Договору без предварительного письменного согласия Покупателя, Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50% от общей стоимости Товара, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый выявленный факт нарушения.

6.10. В случае одностороннего отказа Покупателя по основаниям, установленным настоящим Договором и законодательством РФ, от исполнения Договора, а также в случае, когда Продавец не осуществляет замену некачественного Товара, Продавец обязан возвратить Покупателю перечисленную ему предварительную оплату на банковские реквизиты Покупателя, указанные в разделе 12 настоящего Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после поступления к нему соответствующего требования Покупателя.

**7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

7.1.1. не извлекают, не предлагают и не разрешают извлекать материальные и нематериальные выгоды, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия/бездействие или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели для себя или для третьих лиц;

7.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача, обещание или получение взятки, злоупотребление служебным положением либо полномочиями, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны настоящим заверяют друг друга в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ в том, что:

7.2.1. созданы в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеют только законные источники финансирования; не являются организациями-однодневками; уплачивают законно установленные налоги и сборы в размере, порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

7.2.2. не зарегистрированы в оффшорной зоне;

7.2.3. отсутствуют вступившие в законную силу решений суда о дисквалификации руководителей организации, а также привлечении их к ответственности за преступления, связанные с мошенничеством или коррупцией.

7.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что заверения, данные в пункте 7.1, 7.2. настоящего Договора, являются недостоверными, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что заверения достоверны. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что заверения, данные в пункте 7.1 и (или) 7.2 настоящего Договора. являются или могут быть недостоверными.

7.4. В случае недостоверности заверений, данных в пункте 7.1, 7.2 настоящего Договора, т/или неполучения другой Стороной у установленный срок подтверждения достоверности заверений другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об одностороннем отказе. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

8.1. Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить штраф в размере 10% от суммы Договора. Ответственность наступает, если Сторона, предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что другая Сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого предположения.

8.2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора либо требовать признания Договора недействительным.

Признание Договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных п. 8.1. Договора.

8.3. Последствия, предусмотренные пунктами 8.1 и 8.2 Договора, применяются к Стороне, давшей недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности. При этом предполагается, что сторона, предоставившая недостоверные заверения, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения.

**9. ФОРС-МАЖОР**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за задержки в исполнении или за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после подписания Договора. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть или предотвратить, к которым могут быть отнесены природные и промышленные катастрофы, наводнения, прочие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, эпидемии. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных органов.

9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону, в частности, о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, о влиянии таких обстоятельств на исполнение обязательств по настоящему договору не позднее 10 (десяти) дней с момента их начала и прекращения соответственно. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает нарушившую Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему договору в силу сложившихся обстоятельств. Соответствующая Сторона обязана сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств заказной почтой или курьером.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше трех месяцев любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор полностью или частично. В этом случае Стороны обязаны произвести полный взаиморасчет, а предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ санкции к Сторонам не применяются.

9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официальные подтверждения соответствующих компетентных органов.

**10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поступления претензии Стороне.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств в полном объеме.

11.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

11.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

11.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается.

11.5. Настоящий Договор и Акты приема-передачи составлены в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр в уполномоченный орган.

11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя путем направления Продавцу письменного извещения о досрочном расторжении настоящего Договора не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения.

11.7. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своих реквизитов в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. Уведомление должно быть вручено лично под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны не несут ответственности за произведенные по устаревшим реквизитам платежи.

11.8. Стороны пришли к соглашению о том, что все условия настоящего Договора являются существенными и не подлежат изменению, за исключением условий, возможность изменения которых прямо предусмотрена законодательством РФ.

11.9. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. При наличии технический возможности Стороны допускают обмен документами по взаиморасчетам через электронный документооборот (далее по тексту – ЭДО) с использованием электронной цифровой подписи. Все документы, переданные через ЭДО, имеют юридическую силу и не требуют дублирования оригиналов бухгалтерских документов на бумажных носителях.  Порядок направления документов, подписанных в электронном виде, регулируется дополнительным соглашением.

11.11. Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны назначают ответственных представителей:

* со стороны Продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается Ф.И.О., должность представителя)* телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* со стороны Покупателя: Калягин Виталий Андреевич, начальник службы спецтранспорта АО «Аэропорт Сургут», телефон: 8 (3462) 770-196.

- представители от Аэропорта г. Усть-Кут:

- исполнительный директор Дубровин Олег Александрович, тел. 8-999-550-12-87; 8 3452 28 55 59, Email: [oleg.dubrovin@utair.ru](mailto:oleg.dubrovin@utair.ru);

- старший исполнительный директор Щербаков Константин Валерьевич, тел. 8-919-947-32-82, 8 3452 28 55 59, Email: konstantin.shcherbakov @utair.ru.

11.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

* Приложение № 1 «Спецификация»;
* Приложение № 2 «Форма Акт приема – передачи»
* Приложение № 3 «Форма Акта ввода в эксплуатацию»

**12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Продавец:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | Покупатель:  Акционерное общество «Аэропорт Сургут»  Сокращённое наименование - АО «Аэропорт Сургут»  ИНН/КПП – 8602060523/860201001  ОГРН 1028600603998  Место нахождения (по Уставу): РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут.  Адрес юридического лица (по сведениям ЕГРЮЛ):  628422, ХМАО – Югра,  г. Сургут, улица Аэрофлотская д49/1  Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): 628408, Россия, ХМАО – Югра,  г. Сургут, а/я Бокс №11.  Телефон: 8(3462)770-276  Е-mail: office@airsurgut.ru  Банковские реквизиты:  Наименование Банка: Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ отделение №8647  ПАО Сбербанк России  ИНН/КПП – 860202001/7707083893  БИК - 047102651  К/счёт - 301018108000000000651  Р/счёт - 40702810567170100601  Директор по производству – первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Прийма  Дата подписания договора  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 |

Приложение №1

к Договору от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во товара** | **Цена без учета НДС, руб.** | **НДС 20%** | **Цена с учетом НДС, руб.** |
| 1 |  | шт. | 1 |  |  |  |

Страна происхождения Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Технические требования:**

**1. Технические требования**

1.1. Год выпуска – \_\_\_\_\_\_, новая, технически исправная, не бывшая в эксплуатации.

1.2. Базовое шасси – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Двигатель – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.4. Смазочные материалы и спецжидкости – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. Объем бака для отходов– \_\_\_\_\_\_л;

1.6. Объем бака для воды – \_\_\_\_\_л;

1.7. Материал баков – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.8. Производительность насоса для воды– \_\_\_\_\_л/мин;

1.9. Рукав для слива нечистот:

- длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_м;

- диаметр – \_\_\_\_\_ дюйма;

- наличие наконечника для слива нечистот из бака ВС – \_\_\_\_\_\_;

1.10. Характеристики бака для отходов:

- толщина стенок – \_\_\_\_\_\_\_\_мм;

- наличие люка для промывки – \_\_\_;

- наличие запорного клапан – \_\_\_;

- наружный слой теплоизоляции – \_\_\_\_;

- кран для полного слива отходов – \_\_\_\_;

1.11. Система слива отходов – создание вакуума при помощи насоса, приводимого в действие встроенным бензиновым генератором;

1.12. Тип управления системой слива отходов – с панели, расположенной внутри отсека;

1.13. Индикация наполнения бака – \_\_\_\_;

1.14. Характеристики бака для воды:

- толщина стенок – \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- наружный слой теплоизоляции – \_\_\_\_;

- кран для полного слива – \_\_\_\_;

- наличие уровнемера – \_\_\_\_;

- наличие подогрева бака – \_\_\_.

1.15. Система для подачи воды для промывки санузлов самолетов:

- привод от насоса, приводимого в действие встроенным бензиновым генератором;

1.16. Тип управления системой промывки санузлов – с панели, расположенной внутри отсека;

1.17. Датчик минимального уровня воды – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.18. Наличие манометра на линии промывки – \_\_\_\_;

1.19. Наличие мановакууметра на линии слива отходов – \_\_\_\_\_\_;

1.20. Давление насоса для промывки– \_\_\_\_\_ МПа;

1.21. Наличие воздушного отопителя отсека – \_\_\_;

1.22. Наличие проблескового маяка – \_\_\_\_;

1.23. Наличие огнетушителя – \_\_\_\_;

1.24. Наличие переднего тягово-сцепного устройства для буксировки машины к ВС – \_\_\_\_;

1.25. Окраска кузова в жёлтый цвет в соответствии с ГОСТ РВ 52396-2005.

1.26. Гарантия от производителя (авторизованного поставщика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев;

1.27. Ввод в эксплуатацию и обучение персонала – включено в стоимость поставки.

**2. Основные характеристики**

2.1. Типы обслуживаемых воздушных самолетов – все типы ВС отечественного и зарубежного производства.

**3. Комплектация**

3.1. Наличие руководства по эксплуатации на русском языке – да.

3.2. Наличие документации, необходимой для постановки на учет в государственных органах.

3.3. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р.

3.4. Наличие ЗИП (штатного набора инструментов для шасси).

3.5. Наличие не менее двух противооткатных упоров и штатного места крепления на машине.

Продавец гарантирует, что все комплектующие (составные части) из которых изготовлен Товар, являются новыми, заводского производства и не бывшими в эксплуатации.

**4. Условия поставки:**

4.1. Срок поставки Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2. Место поставки Товара: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, Аэропорт.

4.3. Доставка Товара осуществляется любым видом транспорта силами и за счет средств Продавца;

4.4. Транспортировка Товара должна проводиться в условиях, обеспечивающих его сохранность.

**5. Перечень документации, передаваемой с Товаром на русском языке**:

* гарантийный талон;
* паспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации;
* чертежи общего вида, гидравлические и электрические схемы со спецификацией комплектующих деталей и запасных частей;
* наличие документации, необходимой для постановки на учет в государственных органах;
* акт приема-передачи;
* сертификаты качества, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
* товарно-сопроводительные документы;
* счёт-фактура (счёт).

Поставляемый Товар должен быть собранном виде, новым, ранее не использованным и не бывшим в эксплуатации, соответствовать настоящему Техническому заданию.

**Сведения о гарантийных обязательствах**:

1. Гарантийный срок должен составлять \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию и товарно-сопроводительных документов без замечаний Покупателя;

2. Срок гарантии Продавца должен быть не менее срока, установленного производителем данного Товара.

3. Продавец гарантирует качество Товара в соответствии с техническим заданием Покупателя и действующими нормами.

4. Гарантия качества Товара распространяется на все части и комплектующие изделия.

5. Продавец предоставляет гарантию на Товар и возможности обслуживания на всей территории РФ от официального дилерского центра, соответствие Товара техническим условиям завода-изготовителя и несет все расходы по замене или ремонту дефектного узла или детали автомобиля, выявленной заказчиком в течение гарантийного срока.

6. Гарантийное обслуживание Товара представляет собой комплекс работ, связанных с реализацией гарантийных обязательств завода-изготовителя на срок не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев, направленных на обеспечение полной работоспособности продукции в гарантийный период;

Продавец осуществляет обслуживание Товара в полном объеме в течение всего гарантийного срока.

**Требования к обучению персонала:**

Обучение персонала Покупателя (с выдачей подтверждающих сертификатов) проводится Продавцом одновременно с вводом в эксплуатацию Товара, по адресу места приёмки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приёмки Товара.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Продавец: Покупатель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

Форма

Приложение №2

к Договору от \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Акт приема – передачи**

г. Сургут «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_202­­\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице \_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_*,* с одной стороны,

и Акционерное общество «Аэропорт Сургут», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял в собственность следующий Товар в количестве 1 (одной) единицы:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Марка, модель ТС |
| 2 | Идентификационный номер (VIN) |
| 3 | Год изготовления ТС |
| 4 | № двигателя |
| 5 | Шасси (рама) № |
| 6 | Кузов (кабина, прицеп) № |
| 7 | Цвет кузова |
| 8 | Изготовитель ТС (страна): |
| 9 | ПТС № |
| 10 | Дата выдачи паспорта |
| 11 | Наименование организации, выдавшей паспорт |

Стоимость Товара составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ТС находится в исправном техническом состоянии, соответствует назначению и предмету Договора, претензий по качеству и комплектности у Покупателя нет.

Совместно с Товаром Продавец передал Покупателю документы, необходимые для эксплуатации, и ключи в количестве \_\_\_\_ шт.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон и один экземпляр в уполномоченный орган.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Продавец: Покупатель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

**Форма Акта согласована:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

Форма

Приложение №3

к Договору от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**Акт ввода в эксплуатацию**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ год.**

АО «Аэропорт Сургут» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Поставщика), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО руководителя) действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Продавец выполнил ввод в эксплуатацию «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (наименование), серийный номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а Покупатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(принял/ не принял- нужное указать)* в эксплуатацию товар.

Замечания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантийный срок составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и начинает исчисляться с момента подписания настоящего Акта.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные лица со стороны Поставщика: | Ответственные лица со стороны Покупателя: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Продавец: Покупатель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

**Форма Акта согласована:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

**РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ**.

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕТОД:**  (указывается в соответствии со ст. 18 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут»). | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (прилагается) |

***\**** При выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик использует полученную ценовую информацию в количестве не менее двух предложений (в виде писем или коммерческих предложений или прайс-листов, полученных в т.ч. с использованием электронной почты или факсимильной связи, принт-скрин (скриншот) страниц сайтов поставщиков, сообщений от представителей поставщиков, полученных по электронной почте и др.). В случае отсутствия указанного количества предложений рынка, *Заказчик вправе учесть единственное полученное предложение*

**Обоснование НМЦД при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги (предмет закупки) | Единица измерения | Количество | Ценовая информация | Начальная максимальная цена по позиции\*  *(указывается без учета НДС).* | Примечание |
| Предложение №1  *(указывается без учета НДС).* |
| 1 | Приобретение по договору купли-продажи спецмашины для обслуживания санузлов самолетов, новой, не бывшей в эксплуатации, не ранее 2023 года выпуска. | шт. | 1 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - |

**Начальная максимальная цена договора составляет 4 000 000,00 руб. без учета НДС.**

\* Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем сложения начальных максимальных цен по позициям.

Расчет НМЦД производится по формуле:

Где:

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

цi – цена единицы товара (работы, услуги), предоставленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров (работ, услуг) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)

|  |  |
| --- | --- |
| Документ подготовил: заместитель начальника ССТ по технической части | Д.А. Лунев |

**Примечание:**

Однородность совокупности значений выявленных цен - коэффициент вариации не превышает 33%.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

**Коэффициент вариации цены: -**