Приложение 1

к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ __________

Условия подключения № ___

Для осуществления подключения объекта капитального строительства «Наименование объекта в именительном падеже», расположенного по адресу:

_____________________________________________________________,

к системам теплоснабжения АО «Аэропорт Сургут».

Срок действия условий подключения 3 года, если застройщиком не обоснована необходимость более длительного периода. Условия подключения (технические условия) могут быть аннулированы теплоснабжающей организацией (АО «Аэропорт Сургут») в одностороннем порядке в случае отсутствия начала практической реализации условий подключения в течении 1 (одного) года с момента выдачи

Заказчик: ____________________________________________________________.

- Точка подключения объекта: ____________________________.

- Максимальная тепловая нагрузка: ___________ Гкал/час.

Для неподключенных строящихся (построенных) объектов:

| Наименование объекта подключения | Тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Тепловые завесы | ГВС ср. | ГВС макс. | Кондиционирование | Прочее | Всего (с учетом ГВС ср.) | Всего (с учетом ГВС макс) |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для реконструируемых объектов:

| Наименование | Отопление | Вентиляция | Тепловые завесы | ГВС ср. | ГВС макс. | Кондиционирование | Прочее | Всего (с учетом ГВС ср.) | Всего (с учетом ГВС макс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка существующая, Гкал / час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка после реконструкции, Гкал / час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка дополнительная, Гкал / час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Параметры в точке подключения (выбирается в зависимости от варианта подключения):

Давление в тепловой сети (в тепловом вводе):

- подающий трубопровод                     00   м. в. ст.;

- обратный трубопровод                       00   м. в. ст.

Давление в тепловой сети системы отопления в точке подключения:

- подающий трубопровод                     00   ± 5 м. в. ст.;

- обратный трубопровод                       00   ±5м. в. ст.

Давление в тепловой сети системы вентиляции в точке подключения:

- подающий трубопровод                     00   ±5м. в. ст.;

- обратный трубопровод                       00   ±5м. в. ст.

Температурный график тепловой сети в отопительный период, принятый по качественно-количественному методу, в соответствии с температурой наружного воздуха:

- на тепловом вводе 95-70 0С;

- на тепловых сетях системы отопления 95-70 0С;

- на тепловых сетях системы вентиляции 95-70 0С.

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять температуру в подающем трубопроводе теплосети 950С, при температуре наружного воздуха - 430С.

Заказчик 			Исполнитель

Наименование___________________		Наименование: АО «Аэропорт Сургут»

Адрес местонахождения/почтовый адрес:		Адрес местонахождения/почтовый адрес:

___________________________________		628422,  ХМАО-Югра,

__________________________________		г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 49/1

ОГРН______________________________		ИНН 8602060523, КПП 862450001

ИНН______________ КПП_____________		р/с 40702 810 567 170 100 601

р/с_________________________________		в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк»,  БИК________________________________          г. Тюмень

к/с _________________________________		к/с 30 101 810 800 000 000 651

тел. ________________________________		БИК 047102651

факс _______________________________		ОКПО 33591424

ОГРН 1028600603998

Тел. (3462) 77-02-88 – ТиСТО

77-02-76 – приемная; 28-00-79 – факс