Приложение №2

Перечень оборудования

| - Административно-бытовой корпус ГАТБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | Извещатели пожарные ИП 212-3СУ | шт. |  | 53 |  |
| 2 | ИПР | шт. |  | 3 |  |
| 3 | Сигнал 20 | шт. |  | 1 |  |
| 4 | БИРП 12 | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Табличка Выход | шт. |  | 4 |  |
| 6 | Оповещатель Маяк 12 | шт. |  | 2 |  |
| - Здание летного комплекса с тренажёром |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | Извещатели пожарные | шт. |  | 80 |  |
| 2 | Извещатели пламени | шт. |  | 4 |  |
| 3 | Сигнал 20 | шт. |  | 1 |  |
| 4 | БИРП 12 | шт. |  | 1 |  |
| 5 | ИПР | шт. |  | 4 |  |
| 6 | Оповещатель Маяк 12 | шт. |  | 4 |  |
| 7 | Табличка Выход | шт. |  | 2 |  |
| - Склад УМТС |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | Извещатели пожарные ИП 212-3СУ | шт. |  | 45 |  |
| 2 | Извещатели пламени | шт. |  | 8 |  |
| 3 | Сигнал 20 | шт. |  | 1 |  |
| 4 | ББП-30 | шт. |  | 1 |  |
| 5 | ИПР | шт. |  | 4 |  |
| 6 | Оповещатель Маяк 12 | шт. |  | 4 |  |
| 7 | Табличка Выход | шт. |  | 3 |  |
| 8 | АСПТ | шт. |  | 1 |  |
| 9 | Буран | шт. |  | 12 |  |
| - Здание службы сервиса |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | Извещатели пожарные | шт. |  | 22 |  |
| 2 | ВЭРС ПК | шт. |  | 1 |  |
| 3 | ИПР | шт. |  | 3 |  |
| 4 | БИРП 12 | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Оповещатель Свирель | шт. |  | 3 |  |
| 6 | Табличка Выход | шт. |  | 3 |  |
| - Док-склад металлический №1 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | Извещатели пламени Спектрон 201 | шт. |  | 8 |  |
| 2 | Сигнал 10 | шт. |  | 1 |  |
| 3 | ББП-30 | шт. |  | 1 |  |
| 4 | ИПР | шт. |  | 2 |  |
| 5 | Оповещатель Маяк 12 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Табличка Выход | шт. |  | 2 |  |
| - Здание главного энергетика |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | Извещатели пожарные ИПД 3.1М | шт. |  | 10 |  |
| 2 | Сигнал 20м | шт. |  | 1 |  |
| 3 | БИРП 12 | шт. |  | 1 |  |
| 4 | ИПР | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Оповещатель Маяк 12 | шт. |  | 2 |  |
| 6 | Табличка Выход | шт. |  | 1 |  |
| - Склад пиротехнических средств |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | Извещатели пожарные | шт. |  | 20 |  |
| 2 | С2000-4 | шт. |  | 1 |  |
| 3 | БИРП 12 | шт. |  | 1 |  |
| 4 | ИПР | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Оповещатель | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Табличка Выход | шт. |  | 1 |  |
| - Док-склад металлический №2 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | Извещатели пламени Спектрон 201 | шт. |  | 3 |  |
| 2 | С 2000-4 | шт. |  | 1 |  |
| 3 | ББП-30 | шт. |  | 1 |  |
| 4 | ИПР | шт. |  | 1 |  |
| 5 | Оповещатель Маяк 12 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Табличка Выход | шт. |  | 1 |  |
| - Здание администрации авиакомпании |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования |  | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000-М |  | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-КДЛ |  | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-ПИ |  | шт. |  | 1 |
| 4 | С2000-СП1 |  | шт. |  | 1 |
| 5 | С2000-БКИ |  | шт. |  | 1 |
| 6 | ДИП-34А |  | шт. |  | 75 |
| 7 | ИПР-513-3АМ |  | шт. |  | 6 |
| 8 | БРИЗ |  | шт. |  | 2 |
| 9 | ИВЭПР 12/5 2*17-Р БР |  | шт. |  | 1 |
| 10 | Оповещатель световой ВЫХОД |  | шт. |  | 9 |
| 11 | Оповещатель световой Стрелка |  | шт. |  | 2 |
| 12 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3М |  | шт. |  | 8 |
| - Спортивно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования |  | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | ИВЭПР 12/2 |  | шт. |  | 1 |
| 2 | Извещатели пожарные ИПД 3.1м |  | шт. |  | 75 |
| 3 | Извещатели тепловые |  | шт. |  | 8 |
| 4 | Извещатели пламени Спектрон-201 |  | шт. |  | 3 |
| 5 | Колонки |  | шт. |  | 10 |
| 6 | ИПР |  | шт. |  | 6 |
| 7 | Оповещатель Маяк 12 м |  | шт. |  | 8 |
| 8 | Соната К |  | шт. |  | 3 |
| 9 | Сигнал 20м |  | шт. |  | 1 |
| 10 | С2000-КДЛ |  | шт. |  | 1 |
| 11 | С2000-СП1 |  | шт. |  | 1 |
| 12 | С2000-ПИ |  | шт. |  | 1 |
| - Здание АБК Ми-26 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
| 3 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |  |
| 4 | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |  |
| 5 | ШПС-12 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Извещатели пожарные ДИП-34А-04 | шт. |  | 25 |  |
| 7 | ИПР-513-3АМ | шт. |  | 4 |  |
| 8 | Оповещатель световой ВЫХОД Топаз-12 | шт. |  | 7 |  |
| 9 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КУ | шт. |  | 1 |  |
| 10 | Звуковой оповещатель Маяк-12-3М | шт. |  | 9 |  |
| - Док для вертолётов МИ-8 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
| 3 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |  |
| 4 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |  |
| 5 | С2000-АСПТ | шт. |  | 1 |  |
| 6 | С2000-КПБ | шт. |  | 2 |  |
| 7 | РИП-12 исп.50 | шт. |  | 1 |  |
| 8 | МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 (Тунгус) | шт. |  | 6 |  |
| 9 | Извещатели пожарные ДИП-34А-04 | шт. |  | 25 |  |
| 10 | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 5 |  |
| 11 | Спектрон-401 | шт. |  | 4 |  |
| 12 | ИПДЛ-Д-I/4P | шт. |  | 4 |  |
| 13 | УДП 513-10 | шт. |  | 3 |  |
| 14 | ИО 102-20 | шт. |  | 7 |  |
| 15 | Спектрон-512-Exd-A-УДП-01 | шт. |  | 1 |  |
| 16 | Молния-24 Порошок уходи | шт. |  | 2 |  |
| 17 | Молния-24 Порошок не входи | шт. |  | 2 |  |
| 18 | Молния-24 Автоматика отключ. | шт. |  | 2 |  |
| 19 | Оповещатель световой ВЫХОД Топаз-12 | шт. |  | 7 |  |
| 20 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3м | шт. |  | 11 |  |
| 21 | Оповещатель светозвуковой Марс-12КУ | шт. |  | 1 |  |
| 13.1 Ангарный корпус (операционный зал) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
| 2 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |  |
| 3 | С2000-АСПТ | шт. |  | 1 |  |
| 4 | С2000-КБП | шт. |  | 10 |  |
| 5 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | РИП-24 исп.01 | шт. |  | 4 |  |
| 7 | МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 (Тунгус) | шт. |  | 5 |  |
| 8 | МПП(Н)-100 (ОПАН-100) | шт. |  | 31 |  |
| 9 | УДП2-1Б | шт. |  | 31 |  |
| 10 | Розетка кабельная 2РМТ14КПН4Г1В1В | шт. |  | 31 |  |
| 11 | Направляющий трубопровод ОПАН-100 600-000 l=2,5 м | шт. |  | 31 |  |
| 12 | Спектрон-401 | шт. |  | 20 |  |
| 13 | ИПДЛ-Д-I/4P | шт. |  | 10 |  |
| 14 | УДП 513-10 | шт. |  | 11 |  |
| 15 | ИО 102-20 | шт. |  | 32 |  |
| 16 | Спектрон-512-Exd-А-УДП-01 | шт. |  | 2 |  |
| 17 | Молния-24 "Порошок уходи" | шт. |  | 11 |  |
| 18 | Молния-24 "Порошок не входи" | шт. |  | 11 |  |
| 19 | Молния-24 "Автоматика отключ." | шт. |  | 2 |  |
| 20 | Марс-12-3М | шт. |  | 8 |  |
| 21 | Марс-12КУ | шт. |  | 1 |  |
| 13.2 Ангарный корпус (офисные помещения) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | С2000-М (существующий) | шт. |  | 1 |  |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. |  | 3 |  |
| 3 | С2000-КПБ | шт. |  | 2 |  |
| 4 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |  |
| 5 | С2000-БКИ | шт. |  | 2 |  |
| 6 | РИП-12 исп.56 | шт. |  | 1 |  |
| 7 | ДИП-34А-04 | шт. |  | 172 |  |
| 8 | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 24 |  |
| 9 | УК-ВК/02 | шт. |  | 5 |  |
| 10 | Рубеж-2ОП | шт. |  | 1 |  |
| 11 | Адресная метка АМ-1 прот.R3 | шт. |  | 1 |  |
| 12 | Прибор управления оповещением SPM-C20085-DR | шт. |  | 1 |  |
| 13 | Громкоговоритель настенный SW-06 | шт. |  | 73 |  |
| 14 | Громкоговоритель рупорный SHS-50T | шт. |  | 2 |  |
| 15 | Оповещатель световой Выход | шт. |  | 56 |  |
| 16 | Оповещатель светозвуковой Марс-12КУ | шт. |  | 1 |  |
| 13.3 Ангарный корпус (архив) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | С2000-АСПТ | шт. |  | 2 |  |
| 2 | С2000-ПТ | шт. |  | 1 |  |
| 3 | АГС-8/1-05 | шт. |  | 3 |  |
|  | АГС-7/2 | шт. |  | 1 |  |
| 4 | ИП 212-141 | шт. |  | 9 |  |
| 5 | УДП 513-10 | шт. |  | 2 |  |
| 6 | ИО 102-20 | шт. |  | 2 |  |
| 7 | Молния-24 "Аэрозоль уходи" | шт. |  | 2 |  |
| 8 | Молния-24 "Аэрозоль не входи" | шт. |  | 2 |  |
| 9 | Молния-24 "Автоматика отключ." | шт. |  | 2 |  |
| 10 | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | шт. |  | 2 |  |
| 11 | Оповещатель светозвуковой Марс-24КУ | шт. |  | 2 |  |
| 14. Профилакторий №2 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |  |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. |  | 2 |  |
| 3 | ДИП-34А-03 | шт. |  | 140 |  |
| 4 | ИВЭПР 12/3 | шт. |  | 2 |  |
| 5 | С2000-БКИ | шт. |  | 2 |  |
| 6 | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 12 |  |
| 7 | Тромбон ПУ-8 | шт. |  | 1 |  |
| 8 | Тромбон УМ 240 | шт. |  | 2 |  |
| 9 | Тромбон БП-21 | шт. |  | 1 |  |
| 10 | Roxton wp-06t | шт. |  | 38 |  |
| 11 | TADS DS-634 | шт. |  | 52 |  |
| 12 | С2000-СП2 | шт. |  | 3 |  |
| 13 | РИП-12 исп.51 | шт. |  | 1 |  |
| 14 | Станция объектовая ПАК «Стрелец-Мониторинг» | шт. |  | 1 |  |
| 15 | С2000-КДЛ-2И | шт. |  | 1 |  |
| 16 | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |  |
| 17 | УДП 513-3АМ | шт. |  | 24 |  |
| 18 | РИП-12 исп.02 | шт. |  | 1 |  |
| 19 | С2000-АР8 | шт. |  | 1 |  |