УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Аэропорт Сургут»

____________________ Прийма С.В.

____ _______________ 2026 года

КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Номер закупки: 40/2026 ЗП

Сургут, 2026

РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса предложений в электронной форме

# для целей осуществления конкурентной закупки

# Заказчик – Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (АО «Аэропорт Сургут») (далее – Заказчик).

Юридический адрес Заказчика: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Адрес юридического лица: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.

Адрес для направления корреспонденции: 628408, Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, а/я Бокс № 11.

Тел./факс приемной (3462)28-00-74/(3462)28-00-79.

Е-mail: office@airsurgut.ru.

Настоящее Извещение и Документация о конкурентной закупке размещаются согласно Федеральному закону «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ):

- в Единой информационной системе: zakupki.gov.ru, далее – Единая информационная система.

- на сайте оператора электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» corp.roseltorg.ru.

На сайте Заказчика www.airport-surgut.ru Извещение и Документация размещаются информационно.

Контактные лица Заказчика:

в части регламента проведения закупки:

Галушкова Елена Владимировна, начальник отдела подготовки и проведения торгов службы закупок АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770–479, galushkova@airsurgut.ru.

Добрынина Марина Владимировна, секретарь Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут»,

8 (3462) 770-226;

в части проведения консультаций по техническим вопросам:

Карачёв Владимир Анатольевич, заместитель начальника службы информационных технологий АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-000, karachev@airsurgut.ru.

Форма заявки на участие в закупке: электронная, размещена на сайте corp.roseltorg.ru, заполняется участником закупки и автоматически формируется электронной торговой площадкой. Наименование оператора электронной торговой площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд д.2/1, тел.: 8 (495) 276-16-26, факс: 8 (495) 542-40-20.

Предмет Договора: Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, автоматических систем пожаротушения и охранно-тревожной сигнализации на объектах АО «Ютэйр-Вертолётные услуги» на территории АО «Аэропорт Сургут». Объем и виды работ определены Техническим заданием.

Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – N.80.20.10.000.

| Применение национального режима | Да/нет |
| --- | --- |
| В отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлен запрет приобретения товаров, работ, услуг иностранного происхождения | нет |
| В отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено ограничение приобретения товаров, работ, услуг иностранного происхождения | нет |

Срок выполнения работ: ежемесячно, в течение 12 месяцев с даты заключения Договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 2 140 602,00 (Два миллиона сто сорок тысяч шестьсот два рубля 00 копеек), без учета НДС. НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сведения о порядке определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора для проведения конкурентной закупки указаны в Разделе 7 настоящей Документации.

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке: размещена в открытом доступе в Единой информационной системе zakupki.gov.ru, сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru и на сайте Заказчика (информационно) www.airport-surgut.ru для всеобщего ознакомления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации: не предусмотрены.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):

| Место подачи заявок на участие в закупке | Сайт электронной торговой площадки: corp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Дата начала подачи заявок на участие в закупке | 27.05.2026 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | в 08 ч. 00 мин. (время местное) 08.06.2026 |
| Дата и время открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов | в 08 ч. 05 мин. (время местное) 08.06.2026 |
| Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведение итогов закупки | до 17 час. 00 мин. (время местное) 08.06.2026 Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. |
| По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение заявок, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам. |  |

Место открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, рассмотрения заявок и подведения итогов: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 (здание административного корпуса), сайт электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

2.1. Сведения о закупке

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Устанавливаются Техническим заданием (Раздел 3 настоящей Документации о закупке) |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполнения работ, выполнения работ), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) | Описание участниками закупки товара (работы, услуги), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) должно полностью соответствовать Техническому заданию, указанному в Разделе 3 настоящей Документации о закупке. |
| Место, срок (периоды) и условия выполнения работ | Условия выполнения работ: в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»). Место выполнения работ: в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»). Срок выполнения работ: ежемесячно, в течение 12 месяцев с даты заключения Договора |
| Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота) |  |
| Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цена лота), порядок формирования цены Договора | 2 140 602,00 (Два миллиона сто сорок тысяч шестьсот два рубля 00 копеек), без учета НДС. НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, в том числе: стоимость выполнения работ, стоимость необходимых материалов, технического инструмента и оборудования для проведения работ, стоимость комплектующих и запасных частей, предоставляемых Подрядчиком на сумму до 10 000,00 (десяти тысяч рублей 00 копеек) включительно в месяц (без учета НДС) для замены вышедших из строя, затраты по гарантийным обязательствам, инфляционные ожидания и финансовые риски Подрядчика, подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с выполнением работ по договору. В случае необходимости приобретение материалов (комплектующих, запасных частей) на сумму, превышающую 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС за календарный месяц, оплата производится по письменному согласованию с Заказчиком, с возмещением Заказчиком Исполнителю понесенных расходов путем увеличения стоимости услуг за период, в который оказывались услуги с приложением заверенных копий подтверждающих документов на основании счета. |
| Предоставление дополнительных предложений | Не предусмотрено |
| Валюта, используемая для формирования цены Договора | Российский рубль |
| Обеспечение заявки | Не предусмотрено |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик ежемесячно, в течение 7 (семи) рабочих дней, перечисляет на расчетный счет Подрядчика плату за фактически выполненные работы на основании счета (счета-фактуры) Подрядчика и подписанного сторонами Акта выполненных работ. |

2.2. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме. Порядок подачи заявок, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке. Отзыв заявки.

Форма заявки – электронная, размещена на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru, которая заполняется участником закупки в соответствии с требованиями настоящей Документации о закупке. Подача заявки участником закупки осуществляется в соответствии с Руководством пользователя, которое размещено в открытой части электронной торговой площадки на сайте corp.roseltorg.ru и настоящей Документацией. Заявки, сформированные Поставщиком на бумажном носителе, Заказчиком не принимаются.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть предоставлены участником закупки через электронную торговую площадку в отсканированном виде, в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

Заявка и прилагаемые к ней документы подписываются участником закупки с помощью ЭЦП.

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме заполняется Участником в соответствии с формой, указанной в разделе 5 настоящей Документации и должна содержать:

- описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке;

- сведения о данном участнике такого запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в настоящей документации о конкурентной закупке;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участнику закупки (согласно п.п. 2.5 и 2.6 настоящего Раздела).

Заявка с требуемыми документами подаются участником закупки в срок, указанный в Извещении и Документации о закупке.

По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение заявок, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, Заказчик вправе продлить срок подачи заявок не менее чем на 3 (три) рабочих дня, и в течение 1 (одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок размещает на Единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в Извещении о продлении срока подачи заявок.

Извещение о продлении/сокращении срока подачи заявок размещается Заказчиком:

-  в Единой информационной системе zakupki.gov.ru.

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru. В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

- на сайте Заказчика www.airport-surgut.ru – информационно.

Комиссия по закупкам, Заказчик не несут ответственности за обстоятельства, приведшие к опозданию подачи заявки участником закупки.

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, считаются опоздавшими независимо от причин опоздания, и не рассматриваются.

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.3. Порядок отмены закупки, внесения изменений

в Извещение о проведении закупки и/или Документацию о закупке

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту, позиции, единице товара) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении данного срока отмены конкурентной закупки и до заключения Договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (Подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене конкурентной закупки подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом и размещается Заказчиком в Единой информационной системе в день принятия этого решения. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками закупок с Решением об отмене конкурентной закупки, опубликованным в Единой информационной системе.

При отмене конкурентной закупки:

- внесенное участниками обеспечение возвращается в срок не более 7 (семи) рабочих дней со для принятия решения об отмене конкурентной закупки на основании заявления участника с указанием реквизитов для перечисления возврата денежных средств.

- убытки (расходы), связанные с участием в закупке, Заказчиком не возмещаются.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в Извещение и (или) Документацию о закупке (в том числе о продлении срока подачи заявок). Изменения, вносимые в Извещение об осуществлении конкурентной закупки, Документацию о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в Извещение и/или Документацию, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок до даты окончания срока подачи заявки на участие в закупке.

Извещение о внесении изменений в Извещение о закупке размещается Заказчиком для всеобщего ознакомления:

- в Единой информационной системе zakupki.gov.ru.

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru.

- на сайте АО «Аэропорт Сургут» www.airport-surgut.ru – информационно.

В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение и(или) Документацию по закупкам, которые были размещены надлежащим образом.

Заказчик вправе в любое время направить запрос участнику Закупки об уточнении (предоставлении разъяснений) информации, сведений и документов, необходимых для принятия решения в отношении участника закупки и/или представленной им заявки.

Срок и порядок представления участником закупки указанных в запросе документов и/или разъяснений устанавливается Заказчиком в запросе. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный запросом срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурентной закупке и/или отклонению заявки.

Допускается не направлять участнику закупки запросы, если имеются иные основания для отказа в допуске к участию в закупке такого участника.

2.4. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений Документации о закупке

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Ответ на соответствующий запрос Заказчик вправе направлять участнику тем же способом, которым был получен запрос.

Разъяснения положений Документации о закупке размещается Заказчиком:

- для всеобщего ознакомления на Единой информационной системе zakupki.gov.ru

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru. В этом случае разъяснение будет доступно в реестре процедур открытой части электронной торговой площадки, а также в личных кабинетах Заказчика и других заинтересованных сторон, при этом электронной торговой площадкой будет автоматически направлено уведомление Заказчику и заинтересованной стороне.

2.5. Требования к участникам закупки

При осуществлении закупки Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения обязательств по договору;

б) участник закупки должен соответствовать специальным требованиям, подтверждающим его способность осуществить поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг определенного вида с необходимым уровнем качества, включая требования о наличии специального опыта, возможностей и ресурсной базы, разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств, выписок из реестра саморегулируемых организаций и пр.), необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие фактов невыполнения (ненадлежащего выполнения) участником закупки (аффилированными с ним лицами) обязательств перед Заказчиком по ранее заключенным договорам, фактов деликтных обязательств;

е) отсутствие у участника закупки - физического лица, руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие у участника закупки недоимки (или задолженности) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год и последний отчетный период в размере, превышающем 25% балансовой стоимости имущества участника по данным бухгалтерской отчетности за последний (прошедший) отчетный год и последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

з) отсутствие информации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» об участнике закупки.

и) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

к) внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки в закупке, если требование об обеспечении заявок было установлено в Извещении/Документации и предоставление документа, подтверждающего такое внесение;

Примечание: для обеспечения доступа к участию в настоящей закупке участник должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной торговой площадки.

2.6. Комиссия по закупкам вправе не допустить участника к участию в закупке и (или) отклонить заявку участника на любом этапе проведения конкурентной закупки в случаях:

2.6.1.  Непредоставления документов:

1. Заявки с приложениями.

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или надлежащим образом заверенная копия такой выписки либо выписки, полученной в форме электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, полученной не ранее, чем за 2 (два) месяца до дня подачи заявки. Заказчик признает действительность выписки, полученной в форме электронного документа, подписанного усиленной цифровой подписью.

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) *.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) *.

5. В случае, если от имени участника закупки – физического лица действует иное лицо, к заявке на участие в закупке должна быть приложена нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, либо ее копия, заверенная нотариально. Если от имени участника закупки – юридического лица действует не единоличный исполнительный орган, к заявке должна быть приложена доверенность, скрепленная печатью участника закупки и подписанная единоличным исполнительным органом или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки и прилагаемых к ней документов. Доверенность, выданная физическим лицом в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверенной.

6. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), в том числе Устава (с изменениями и дополнениями) либо документа, подтверждающего присоединение к типовому уставу, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет либо Лист записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП*.

7. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) *.

8. Согласие участника – физического лица на обработку персональных данных на внесение (размещение) персональных данных (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и идентификационный номер налогоплательщика) в Единую информационную систему, электронную торговую площадку, сайт Заказчика.

9. Копия решения об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. (В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания (общего собрания) органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить гарантийное письмо, подтверждающее, что в случае признания его победителем закупки, он представит вышеуказанное решение не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Протокола (решения единственного участника)).

10. Копии бухгалтерских балансов, налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за год, предшествующий дню подачи заявки, и за последний отчетный период. В случае применения специального режима налогообложения, участником предоставляется уведомление участника, поданное в налоговый орган и/или информационное письмо налогового органа о применении упрощенной системы налогообложения (далее – УСНО), а также декларации по УСНО за последний отчетный период.

11. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, или справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданных налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика, со сроком выдачи не более 2 (двух) месяцев до дня подачи заявки. Заказчик признает действительность выписки, полученной в форме электронного документа, подписанного усиленной цифровой подписью.

12. Уведомление о присвоении кодов статистики*.

13. Копии сертификатов, лицензий и иной разрешительной документации, если их наличие необходимо для выполнения работ, выполнения услуг, поставки товаров, являющихся предметом закупки*.

14. Выписки из реестра членов СРО в случае, если требование о наличии членства в СРО предусмотрено действующим законодательством. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации должен составлять не более 1 (одного) месяца с даты ее выдачи до даты подачи заявки на участие в закупке.

15. Иные документы, предусмотренных Извещением или Документацией о закупке.

2.6.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным Извещением и/или Документацией о закупке.

2.6.3. Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным Положением о закупках и настоящим Извещением и/или Документацией о закупке

2.6.4. Предоставления в составе заявки заведомо ложных (недостоверных) сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

2.6.5. Наличия фактов предоставления участником копий документов ненадлежащего качества, с исправлениями, подчистками, плохого оттиска печати и подписей.

2.6.6. Наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком по результатам проверки участника закупки и представленных им документов.

2.6.7. Выявленной по результатам анализа предоставленных участником закупки документов, а также другой информации, невозможности выполнения участником работ, выполнения услуг, поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе в результате нехватки трудовых, материальных ресурсов, отсутствия необходимой техники и оборудования и наличия иных оснований.

2.6.8 Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Извещения и(или) Документации о закупке и(или) Техническому заданию Заказчика.

2.6.9. Если предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает установленную Извещением и(или) Документацией о закупке максимальную (начальную) цену.

2.6.10. В случае непредставления или представления не в полном объеме Участником закупки запрашиваемых документов и/или разъяснений Заказчику в установленный запросом срок, данный факт служит основанием для отказа Участнику в допуске к участию в конкурентной закупке и/или отклонению заявки.

2.6.3 Порядок предоставления участниками закупки, включенными в реестр аккредитованных поставщиков АО «Аэропорт Сургут», изменений и дополнений в документы и сведения, представляемые для подтверждения их соответствия установленным требованиям к участникам закупки.

В случае, если на момент подачи заявки на участие в закупке участником закупки, включенным в реестр аккредитованных поставщиков АО «Аэропорт Сургут», внесены изменения и дополнения в те перечисленные выше документы и сведения, предоставление которых не является для него обязательным при подаче заявки для участия в закупке, данные изменения и дополнения должны быть подтверждены участником путем предоставления в составе заявки на участие в закупке данных изменений и дополнений.

2.7. Порядок открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме

Комиссия по закупкам в срок, установленный Извещением и Документацией о закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении и Документации о закупке. Оценка и сопоставление заявок, определение победителя закупки производятся в соответствии с разделом 4 настоящей документации о закупке.

Открытие доступа к заявке, осуществляется Оператором электронной торговой площадки.

2.8. Признание конкурентной закупки несостоявшейся

2.8.1. Конкурентная закупка (в случае, если Извещением или Документацией о закупке предусмотрено два и более лота, либо закупка позиции, единицы товара – то конкурентная закупка по конкретному лоту, позиции, единице товара) признается несостоявшейся в случаях, если:

1) на участие в конкурентной закупке не подана ни одна заявка;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке;

3) к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам не допущен ни один участник или допущен один участник;

4) в случае отклонения Комиссией по закупкам всех заявок участников, допущенных к участию в конкурентной закупке.

2.8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке, либо к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам допущен только один участник, Комиссия по закупкам вправе принять решение:

о признании конкурентной закупки несостоявшейся, рассмотрении единственной заявки и заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку, если заявка соответствует требованиям и условиям, установленным Извещением и/или Документацией о закупке, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и отказе от закупки.

2.8.3. В случаях, если конкурентная закупка признана несостоявшейся, или конкурентная закупка признана несостоявшейся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным к участию в конкурентной закупке, Заказчик (либо Комиссия по закупкам) вправе принять решение:

- о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно приложению № 5 к Положению о закупках, либо

- о проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

- об отказе от конкурентной закупки.

2.9. Порядок и срок подписания договора, его изменения, исполнения и расторжения

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки

Заказчик вправе принять Решение об отказе от заключения договора по итогам проведенной конкурентной закупки после размещения в ЕИС итогового протокола с результатами конкурентной закупки в следующих случаях:

- в случае непредставления участником (победителем) конкурентной закупки обеспечения исполнения договора (если требование о внесении обеспечения предусмотрено Извещением или Документацией о закупке);

- в случае выявления факта искажения победителем информационных материалов о товаре, работе или услуге или же подачи им ложных сведений о соответствии товара (работы, услуги) техническому заданию Заказчика, Извещению или Документации о закупке, дополнительным требованиям Заказчика, указанным в Извещении или Документации к закупке;

- в случае выявления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- в случае получения Заказчиком сведений, подрывающих репутацию участника (победителя) закупки, негативного отзыва о деятельности участника (победителя) закупки по ранее принятым им обязательствам перед третьими лицами;

- в связи с отпадением производственной необходимости у Заказчика для закупки товара (работы, услуги) и заключения договора;

- в случае получения АО «Аэропорт Сургут» отказа от заказчика, в интересах которого производилась закупка товаров (работ, услуг);

- в случае получения Заказчиком уведомлений (решений, предписаний, письменных обращений и др.) от акционеров Заказчика, органов Росавиации, прокуратуры, Роспотребнадзора, иных контролирующих органов, от органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, собственника имущества, переданного Заказчику во временное владение и пользование, поступления к Заказчику иных документов от компетентных юридических лиц, исполнение которых требует от Заказчика (либо влечет за собой) отказ от заключения договора;

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

- в случае, если договор не заключен с победителем закупки в срок, установленный Положением о закупках, Извещением и (или) Документацией о закупке;

- в случае, если отказ от заключения договора вызван обеспечением мер авиационной и транспортной безопасности, пропускного режима в аэропорту (на посадочной площадке);

- в случае ухудшения финансового состояния Заказчика;

- в случае наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком и препятствующих заключению договора.

Решение об отказе от заключения договора подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом Заказчика, размещается в Единой информационной системе и направляется участнику (победителю) закупки не позднее, чем через 3 (три) дня со дня его подписания. При этом Заказчик не возмещает участнику (победителю) закупки понесенный им реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в закупке, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Односторонний отказ победителя от заключения договора по результатам закупки не допускается.

Допускается также отказ от заключения договора по соглашению сторон.

Изменение условий договора в одностороннем порядке по инициативе участника (победителя) закупки не допускается.

Подписание договора (протокола разногласий и дополнительных соглашений к нему) осуществляется Сторонами на бумажном носителе.

Все изменения в действующий договор вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ и услуг или сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в Протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня внесения изменений в договор, размещает в Единой информационной системе информацию об изменении договора, с указанием измененных условий.

В случае, если участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер.

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные Положением о закупках, а именно:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в предусмотренный для этого Положением о закупках или Извещением/Документацией о закупке срок;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее установленным в Извещении или Документации о закупке и (или) заявке такого участника;

- в иных случаях, предусмотренных Положением о закупках.

Если по результатам закупки договор не заключен в установленные сроки ни с Победителем закупки, ни с единственным участником конкурентной закупки, подавшим заявку, или с единственным участником конкурентной закупки, ни с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, Комиссия по закупкам вправе принять решение об отмене итогов закупки и о проведении повторной закупки (в том числе с изменением способа и/или условий закупки), либо о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Сведения об участнике закупки, уклоняющемся от заключения договора, либо договор, с которым расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением участником закупки условий договора, направляются Заказчиком в Федеральный орган исполнительной власти для включения данного участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Правительством РФ.

Исполнение заключенного договора и его расторжение (в том числе досрочное) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и самим договором (включая дополнительные соглашения).

По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, предусмотренных Положением о закупках, Извещением и/или Документацией о закупке.

Заказчик определяет, что все условия настоящей Документации (в том чисел условия Технического задания Документации), являются существенными и не подлежат изменению, за исключением условий, возможность изменения которых прямо предусмотрена законодательством РФ.

2.10. О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

В соответствии с принятым Правительством Российской Федерации Постановлением от 23 декабря 2024 г. №1875 часть 3 статьи 3.1-4, могут быть установлены:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Предмет закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, автоматических систем пожаротушения и охранно-тревожной сигнализации на объектах АО «Ютэйр-Вертолётные услуги» на территории АО «Аэропорт Сургут».

| № п/п | Сведения | Описание характеристик и требований к работе, услуге (заполняется руководителем (специалистом)структурного подразделения) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень и наименование работ (услуг), | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ), автоматических систем пожаротушения (далее - АСПТ) и охранно-тревожной сигнализации (далее - ОТС) на объектах АО «Ютэйр-Вертолётные услуги» |
| 2. | Место оказания услуг (выполнения работ), | территория АО «Аэропорт Сургут» |
| 3. | Наименование объекта, на котором выполняются работы (услуги) | 1. Административно-бытовой корпус ГАТБ 86:10:0101001:212 ул Аэрофлотская, 51, сооружение 4 (7) 2. Здание летного комплекса с тренажёром 86:10:0101001:211 ул. Аэрофлотская , д.51, сооружение 6 (21) 3. Склад УМТС 86:10:0101001:126 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 2 (26) 4. Здание службы сервиса 86:10:0101001:396 ул Аэрофлотская, 51, сооружение 1 (30) 5. Здание главного энергетика 86:10:0101001:149 ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 4 (16) 6. Док-склад металлический 86:10:0101001:381 ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 2 (19) 7. Док-склад металлический 86:10:0101001:284 ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 3 (18) 8. Склад пиротехнических средств (Нежилое здание) 86:10:0101001:237 ул. Аэрофлотская , д.49/1, корпус 18 (46) 9. Здание администрации авиакомпании ЮТэйр 86:10:0101001:359 ул Аэрофлотская, 51 (29) 10. Спортивно-оздоровительный комплекс с медсанчастью 86:10:0101001:106 ул. Аэрофлотская, 47, сооружение 1 (54) 11. АБК цеха МИ-26 86:10:0101001:1842 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 13 (71) 12. Док для вертолётов МИ-8 86:10:0101001:148 ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 1 (17) 13. Ангарный корпус 86:10:0101001:171 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 3 (6) 14. Профилакторий №2 86:10:0000000:7433 ул. Аэрофлотская, 45/2, сооружение 6 15. Док-Склад для с/х хранения аппаратуры 86:10:0101001:309 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 7 (23) |
| 4. | Порядок формирования цены договора | С учетом расходов на доставку (перевозку), командировочных расходов, уплату таможенных пошлин, страхование, налогов и других платежей |
| 5. | Форма оплаты, срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) | Безналичная Ежемесячно, по факту оказанной услуги |
| 6. | Сведения о сроке оказания услуг (выполнения работ): дата начала, дата окончания, этапность. | С даты подписания договора на срок 12 месяцев. Выполнение работ: ежемесячно |
| 7. | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала Способ доставки | Собственными силами Подрядчика; |
| 8. | Цели оказываемых услуг (выполняемых работ) | Обеспечение безопасных условий для пассажиров и сотрудников общества. |
| 9. | Требования к Подрядчику и/или персоналу Подрядчика, требования к обучению персонала | - Наличие действующей лицензии в реестре лицензий МЧС России: «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». - Выполнение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ; - Наличие у персонала удостоверения о повышении квалификации по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации не старше 5 лет. - Документы, подтверждающие допуск технического персонала Подрядчика к работе в электроустановках до 1000 В (III группа по электробезопасности). - Документы, подтверждающие проверку знаний требований охраны труда технического персонала Подрядчика. |
| 10. | Требования к безопасности и качеству результата работ (услуг): технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п. | Работы и услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями государственных стандартов, действующих норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования, других законодательных и нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89): "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" ГОСТ Р 54101-2010: Регламентирует порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем обеспечения безопасности. ГОСТ Р 52435-2015: Технические требования к средствам охранной сигнализации. ГОСТ Р 50775-95: Системы тревожной сигнализации. |
| 11. | Требования и условия при оказании услуг | - Работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком до начала оказания услуги; - Строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей; - Регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем; - Применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов (поверенных), принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части; - Осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; - Осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; - Проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; - Осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; - Ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; - Подрядчик обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования; Материалы (запасные части, комплектующие), применяемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а также соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. - При проведении ТО осуществлять замену вышедших из строя составных частей систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС на аналогичные из подменного фонда; - Вышедшее из строя оборудование Подрядчик на время ремонта или закупки нового прибора, блока или оборудования систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС заменяет их на аналогичное из своего подменного фонда; - Проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки; - Устранение неисправностей по вызову Заказчика, но не более чем в течение 24 часов с момента поступления заявки Подрядчику; - Обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем АПС, СОУЭ, АСПТ и ОТС о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем; - Консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования; - Работы должны выполняться в соответствии с технической документацией на отдельные технические средства и другими регламентирующими и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации; - При выполнении работ должны соблюдаться правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. - Сотрудник Подрядной организации участвует в проведении внутренних пожарных тренировок совместно с группой пожарной безопасности и плановых проверках представителей МЧС. |
| 12. | Ориентировочный перечень и количество Оборудования, передаваемого на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт | - Перечень оборудования АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС (приложение №1 к Техническому заданию); подлежащего обслуживанию и планово-предупредительному ремонту по договору, - Форма журнала технического обслуживания АПС, СОУЭ, АСПТ (приложение №2 к Техническому заданию) - Форма журнала технического обслуживания ОТС (приложение 3 к Техническому заданию) - Форма Графика проведения технического обслуживания (приложение №4 к Техническому заданию) являются приложением к настоящему Техническому заданию. - Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту по договору, не считается исчерпывающим и может корректироваться в процессе выполнения работ без изменения стоимости работ по договору. |
| 13. | Требование о гарантийном и техническом обслуживании (сроки, место обслуживания, стоимость, объем обслуживания, перечень работ) | - ТО систем должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО систем, при этом должно обеспечиваться выполнение процедур ТО систем. - Проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента. - Подрядчик гарантирует работоспособность систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС в течение всего срока действия Договора. Вся контрольно-измерительная аппаратура ежемесячно или при поступлении тревожных сигналов проверятся Подрядчиком. - В случае необходимости приобретение материалов (комплектующих, запасных частей) на сумму, превышающую 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС за календарный месяц, оплата производится по письменному согласованию с Заказчиком, с возмещением Заказчиком Исполнителю понесенных расходов путем увеличения стоимости услуг за период, в который оказывались услуги с приложением заверенных копий подтверждающих документов на основании счета. - Минимальный срок предоставления гарантии качества Услуг (Работ) - 12 (двенадцать) месяцев. Началом гарантийного срока считается день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных Услуг (Работ). - Гарантийные обязательства распространяются и на запасные части (детали, элементы, узлы агрегаты и т.д.) и оборудование в целом. Если в течение срока гарантии замененные запасные части окажутся дефектными, Подрядчик обязан за свой счет заменить дефектную продукцию на новую. |
| 14. | Регламент проведения ТО | Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС: - Заполнение журналов регистрации работ по ТО (по форме приложение 2, 3) - ежемесячно; - График проведения ТО системы (по форме приложение 4) – при заключении договора; - Составление актов обследования технического состояния систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС (первичный и ежеквартально по форме приложение 5) - Внешний осмотр составных частей АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д. – ежемесячно и по необходимости; - Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах – ежемесячно и по необходимости; - Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно – ежемесячно и по необходимости; - Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения – ежемесячно и по необходимости; - Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) – ежемесячно и по необходимости; - Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи – ежемесячно и по необходимости; - Проверка работоспособности систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС – ежемесячно и по необходимости; - Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления – ежемесячно и по необходимости; - Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка – раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости; - Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей - 1 раз в 6 месяцев и по необходимости; - Полнофункциональная проверка системы – ежеквартально в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости; - Профилактические работы – при необходимости; - Устранение неисправностей на объекте – при необходимости; - Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты - раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания; - Устранение неисправностей на объекте – при необходимости. - Обновление программного обеспечения системы АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС серверной и рабочих станций – при необходимости - Обновление микропрограммного обеспечения оборудования АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС – при необходимости |
| 15. | Иные сведения о закупке работы (услуги), являющиеся существенными | - Подрядчик самостоятельно оформляет пропуска на допуск персонала на территорию аэропорта к Объектам в соответствии с «Положением (инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры Аэропорт Сургут». Обращение на оформление пропуска заполняется уполномоченным представителем подрядчика и не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора и предоставляется в бюро пропусков АО «Аэропорт Сургут». По окончании срока действия пропуска сдаются в бюро пропусков. - Допуск персонала и передвижение по территории аэропорта г. Сургута осуществляется в соответствии с Инструкцией о внутриобъектовом пропускном режиме, в соответствии с требованиями подразделения транспортной безопасности. - Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах Заказчика, пожарной и экологической безопасности при производстве работ. - Подрядчик самостоятельно распечатывает и оформляет журналы технического обслуживания АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС по каждому объекту. - Подрядчик предоставляет контактные данные своей диспетчерской службы для подачи заявок о неисправностях и необходимости проведения ремонтных работ по системам в кратчайшие сроки. |

Заместитель начальника службы

информационных технологий

АО «Аэропорт Сургут»

Карачёв В.А., 8 (3462) 770–000

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оборудования АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС

| - Административно-бытовой корпус ГАТБ 86:10:0101001:212 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 4 (7) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-БКИ | шт. |  | 1 |
| 4 | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |
| 5 | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |
| 6 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |
| 7 | LPA-MINI300 | шт. |  | 1 |
| 8 | РИП-12 исп.50 | шт. |  | 1 |
| 9 | ДИП-34А-03 | шт. |  | 33 |
| 10 | С2000-ИП-03 | шт. |  | 3 |
| 11 | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 5 |
| 12 | БРИЗ исп.03 | шт. |  | 14 |
| 13 | Топаз-12 | шт. |  | 9 |
| 14 | LPA-6C | шт. |  | 32 |
| 15 | Марс-12КУ | шт. |  | 1 |
| - Здание летного комплекса с тренажёром 86:10:0101001:211 ул. Аэрофлотская , д.51, сооружение 6 (21) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | Извещатели пожарные | шт. |  | 80 |
| 2 | Извещатели пламени | шт. |  | 4 |
| 3 | Сигнал 20 | шт. |  | 1 |
| 4 | БИРП 12 | шт. |  | 1 |
| 5 | ИПР | шт. |  | 4 |
| 6 | Оповещатель Маяк 12 | шт. |  | 4 |
| 7 | Табличка Выход | шт. |  | 2 |
| - Склад УМТС 86:10:0101001:126 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 2 (26) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-БКИ | шт. |  | 1 |
| 4 | С2000-КДЛ-2И | шт. |  | 1 |
| 5 | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |
| 6 | С2000-СП2 | шт. |  | 2 |
| 7 | РИП-12 исп.50 | шт. |  | 1 |
| 8 | ДИП-34А-03 | шт. |  | 55 |
| 9 | С2000-ИП | шт. |  | 4 |
| 10 | С2000-ИПДЛ исп.60 | шт. |  | 3 |
| 11 | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. |  | 10 |
| 12 | БРИЗ исп.03 | шт. |  | 25 |
| 13 | Топаз-12 | шт. |  | 11 |
| 14 | Марс-12-3П | шт. |  | 26 |
| 15 | Марс-12КУ | шт. |  | 1 |
| - Здание службы сервиса 86:10:0101001:396 ул Аэрофлотская, 51, сооружение 1 (30) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-БКИ | шт. |  | 1 |
| 4 | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |
| 5 | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |
| 6 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |
| 7 | Рокот-2 | шт. |  | 1 |
| 8 | РИП-12 | шт. |  | 1 |
| 9 | ДИП-34А-03 | шт. |  | 25 |
| 10 | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 5 |
| 11 | БРИЗ | шт. |  | 8 |
| 12 | Громкоговоритель потолочный АС-3-4 | шт. |  | 10 |
| 13 | Громкоговоритель настенный АС-2-2 | шт. |  | 6 |
| 14 | Топаз-12 | шт. |  | 6 |
| 15 | Марс-12КУ | шт. |  | 1 |
| - Здание главного энергетика 86:10:0101001:149 ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 4 (16) - Док-склад металлический 86:10:0101001:381 ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 2 (19) - Док-склад металлический 86:10:0101001:284 ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 3 (18) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-БКИ | шт. |  | 1 |
| 4 | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |
| 5 | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |
| 6 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |
| 7 | Рупор исп.03 | шт. |  | 1 |
| 8 | РИП-12 | шт. |  | 3 |
| 9 | ДИП-34А-03 | шт. |  | 20 |
| 10 | ИП 329-5М-02 "Аметист" | шт. |  | 11 |
| 11 | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. |  | 6 |
| 12 | БРИЗ | шт. |  | 4 |
| 13 | ИП 212-141 | шт. |  | 2 |
| 14 | ИПР 513-10 | шт. |  | 2 |
| 15 | Спектрон-535 | шт. |  | 1 |
| 16 | Громкоговоритель АРИЯ-ПС-3П | шт. |  | 6 |
| 17 | Топаз-12 | шт. |  | 9 |
| 18 | Марс-12-3П | шт. |  | 2 |
| 19 | Марс-12КУ | шт. |  | 1 |
| - Склад пиротехнических средств (Нежилое здание) 86:10:0101001:237 ул. Аэрофлотская , д.49/1, корпус 18 (46) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 3 | Сигнал-10 | шт. |  | 1 |
| 4 | РИП-12 | шт. |  | 1 |
| 5 | ДИП-34ПА-03 | шт. |  | 5 |
| 6 | ИПР 513-3ПАМ | шт. |  | 1 |
| 7 | Марс-12-3П | шт. |  | 1 |
| 8 | Топаз-12 | шт. |  | 1 |
| 9 | Марс-12КУ | шт. |  | 1 |
| - Здание администрации авиакомпании ЮТэйр 86:10:0101001:359 ул Аэрофлотская, 51 (29) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования ПС | Ед.изм. | Количество |  |
| 1 | С2000-М | шт. | 1 |  |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. | 1 |  |
| 3 | С2000-ПИ | шт. | 1 |  |
| 4 | С2000-СП1 | шт. | 1 |  |
| 5 | С2000-БКИ | шт. | 1 |  |
| 6 | ДИП-34А | шт. | 75 |  |
| 7 | ИПР-513-3АМ | шт. | 6 |  |
| 8 | БРИЗ | шт. | 2 |  |
| 9 | ИВЭПР 12/5 2*17-Р БР | шт. | 1 |  |
| 10 | Оповещатель световой ВЫХОД | шт. | 9 |  |
| 11 | Оповещатель световой Стрелка | шт. | 2 |  |
| 12 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3М | шт. | 8 |  |
| № | Наименование оборудования ОС | Ед.изм. | Количество |  |
| 1 | Сигнал-20 П | шт. | 2 |  |
| 2 | Ивэрп 12 | шт. | 1 |  |
| 3 | Скат1200м | шт. | 1 |  |
| 4 | Свирель | шт. | 3 |  |
| 5 | Геркон магнитоконтактный | шт. | 30 |  |
| 6 | ИО объёмный оптико-электронный | шт. | 10 |  |
| - Спортивно-оздоровительный комплекс с медсанчастью 86:10:0101001:106 ул. Аэрофлотская, 47, сооружение 1 (54) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. | Количество |  |
| 1 | ИВЭПР 12/2 | шт. | 1 |  |
| 2 | Извещатели пожарные ИПД 3.1м | шт. | 75 |  |
| 3 | Извещатели тепловые | шт. | 8 |  |
| 4 | Извещатели пламени Спектрон-201 | шт. | 3 |  |
| 5 | Колонки | шт. | 10 |  |
| 6 | ИПР | шт. | 6 |  |
| 7 | Оповещатель Маяк 12 м | шт. | 8 |  |
| 8 | Соната К | шт. | 3 |  |
| 9 | Сигнал 20м | шт. | 1 |  |
| 10 | С2000-КДЛ | шт. | 1 |  |
| 11 | С2000-СП1 | шт. | 1 |  |
| 12 | С2000-ПИ | шт. | 1 |  |
| - АБК цеха МИ-26 86:10:0101001:1842 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 13 (71) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 4 | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |
| 5 | ШПС-12 | шт. |  | 1 |
| 6 | Извещатели пожарные ДИП-34А-04 | шт. |  | 25 |
| 7 | ИПР-513-3АМ | шт. |  | 4 |
| 8 | Оповещатель световой ВЫХОД Топаз-12 | шт. |  | 7 |
| 9 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КУ | шт. |  | 1 |
| 10 | Звуковой оповещатель Маяк-12-3М | шт. |  | 9 |
| - Док для вертолётов МИ-8 86:10:0101001:148 ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 1 (17) |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 4 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |
| 5 | С2000-АСПТ | шт. |  | 1 |
| 6 | С2000-КПБ | шт. |  | 2 |
| 7 | РИП-12 исп.50 | шт. |  | 1 |
| 8 | МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 (Тунгус) | шт. |  | 6 |
| 9 | Извещатели пожарные ДИП-34А-04 | шт. |  | 25 |
| 10 | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 5 |
| 11 | Спектрон-401 | шт. |  | 4 |
| 12 | ИПДЛ-Д-I/4P | шт. |  | 4 |
| 13 | УДП 513-10 | шт. |  | 3 |
| 14 | ИО 102-20 | шт. |  | 7 |
| 15 | Спектрон-512-Exd-A-УДП-01 | шт. |  | 1 |
| 16 | Молния-24 Порошок уходи | шт. |  | 2 |
| 17 | Молния-24 Порошок не входи | шт. |  | 2 |
| 18 | Молния-24 Автоматика отключ. | шт. |  | 2 |
| 19 | Оповещатель световой ВЫХОД Топаз-12 | шт. |  | 7 |
| 20 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3м | шт. |  | 11 |
| 21 | Оповещатель светозвуковой Марс-12КУ | шт. |  | 1 |
| 13.1 Ангарный корпус (операционный зал) 86:10:0101001:171 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 3 |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-АСПТ | шт. |  | 1 |
| 4 | С2000-КБП | шт. |  | 10 |
| 5 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |
| 6 | РИП-24 исп.01 | шт. |  | 4 |
| 7 | МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 (Тунгус) | шт. |  | 5 |
| 8 | МПП(Н)-100 (ОПАН-100) | шт. |  | 31 |
| 9 | УДП2-1Б | шт. |  | 31 |
| 10 | Розетка кабельная 2РМТ14КПН4Г1В1В | шт. |  | 31 |
| 11 | Направляющий трубопровод ОПАН-100 600-000 l=2,5 м | шт. |  | 31 |
| 12 | Спектрон-401 | шт. |  | 20 |
| 13 | ИПДЛ-Д-I/4P | шт. |  | 10 |
| 14 | УДП 513-10 | шт. |  | 11 |
| 15 | ИО 102-20 | шт. |  | 32 |
| 16 | Спектрон-512-Exd-А-УДП-01 | шт. |  | 2 |
| 17 | Молния-24 "Порошок уходи" | шт. |  | 11 |
| 18 | Молния-24 "Порошок не входи" | шт. |  | 11 |
| 19 | Молния-24 "Автоматика отключ." | шт. |  | 2 |
| 20 | Марс-12-3М | шт. |  | 8 |
| 21 | Марс-12КУ | шт. |  | 1 |
| 13.2 Ангарный корпус (офисные помещения) 86:10:0101001:171 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 3 |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000-М (существующий) | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. |  | 3 |
| 3 | С2000-КПБ | шт. |  | 2 |
| 4 | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |
| 5 | С2000-БКИ | шт. |  | 2 |
| 6 | РИП-12 исп.56 | шт. |  | 1 |
| 7 | ДИП-34А-04 | шт. |  | 172 |
| 8 | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 24 |
| 9 | УК-ВК/02 | шт. |  | 5 |
| 10 | Рубеж-2ОП | шт. |  | 1 |
| 11 | Адресная метка АМ-1 прот.R3 | шт. |  | 1 |
| 12 | Прибор управления оповещением SPM-C20085-DR | шт. |  | 1 |
| 13 | Громкоговоритель настенный SW-06 | шт. |  | 73 |
| 14 | Громкоговоритель рупорный SHS-50T | шт. |  | 2 |
| 15 | Оповещатель световой Выход | шт. |  | 56 |
| 16 | Оповещатель светозвуковой Марс-12КУ | шт. |  | 1 |
| 13.3 Ангарный корпус (архив) 86:10:0101001:171 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 3 |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000-АСПТ | шт. |  | 2 |
| 2 | С2000-ПТ | шт. |  | 1 |
| 3 | АГС-8/1-05 | шт. |  | 3 |
|  | АГС-7/2 | шт. |  | 1 |
| 4 | ИП 212-141 | шт. |  | 9 |
| 5 | УДП 513-10 | шт. |  | 2 |
| 6 | ИО 102-20 | шт. |  | 2 |
| 7 | Молния-24 "Аэрозоль уходи" | шт. |  | 2 |
| 8 | Молния-24 "Аэрозоль не входи" | шт. |  | 2 |
| 9 | Молния-24 "Автоматика отключ." | шт. |  | 2 |
| 10 | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | шт. |  | 2 |
| 11 | Оповещатель светозвуковой Марс-24КУ | шт. |  | 2 |
| - Профилакторий №2 86:10:0000000:7433 ул. Аэрофлотская, 45/2, сооружение 6 |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-КДЛ | шт. |  | 2 |
| 3 | ДИП-34А-03 | шт. |  | 140 |
| 4 | ИВЭПР 12/3 | шт. |  | 2 |
| 5 | С2000-БКИ | шт. |  | 2 |
| 6 | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 12 |
| 7 | Тромбон ПУ-8 | шт. |  | 1 |
| 8 | Тромбон УМ 240 | шт. |  | 2 |
| 9 | Тромбон БП-21 | шт. |  | 1 |
| 10 | Roxton wp-06t | шт. |  | 38 |
| 11 | TADS DS-634 | шт. |  | 52 |
| 12 | С2000-СП2 | шт. |  | 3 |
| 13 | РИП-12 исп.51 | шт. |  | 1 |
| 14 | Станция объектовая ПАК «Стрелец-Мониторинг» | шт. |  | 1 |
| 15 | С2000-КДЛ-2И | шт. |  | 1 |
| 16 | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |
| 17 | УДП 513-3АМ | шт. |  | 24 |
| 18 | РИП-12 исп.02 | шт. |  | 1 |
| 19 | С2000-АР8 | шт. |  | 1 |
| - Док-Склад для с/х хранения аппаратуры 86:10:0101001:309 ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 7 |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. |  | Количество |
| 1 | С2000-М | шт. |  | 1 |
| 2 | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |
| 4 | РИП-12 | шт. |  | 1 |
| 5 | ДИП-34А-03 | шт. |  | 8 |
| 6 | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. |  | 1 |
| 7 | ИП 329-5М-02 "Аметист" | шт. |  | 4 |
| 8 | БРИЗ | шт. |  | 3 |
| 9 | ИПР 513-10 | шт. |  | 1 |
| 10 | "ВЫХОД" Топаз-12 | шт. |  | 2 |
| 11 | Марс-12-3П | шт. |  | 2 |
| 12 | Марс-12КУ | шт. |  | 1 |

Приложение №2 к Техническому заданию

АО «Ютэйр-Вертолётные услуги»

__________________________________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат: __________ 20_ г.

Окончен: __________ 20_ г.

Раздел IX. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Автоматическая установка пожаротушения.

(п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ. | Работы проведены (организация, сведения о лицензии, должность, Ф.И.О.) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел X. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Система пожарной сигнализации.

(п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (организация, сведения о лицензии, должность, Ф.И.О.) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XI. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (организация, сведения о лицензии, должность, Ф.И.О.) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №3 к Техническому заданию

АО «Ютэйр-Вертолётные услуги»

__________________________________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

проверок состояния охранно-тревожной сигнализации.

Начат: __________ 20_ г.

Окончен: __________ 20_ г.

Работы, проводимые со средствами охранно-тревожной сигнализации.

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения, охраняемого объекта) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ. | Работы проведены (организация, сведения о лицензии, должность, Ф.И.О.) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 4 к техническому заданию

| График проведения ТО и ППР систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность |  |  |  |  |
|  |  | Ежемесячно | Ежеквартально | Раз в год | Два раза в год | Примечание |
|  | Внешний осмотр составных частей АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Проверка работоспособности систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления | + |  |  |  | по необходимости |
|  | Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка |  |  | + (в первый месяц действия договора технического обслуживания) |  | по необходимости |
|  | Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей |  |  |  | + | по необходимости |
|  | Полнофункциональная проверка системы |  | + (в первый месяц действия договора технического обслуживания) |  |  | по необходимости |
|  | Профилактические работы |  |  |  |  | по необходимости |
|  | Устранение неисправностей на объекте |  |  |  |  | по необходимости |
|  | Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты |  |  | + (в первый месяц действия договора технического обслуживания) |  |  |
|  | Устранение неисправностей на объекте |  |  |  |  | по необходимости |

Приложение №5 к Техническому заданию

АКТ

(Первичного/Квартального)

Обследования систем АПС, СОУЭ, АСПТ, ОТС

АО «Ютэйр-Вертолётные услуги».

г. Сургут								"____" _________ 20__ г.

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

Комиссия в составе:

| Представитель заказчика: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Должность) |
| Представитель исполнителя: |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Должность) |

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы,

(наименование систем и технических средств)

Установлено:

Техническое состояние системы (технических средств)

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

Выводы, предложения:

| Представитель заказчика: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Представитель исполнителя: |  |  |  |  |
|  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных Участниками, допущенными к участию в закупке.

Оценка и сопоставление Заявок, поданных Участниками закупки, осуществляются Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора.

При проведении оценки и сопоставлении заявок Участников закупки, содержащих сведения о стране происхождения товара, Заказчиком применяются положения Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Комиссия по закупкам проводит оценку и сопоставление поданных Участниками закупки Заявок на основе следующих критериев: «цена договора» и «качество Работ и квалификация участника закупки».

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев, предусмотренных настоящим разделом.

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим разделом, не влечет отклонение заявки участника закупки.

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость.

| - № критерия | - Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений | - Значимость критериев в процентах - (К) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Стоимостной критерий (Цена договора) | - 70% |
| - 2. | - Нестоимостной критерий (Качество товара (работ, Работ) и (или) квалификация участника закупки) | - 30% |
| - Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в запросе предложений |  | - 100% |

Оценка предложений участников закупки производится путем расчёта итогового балла, присуждаемого предложению каждого участника закупки путем суммирования баллов по стоимостным и нестоимостным критериям, предельные величины которых обозначены в документации о закупке.

4.1. Стоимостной критерий (цена договора), значимость 70%.

При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не допускается.

Баллы по стоимостному критерию рассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

БЦi=ПЦmin ПЦi х КЗц

где:

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

ПЦmin – минимальное ценовое предложение из представленных;

ПЦi – цена предложения i-го участника;

КЗц – коэффициент значимости стоимостного критерия оценки в соответствии с документацией о закупке.

4.2. Нестоимостной критерий «Качество товара (работ, Работ) и (или) квалификация участника закупки», значимость 30%.

Для оценки заявок по критерию «качество Работ и (или) квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение по 100-балльной шкале, распределяется в следующем порядке:

| № п/п | Наименование показателя, предмет оценки | Максимальное значение показателя в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Период хозяйственной деятельности Участника закупки. Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно приложению № 2 к заявке (раздел 5 настоящей Документации), свидетельством о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), либо выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя. Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений указанных выше документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. Сведения о периоде хозяйственной деятельности Заказчик вправе определить самостоятельно, запросив выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП из открытых источников. Баллы присуждаются: - период деятельности более 3 (трех) лет – 25 баллов, - период деятельности от года до 3 лет включительно – 10 баллов, - период деятельности менее 1 года – 0 баллов. | 25 |
| 2. | Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от организаций/индивидуальных предпринимателей по успешному выполнению (оказанию) участником закупки работ (работ) сопоставимого характера, подтвержденных заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2024 до даты подачи заявки на участие в закупке. Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно приложению № 3 к заявке (раздел 5 настоящей Документации), с приложением копий писем и копий заключенных контрактов (договоров). Подтверждением наличия писем будет считаться только предоставление этих писем и копий контрактов вместе (копия контракта (договора) + копия письма). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати (в письмах допускается печать не проставлять). Организацией/индивидуальным предпринимателем, выдавшей письмо, должны быть присвоены на письме регистрационный (исходящий) номер и дата. Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений указанных выше документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений, однако при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений и соответствуют вышеуказанным требованиям. Примечание: Выполненные работы (оказанные услуги) сопоставимого характера являются выполненные работы (оказанные услуги) аналогичные предмету закупки. Баллы присуждаются: - не предоставлены копий писем с копиями контрактов, либо предоставлены копии писем без копий контрактов, либо предоставлены копии контрактов без копий писем – 0 баллов; -предоставлены от 1 до 4 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП - 10 баллов, - предоставлены от 5 и более копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП –25 баллов; | 25 |
| 3. | Опыт участника закупки по успешным выполненным работам (оказанным работам) сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке. В расчет принимаются предоставленная участником закупки информация, заполненная по форме, согласно приложению № 4 к заявке (раздел 5 настоящей Документации на участие в закупке с приложением к ней копий заключенных контрактов (договоров), содержащих сведения об общей цене договора за весь период его действия (без учета НДС) (копия контракта (договора)+копии актов выполненных работ (оказанных услуг). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати. Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, однако, при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений. В случае непредоставления документов (информации), непредоставления копий контрактов (договоров), непредоставления копий актов выполненных работ, несоответствия копий контрактов (договоров) копиям актов выполненных работ, несоответствия цены предоставленного контракта (договора) критерию: не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора текущей закупки (т.е. закупки, объявленной в соответствии с настоящей Документацией), иных несоответствий, участнику закупки присуждается 0 баллов по данному критерию. Примечание: Выполненные работы (оказанные услуги) сопоставимого характера являются выполненные работы (оказанные услуги) аналогичные предмету закупки. Выполненные работы (оказанные услуги) сопоставимого объема является выполненные работы (оказанные услуги) Участником закупки, с ценой контракта (договора) не менее 50 % начальной (максимальной) цены контракта (договора) текущей закупки (т.е. закупки, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в соответствии с настоящей Документацией). Баллы присуждаются: - не предоставлены копии контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг), либо предоставлены копии контрактов (договоров) без копий актов выполненных работ (оказанных услуг) – 0 баллов; - предоставлены от 1-5 включительно копий контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 10 баллов; - предоставлены от 6-10 включительно копий контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 25 баллов; - предоставлены от 11 и более контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 50 баллов. | 50 |
|  | Сумма максимальных значений всех показателей: | 100 |

Баллы по нестоимостному критерию рассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

БПi=Пi Пmax х КЗп

где:

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию;

Пi – предложение i-го участника по критерию (сумма баллов i-го участника по нестоимостным критериям);

Пmax – максимальное предложение участника по критерию (сумма баллов по нестоимостным критериям);

КЗп - коэффициент значимости критерия в соответствии с документацией о закупке.

4.3. Итоговый балл предложения (заявки) участника рассчитывается путем сложения баллов по всем критериям по формуле:

где:

ИБi=БЦi +БПi

ИБi – итоговый балл предложения i-го участника;

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию.

Общий итоговый балл по предложению (заявке) участника закупки указывается в приложении к протоколу «Конкурентный лист».

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке, Комиссией по закупке каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и количеству набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и большее количество баллов, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора и равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Результаты рассмотрения заявок и выбор победителя конкурентной закупки фиксируются в итоговом протоколе комиссии по закупкам.

Победителем закупки признается Участник, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика и заявке которого присвоен первый номер. При этом в итоговом протоколе, размещаемом в Единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

Комиссия по закупкам также в Итоговом протоколе указывает порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки.

. В случае, если Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления им недостоверных сведений, закупка осуществляется с Участником, занявшим второе место. Если же и второй участник будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления недостоверных сведений, то право заключения договора переходит к Участнику закупки, занявшему третье место, с его письменного согласия.

Протоколы доводятся до сведения победителя закупки и всех заинтересованных лиц путем их размещения в ЕИС, на сайте электронной торговой площадки и официальном сайте Общества www.airport-surgut.ru (информационно) не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания Комиссией по закупкам.

РАЗДЕЛ 5. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Оформляется на фирменном бланке

Закупка № ____ 2026 ЗП ЭФ

Предмет закупки: ________________________________________________________________________

Сведения о заявителе:

| 1 | Полное наименование организации: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО: |  |
| 3 | Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| 4 | Юридический адрес: |  |
| 5 | Почтовый адрес: |  |
| 6 | Контактный телефон, e-mail: |  |
| 7 | Контактное лицо: |  |

Участник закупки ________________ субъектом малого   и среднего предпринимательства на основании

(является/не является (нужное указать).

требований, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ (Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства прилагается).

Согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, настоящим удостоверяется, что мы (я), согласны (-ен) поставить указанный в извещении предмет договора в соответствии с указанной извещением стоимостью (по цене) не выше начальной цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что внимательно ознакомились (-лся):

- с Техническим заданием и его приложениями и готов (-ы) поставить товар в полном его соответствии;

- с Проектом договора и согласны поставить товар в соответствии с положениями данного проекта договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- на наше (мое) имущество, которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность наша (моя) не приостановлена;

- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствуют факты невыполнения (ненадлежащего выполнения) нами (аффилированными с нами лицами) обязательств перед АО «Аэропорт Сургут» по ранее заключенным договорам;

- отсутствует (у участника закупки - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки) судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применяется в отношении указанных физических лиц наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,

- отсутствует о нас информация в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,

- а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы (я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке заявителей.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки, в случае установления организатором процедуры требования о внесении обеспечения заявки, блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в процедуре.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора и если победитель процедуры будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе процедуры, в проект договора, прилагаемый к извещению, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок указанный в извещении.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение о цене договора и, если участник процедуры, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к извещению, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в извещении.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям извещения, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к извещению, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в извещении.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения с нами договора предоставить обеспечение договора в размере, указанном в извещении о закупке.

Мы (я) уведомлены (-н) о том, что в случае, если Заказчиком установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в процедуре и при уклонении нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в процедуре с нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, будут перечислены на счет Заказчика.

К заявке прилагаются документы:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

___________________                ___________________                               /________________/

(должность)                                          (подпись)                                                     (ФИО)

М.П.

Примечание: Документы размещаются на электронной торговой площадке Участником закупки в формате PDF (один документ - один файл) с именем файла, позволяющим определить его содержание (к примеру: «Устав.pdf»).

Приложение №1 к заявке на участие в закупке

| № п/п | Сведения | ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (Информация заполняется участником закупки, либо оформляется в виде приложения к настоящему Описанию) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень выполнения работ |  |
| 2. | Объекты выполнения работ |  |
| 3. | Место выполнения работ |  |
| 4. | Наименование объекта, на котором выполняются работы |  |
| 5. | Срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) |  |
| 6. | Сведения о сроке выполнения работ: дата начала, дата окончания, график. |  |
| 7. | Требования к Подрядчику и/или персоналу Подрядчика, требования к обучению персонала |  |
| 8. | Момент перехода права собственности и риска случайной гибели на результат работ |  |
| 9. | Требования к безопасности и качеству результата работ (работ): технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п. |  |
| 10. | Требования к результату работ, требования о совместимости, требования к рабочей среде |  |
| 11. | Порядок приемки работ |  |
| 12. | Порядок устранения выявленных недостатков |  |
| 13. | Наименование и количество используемого материала |  |
| 14. | Количество задействованного персонала при выполнении работ |  |
| 15. | Наименование и количество технических средств (машин), используемых при выполнении работ |  |
| 16. | Иные сведения об услугах, являющиеся существенными |  |

В соответствии заявки направляем выписку из реестра лицензий МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

___________________                ___________________                               /________________/

(должность)                                  (подпись)                                              (ФИО)

М.П.

Примечание:

Документы размещаются на электронной торговой площадке Участником закупки в формате PDF (один документ - один файл) с именем файла, позволяющим определить его содержание (к примеру: «Устав.pdf»).

Приложение № 2 к заявке на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Информация о периоде хозяйственной деятельности участника закупки

| Срок исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя). | Период деятельности (укажите дату регистрации, в соответствии с предоставляемой копией подтверждающего документа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Более 3 (трех) лет | От 1 года до 3 (трех) лет включительно | менее 1 года |

_______________________ _______________________    /___________________/

(должность)	              	 (подпись)	                      (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение № 3 к заявке на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от

организаций/индивидуальных предпринимателей по успешным выполненным работам (оказанным услугам) участником закупки сопоставимого характера, подтвержденных заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2024 до даты подачи заявки на участие в закупке.

| № п/п | Исходящий номер и дата письма, наименование лица (ИНН лица), предоставившего участнику закупки официальные положительные отзывы, благодарственные письма | Реквизиты (номер, дата) предоставляемых копий контрактов (договоров), подтверждающих выполнение работ (оказанных услуг), за исполнение которого получено благодарственное письмо (положительный отзыв) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

Копии документов на ______ листах прилагаются (письмо+контракт).

_______________________ 	______________________   	/___________________/

(должность)			 (подпись)			 (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение № 4 к заявке на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Информация об опыте участника закупки по успешному выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке.

| № п/п | Номер контракта (договора) | Предмет контракта (договора) | Дата заключения контракта (договора) | Наименование Заказчика (контрагента участника закупки) | Цена Контракта /договора (рублей) | Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), принятых контрагентом по договору/контракту (руб.) и по актам выполненных работ (оказанных услуг) | Срок выполнения работ (оказания услуг) (с _ по __) (учитывается период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке) | Дата завершения действия контракта (договора) | №, дата Акта выполненных работ (оказанных услуг) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Примечание: указываются участником и учитываются Комиссией только договоры (контракты), имеющие цену не менее 50% начальной (максимальной) цены, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в Документации о закупке. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копии документов на ______ листах прилагаются (договор + акт выполненных работ (оказанных услуг))

_______________________ 	______________________   	/___________________/

(должность)			         (подпись)			             (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение № 5 к заявке на участие в закупке

Анкета контрагента

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Название организации полное/сокращенное. |  |
| Государство, в котором организация зарегистрирована как налогоплательщик. |  |
| ИНН, ОГРН, контактные телефоны |  |
| Дата основания и/или регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес в том числе доп. офисов |  |
| ФИО руководителя, гражданство, контактные данные (e-mail, телефон) |  |
| Учредители (акционеры, участники, бенефициары, в т.ч. конечные) с указанием ИНН по каждому лицу. Состав органов управления контрагента (Совет директоров/ Наблюдательный совет, коллегиальный и исполнительный орган управления). Сведения о смене состава акционеров/ участников за последний год |  |
| Сведения о нахождении либо не нахождении организации и аффилированных с ним лиц в реестре иностранных агентов, а также в санкционных списках с указанием ИНН по каждому лицу |  |
| Сведения об опубликовании уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в отношении организации и аффилированных с ним лиц в реестре иностранных агентов, а также в санкционных списках с указанием ИНН по каждому лицу |  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |  |
| Фактический вид деятельности |  |
| Предмет планируемого договора |  |
| Применяемый режим налогообложения (общий/упрощенный/ЕНВД) |  |
| Уплата НДС |  |
| Резидентство особой экономической зоны |  |
| Сведения о наличии лицензий/разрешений, свидетельств на осуществление определенного вида деятельности или операций |  |
| Наличие собственного производства товаров |  |
| Наличие дилерских отношений с предоставлением подтверждающих документов |  |
| Наличие производственных площадей (аренда, лизинг, собственность), складских помещений с указание адреса. Возможность проведения фото-видео съемки |  |
| Наличие собственного оборудования, автотранспорта |  |
| Наличие арендованного оборудования, автотранспорта |  |
| Численность работников с разделением на: - административный персонал - производственный персонал |  |
| Наличие дочерних/зависимых обществ, филиалов, представительств с указанием наименований и адреса |  |
| Наличие нематериальных активов (вид нематериального актива, исключительность нематериальных активов, наличие и срок правовой охраны, территория действия прав на использование нематериальных активов и др. |  |
| Контрагенты, которые могут дать рекомендации (наименование, контактные данные) |  |
| Адрес вэб сайта, при наличии |  |
| Наличие в организации установленного режима коммерческой тайны или иного режима охраны конфиденциальной информации |  |
| Наличие судимости у руководителя |  |
| Наличие собственных антикоррупционных процедур в организации |  |
| Сведения о наличии бывших или действующих сотрудников компаний Группы «ЮТэйр» в числе ответственных исполнителей контрагента и/или в составе учредителей (акционеров, участников, бенефициаров, в т.ч. конечных) контрагента и (или) в числе лиц, входящих в состав органов управления (Совет директоров, Правление, единоличный исполнительный орган) контрагента |  |

___________________________________________

(наименование контрагента)

________________________________________________ (должность уполномоченного лица со стороны контрагента) __________________________ / _________________________________________/ (подпись) (расшифровка)

МП

______________

(дата)

Примечание: под организацией в данном приложении понимается участник закупки – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо самозанятое лицо. Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика.

Приложение № 6 к заявке на участие в закупке

Предоставить данную форму в формате редактируемого документа (формат *.doc).

| 1 | Наименование контрагента |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Получатель денежных средств (указать наименование, расчетные реквизиты, ИНН/КПП, лицевой счет получателя) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | E-mail |  |
| 6 | Расчетный счет |  |
|  | Банк |  |
|  | Адрес банка (город) |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | БИК |  |
| 7 | ИНН/КПП |  |
| 8 | Код по ОКВЭД |  |
| 9 | Код по ОКПО |  |
| 10 | ОГРН |  |
| 11 | Контактный телефон* |  |
| 12 | Факс |  |
| 13 | Фамилия Имя Отчество руководителя (полностью), телефон |  |
| 14 | Фамилия Имя Отчество главного бухгалтера (полностью), телефон |  |

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика для организации оплаты оказанных контрагентом услуг, выполненных работ, поставленных товаров.

Приложение № 7 к заявке на участие в закупке

Также предоставляем сведения о кадровых ресурсах, задействованных в исполнении договора, информацию о материально технических ресурсах, материалах, используемых при выполнении работ (оказание услуг).

Сведения о кадровых ресурсах, задействованных в исполнении договора

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность/выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | штатные высококвалифицированные кадры ИТР и рабочие |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Настоящим подтверждаем, что задействованный в рамках исполнения договора с АО «Аэропорт Сургут» персонал имеет право осуществлять трудовую деятельность на территории выполнения работ (оказания услуг), не имеет судимостей, является надлежащим образом, обученным и аттестованным.

Информация о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование ресурса | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инвентарь, инструмент |  |  |  |  |  |
| Машины, механизмы |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Копии документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов на _______ листах прилагаются.

Информация о материалах, используемых при выполнении работ (оказания услуг)

| № п/п | Наименование материала | Сертификат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

В составе заявки направляем:

- копию действующей лицензии в реестре лицензий МЧС России: «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (либо выписку из реестра лицензий);

- копии удостоверений о повышении квалификации по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации не старше 5 лет;

- копии документов, подтверждающих допуск технического персонала Подрядчика к работе в электроустановках до 1000 В (III группа по электробезопасности);

- копии документов, подтверждающих проверку знаний требований охраны труда технического персонала Подрядчика.

_______________________ _______________________    /___________________/

(должность)			 (подпись)	                   (ФИО)

М.П.

Приложение №8 к заявке на участие в закупке

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» участник закупки (физическое лицо) обязан заполнить данную форму и предоставить в составе заявки на участие в закупке.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, _________________________________________________________________, паспорт серии ______ № ________, выдан _________________________________________, код подразделения __________, зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________, в соответствии со статьей ( Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», работающий в____________________________________________(название организации работодателя) (почтовый индекс, адрес нахождения организации, ИНН, ОГРН), представляю _____________________________________________________________________________ (название организации, в которую предоставляются персональные данные)(почтовый индекс, адрес нахождения организации, ИНН, ОГРН) свои персональные данные с целью _____________________________________________________________________________.

Я выражаю свое согласие на осуществление автоматизированной, а также без использования средств автоматизации обработки персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол и возраст;

- дата и место рождения;

- гражданство;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по местожительству и адрес фактического проживания;

- номер телефона (домашний, мобильный);

- почтовые и электронные адреса;

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышения квалификации;

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым налоговым законодательством;

- сведения о воинской обязанности;

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы;

- страховой номер индивидуального счета (СНИЛС);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- информация о приемке, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности в ____________________________________________________.

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до дня отзыва согласия в письменной форме.

_________________                         _________________                 _____________________
               (дата)                                                                                             (подпись)                                                            (расшифровка подписи

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: _____/ 2026 ЗП

Предмет закупки: ________________________________________________________________________

| Цена предложения в валюте начальной цены договора (без учета НДС) | Цена договора составляет: _____________________ Расчет стоимости работ по договору с указанием стоимости работ в месяц и в год прилагается к заявке на участие в закупке. |
| --- | --- |
| Порядок формирования цены договора (стоимость выполнения работ (оказания услуг), обучение персонала Заказчика и иные издержки Подрядчика (указать каких), связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в т.ч. причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов и оборудования, затраты по гарантийным обязательствам. |  |

___________________                ___________________                               /________________/

(должность)                                      (подпись)                                                        (ФИО)

М.П.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_________

# г. Сургут							                                ____ ___________ 2026

________ (указать полное фирменное наименование Подрядчика), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________ (Ф.И.О., должность представителя Подрядчика), действующего на основании ______________ (указать наименование, номер и дату документа, подтверждающего полномочия представителя Подрядчика, - Устав, доверенность и т.п.), с одной стороны,

и Акционерное общество «Аэропорт Сургут», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Приймы Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с решением Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут» (итоговый протокол от ___ _________2026, в ЕИС №_____ закупка №___/2026 ЗП ЭФ) заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, автоматических систем пожаротушения и охранно-тревожной сигнализации на объектах АО «Ютэйр-Вертолётные услуги» на территории АО «Аэропорт Сургут»  (далее по тексту – «работы») и передать результат этих работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Описание работ и данные объектов указаны в Техническом задании (приложение №2 к настоящему Договору), далее – Техническое задание.

1.2. Выполненные работы должны отвечать условиям Договора, требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Подрядчик гарантирует и заверяет Заказчика в том, что он обладает всеми необходимыми разрешениями для выполнения работ в соответствии с условиями договора (ст. 431.2 ГК РФ).

Подрядчик гарантирует, что он обладает всеми необходимыми разрешениями на право выполнять работы, имеет действующую лицензию от ____________ № _______________________.

1.3. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических систем пожаротушения на объектах выполняются в целях их содержания в исправном состоянии в соответствии с установленными нормами, правилами и процедурами с учётом условий эксплуатации.

Работы за соответствующий месяц считаются выполненными после подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ без замечаний Заказчика и выставления Подрядчиком счета.

1.4. Срок выполнения работ: ежемесячно, в течение 12 месяцев с даты заключения Договора в соответствии с графиком, согласованным Сторонами (приложение №_____ к Техническому заданию).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ в год согласно Расчету стоимости (приложение №1 к настоящему Договору) составляет: _______ (________) рублей ____ копеек без учета НДС. Кроме того, НДС в размере __ % составляет: ______ (________) рублей ____ копеек. Всего стоимость в год с НДС составляет ______ (________) рублей ____ копеек.

Цена работ в месяц согласно Расчету стоимости (приложение №1 к настоящему Договору) составляет: _______ (________) рублей ____ копеек без учета НДС. Кроме того, НДС в размере __ % составляет: ______ (________) рублей ____ копеек. Всего стоимость в месяц с НДС составляет ______ (________) рублей ____ копеек.

Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, в том числе: стоимость выполнения работ, стоимость необходимых материалов, технического инструмента и оборудования для проведения работ,  стоимость комплектующих и запасных частей, предоставляемых Подрядчиком на сумму до 10 000,00 (десяти тысяч рублей 00 копеек) включительно в месяц (без учета НДС) для замены вышедших из строя, затраты по гарантийным обязательствам, инфляционные ожидания и финансовые риски Подрядчика, подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с выполнением работ по договору.

2.2. В случае необходимости приобретение материалов (комплектующих, запасных частей) на сумму, превышающую 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС за календарный месяц, оплата производится по письменному согласованию с Заказчиком, с возмещением Заказчиком Исполнителю понесенных расходов путем увеличения стоимости услуг за период, в который оказывались услуги с приложением заверенных копий подтверждающих документов на основании счета.

2.3. Оплата работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

Заказчик ежемесячно, в течение 7 (семи) рабочих дней, после чего перечисляет на расчетный счет Подрядчика плату за фактически выполненные работы на основании оригинала счета (счета-фактуры) Подрядчика и подписанного сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ без замечаний Заказчика.

2.4. Непредставление и (или) несвоевременное представление Подрядчиком счета, счета-фактуры, а также их ненадлежащее оформление, освобождает Заказчика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате.

2.5. Стоимость работ является твердой, в объемах, предусмотренных и оговоренных в настоящем Договоре и в Техническом задании Заказчика.

2.6. При наличии технический возможности Стороны допускают обмен документами по взаиморасчетам через электронный документооборот (далее по тексту – ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи. Все документы, переданные через ЭДО, имеют юридическую силу и не требуют дублирования оригиналов бухгалтерских документов на бумажных носителях.  Порядок направления документов, подписанных в электронном виде, регулируется дополнительным соглашением.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, сдать результаты выполненных работ в надлежащем объеме и качестве.

3.1.2. Предоставить список своих сотрудников, а также список задействованных автомобилей, для организации прохода работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика.

3.1.3. Работы выполняются полностью иждивением Подрядчика.

3.1.4. До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в произвольном формате.

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности выполнения работ.

3.1.6. По требованию Заказчика, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, предоставлять информацию о ходе выполненных работ.

3.1.7. Подрядчик самостоятельно оформляет пропуска на допуск персонала и техники на территорию аэропорта в соответствии с Положением (Инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры Аэропорт Сургут, согласно прейскуранту (приложение №3 к настоящему Договору). Обращение на оформление пропуска заполняется уполномоченным представителем Подрядчика и не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора предоставляется в бюро пропусков.

3.1.8. Работники Подрядчика, привлеченные для выполнения работ на контролируемой территории аэропорта г. Сургута, обязаны по истечении срока действия настоящего Договора сдать пропуск по месту его получения.

3.1.8.1. Подрядчик обязан обеспечить возврат пропусков своими работниками, выполняющих работы на контролируемой территории аэропорта г. Сургута в случае их увольнения и/или истечения срока действия, и расторжения настоящего Договора, а также проконтролировать, а при необходимости принять исчерпывающие меры к возвращению пропусков по месту получения (в бюро пропусков).

3.1.8.2. При утере пропуска работником Подрядчика, привлеченным для выполнения работ на территории Заказчика, проводится служебная проверка сотрудником подразделения транспортной безопасности АО «Аэропорт Сургут», по результатам которой принимается решение об ответственности его владельца и выдачи нового пропуска. Заявка на выдачу нового пропуска подается с копией результатов служебной проверки.

3.1.9. Подрядчик обязан оплатить услуги бюро пропусков Заказчика за восстановление утраченного или поврежденного пропуска на территорию аэропорта в соответствии с Прейскурантом (приложение №3 к настоящему Договору).

3.1.10. В ходе выполнения работ, согласно настоящему Договору, Подрядчик обязан исключить хранение имущества третьих лиц, а также взрывоопасных и пожароопасных предметов, если это не было согласовано с Заказчиком в письменном виде. При выявлении на объектах или в непосредственной близости к ним подозрительных предметов и лиц, незамедлительно информировать подразделение транспортной безопасности по телефону (3462) 770-125, 770-124.

3.1.11. Подрядчик обязуется организовать доставку Заказчику счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.

3.1.12. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями с действующими правилами безопасности, руководящими документами и другими действующими нормативными актами, и нормативно-техническими документами.

3.1.13. Производить за свой счет замену комплектующих и запасных частей, вышедших из строя, на сумму до 10 000,00 (десяти тысяч рублей 00 копеек) включительно в месяц (без учета НДС).

Подрядчик гарантирует работоспособность систем АПС, СОУЭ, АСПТ в течение всего срока действия Договора.

Вся контрольно-измерительная аппаратура ежемесячно или при поступлении тревожных сигналов проверятся Подрядчиком.

3.1.14. Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования Руководства пользователя аэропорта Сургут (далее – Руководство), текст которого размещен на официальном сайте АО «Аэропорт Сургут», и обязуется соблюдать и исполнять требования, установленные Руководством. В случае выявления расхождений между условиями настоящего Договора и положениями Руководства пользователя аэропорта Сургут, Стороны руководствуются настоящим Договором.

3.1.15. При исполнении Договора соблюдать требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обеспечить исполнение миграционного законодательства Российской Федерации третьими лицами, привлекаемыми им к исполнению обязательств по настоящему Договору.

3.1.16. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе приемки работ по договору, при передаче результатов работ, а также выявленные в процессе выполнения работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.17. Не разглашать информацию, полученную от Заказчика для целей выполнения работ, а также полученную в ходе выполнения работ третьим лицам, за исключением случаев, когда разглашение такой информации предусмотрено законом, соглашением Сторон либо обязательным к исполнению актом органа государственной власти или местного самоуправления.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Подрядчику необходимые исходные данные по требованию Подрядчика.

3.2.2. Принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполненных работ, и требовать предоставления информации об исполнении Подрядчиком обязательств по Договору.

# 3.3. Заказчик имеет право:

# 3.3.1. Осуществлять контроль за ходом выполненных работ, вносить изменения и дополнения в Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию по настоящему Договору (приложение №2 к Техническому заданию).

# 3.3.2. Если во время выполненных работ, в том числе при выполненных работах в гарантийный период, станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

# 3.3.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата выполненных работ отказаться от Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Ежемесячно, при завершении работ Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных направляет Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи – приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;

- Счет (счет-фактура).

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документации, указанной в п.4.1 настоящего Договора, обязан подписать и направить Акт сдачи – приемки выполненных работ или дать мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

4.3. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ, где фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. В случае, если такие сроки не будут установлены, то Подрядчик устраняет недостатки в течение 10 календарных дней с момента их обнаружения.

4.4. Датой сдачи Подрядчиком выполненных работ является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

5.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии 15 календарных дней с момента поступления претензии Стороне.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательств. Обязательство по уплате Заказчиком неустойки в соответствии с настоящим пунктом Договора возникает по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления даты оплаты выполненных работ Заказчиком.

6.2. В случае существенного нарушения Подрядчиком срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору более, чем на 3 (три) рабочих дня, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Подрядчиком.

6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

6.4. За каждое иное нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере до 10% от суммы Договора на усмотрение Заказчика.

6.5. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков (потерь) Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (выдаче) заявленных Заказчиком сумм НДС по следующим причинам:

- неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком либо его субподрядчиком по Договорам, связанным с исполнением настоящего Договора;

- допущения Подрядчиком ошибок при заполнении налоговой декларации по НДС, в том числе, не отражения либо не полного отражения информации по выставленным в адрес Заказчика счетам-фактурам;

- несоответствия наименования Подрядчика, ИНН и КПП, указанных в счет-фактуре либо в Договоре.

Стороны гарантируют возмещение убытков, связанных с доначислением налоговыми органами налогов, взысканием пеней и штрафов по причинам:

- выявления признаков неблагонадежности в деятельности Сторон или их контрагентов, указанных в решении налогового органа о доначислении налогов, взыскании пеней и штрафов (далее – Контрагенты);

- искажение Сторонами или их Контрагентами сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

- заключение Сторонами или их Контрагентом Договоров с основной целью неуплаты (неполной уплаты) налога;

- подписания первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом Сторон или их Контрагентов;

- иного нарушения Сторонами или их Контрагентами законодательства о налогах и сборах.

Возмещение убытков (потерь) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета и расчета убытков (потерь), к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о доначислении налогов, взыскания соответствующих пеней и штрафов.

6.6. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением либо неисполнением Сторонами своих обязательств, подлежат возмещению в полном объеме, сверх суммы неустойки.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники заверяют друг друга в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ в то, что:

7.1.1. не извлекают, не предлагают и не разрешают извлекать материальные и нематериальные выгоды, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия/бездействие или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели для себя или для третьих лиц;

7.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача, обещание или получение взятки, злоупотребление служебным положением либо полномочиями, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

7.1.3. при отгрузках и платежах не используют разные юрисдикции.

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны настоящим заверяют друг друга в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ в том, что:

7.2.1. созданы в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеют только законные источники финансирования; не являются организациями-однодневками; уплачивают законно установленные налоги и сборы в размере, порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

7.2.2. не зарегистрированы в оффшорной зоне;

7.2.3. отсутствуют вступившие в законную силу решений суда о дисквалификации руководителей организации, а также привлечении их к ответственности за преступления, связанные с мошенничеством или коррупцией.

7.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что заверения, данные в пункте 7.1, 7.2. настоящего Договора, являются недостоверными, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что заверения достоверны. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что заверения, данные в пункте 7.1 и (или) 7.2 настоящего Договора. являются или могут быть недостоверными.

7.4. В случае недостоверности заверений, данных в пункте 7.1, 7.2 настоящего Договора, и/или неполучения другой Стороной у установленный срок подтверждения достоверности заверений другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об одностороннем отказе. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1. Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить штраф в размере 10% от суммы Договора. Ответственность наступает, если Сторона, предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что другая Сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого предположения.

8.2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора либо требовать признания Договора недействительным.

Признание Договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных п. 8.1 Договора.

8.3. Последствия, предусмотренные пунктами 8.1 и 8.2 Договора, применяются к Стороне, давшей недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности. При этом предполагается, что Сторона, предоставившая недостоверные заверения, знала, что другая Сторона будет полагаться на такие заверения.

8.4. Оговорка УСН (данный пункт включается если Победитель закупки находится на УСН:

-Подрядчик, применяя упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 НК РФ), обязан контролировать наступление событий, предусмотренных Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», влекущих возникновение и (или) изменение у Подрядчика обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

- При возникновении и (или) изменении у Подрядчика обязанностей налогоплательщика НДС он обязан:

(1) в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить Заказчика о возникновении и (или) изменении обязанностей налогоплательщика НДС и подлежащей применению ставке НДС;

(2) выставлять первичные учетные документы, счета-фактуры, УПД в соответствии с требованиями законодательства РФ, выделяя отдельно сумму НДС по ставке, установленной законодательством РФ, а также учитывать в декларациях по НДС суммы НДС, предъявленные Подрядчику для исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет.

Стоимость единицы Товара, подлежащая оплате Подрядчиком, увеличивается на НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной законодательством на дату отгрузки или предварительной оплаты, в зависимости от того, что наступит ранее.

Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ) Подрядчика, возникших в результате отказа налогового органа в вычете сумм НДС, уплаченных Заказчиком Подрядчику, по причине отсутствия учета таких сумм НДС в декларациях по НДС, применения неверной ставки НДС, и (или) неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком либо его субподрядчиками по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора.

Имущественные потери возмещаются Подрядчиком на основании письменного обращения Заказчика с приложением документов, подтверждающих размер имущественных потерь.

Размер имущественных потерь может подтверждаться актами, решениями и (или) требованиями налогового органа. Имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного обращения (заявления) Заказчика о возмещении имущественных потерь.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

9.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. Надлежащим подтверждением факта и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного государственного органа или уполномоченной организации.

9.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение 12 месяцев, а в части исполнения обязательств по расчетам – до полного их исполнения.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

10.2.1. по письменному соглашению Сторон.

10.2.2. в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

10.2.3. в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей воздушных судов сотрудники Подрядчика перед допуском их в контролируемую зону аэропорта в обязательном порядке проходят досмотр с применением технических средств досмотра.

11.2. Досмотру подлежат личные вещи, находящиеся при них, транспортные средства. Досмотр осуществляется работниками подразделения транспортной безопасности Заказчика. В случае отказа от прохождения досмотра в контролируемую зону аэропорта сотрудник Подрядчика не допускается.

11.3. Представитель Подрядчика при выходе с контролируемой зоны через КПП обязан по требованию работников подразделения транспортной безопасности предоставить к осмотру, с использование технических средств досмотра, находящиеся при нем вещи, сумки, коробки, пакеты и т.п., с целью исключения несанкционированного выноса материальных ценностей и имущества АО «Аэропорт Сургут».

11.4. Работники Подрядчика, находясь на контролируемой территории аэропорта г. Сургут обязаны носить пропуск на верхней одежде и по требованию сотрудника подразделения транспортной безопасности предоставлять его для сличения личности, а также объяснять цель нахождения в той или иной зоне.

11.5. При наличии оснований (наличие не снятой или не погашенной судимости, за совершенное умышленное преступление), Заказчик имеет право, отказать в оформлении пропуска представителю Подрядчика. В выдаче пропуска может быть отказано без объяснения причин.

11.6. При выявлении фактов нарушения представителями Подрядчика Положения (Инструкции) Заказчик имеет право изымать пропуска и выдворять нарушителей с контролируемой территории.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один для Подрядчика, другой для Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.4.  Почтовое отправление, возвращенное с отметкой «истек срок хранения», «адресат отказался от получения», «отсутствие адресата по указанному адресу» и т.п., считается доставленным в день возврата.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактической доставки по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной вдень их отправки. Все документы, направленные в электронном виде по средствам электронной почты действительны до получения оригиналов.

12.5. Настоящий Договор, включая приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор между Подрядчиком и Заказчиком, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

12.6. Стороны пришли к соглашению о том, что все условия настоящего Договора являются существенными и не подлежат изменению, за исключением условий, возможность изменения которых прямо предусмотрена законодательством РФ.

12.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора «Реквизиты и подписи Сторон», или с использованием электронной почты с последующим представлением в течение 5 (пяти) рабочих дней оригинала.

12.8. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения юридического лица и (или) почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Сторон оформляется дополнительным соглашением к Договору.

12.9. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации».

12.10. Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации»

12.11. Ответственным представителем Сторон по настоящему Договору являются:

- от Подрядчика: _____________________ (Ф.И.О., должность), тел.:____________

- от Заказчика: Карачёв Владимир Анатольевич, начальник отдела связи АО «Аэропорт Сургут»,

8 (3462) 770–000, ats@airsurgut.ru.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – «Расчет стоимости»;

Приложение №2 – «Техническое задание», в том числе Приложение № 1 к техническому заданию: «________________»; приложение № 2 к Техническому заданию: «________________»; приложение № 3 к Техническому заданию: « ________________»; приложение № 4 к Техническому заданию: « ________________»; приложение № 5 к Техническому заданию: « ________________».

Приложение №3 – «Прейскурант на бюро пропусков»;

Приложение №4 – «Акт сдачи – приемки выполненных работ».

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Подрядчик: ___________________/________/ | Заказчик: Акционерное общество «Аэропорт Сургут» Сокращённое наименование - АО «Аэропорт Сургут» ИНН/КПП – 8602060523/860201001 ОГРН 1028600603998 Место нахождения (по Уставу): РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут. Адрес юридического лица (по сведениям ЕГРЮЛ): 628422, ХМАО – Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская д49/1 Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): 628408, Россия, ХМАО – Югра, г. Сургут, а/я Бокс №11. Телефон: 8(3462)770-276 Е-mail: office@airsurgut.ru Банковские реквизиты: Наименование Банка: Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ отделение №8647 ПАО Сбербанк России ИНН/КПП – 860202001/7707083893 БИК - 047102651 К/счёт - 301018108000000000651 Р/счёт - 40702810567170100601 Генеральный директор АО «Аэропорт Сургут» ___________________ С.В. Прийма Дата подписания договора ___ ___________ 2026 |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору от _______№____________

Расчет стоимости

предоставляется Победителем закупки в соответствии с заявкой на участие в закупке с указанием стоимости работ в месяц и в год

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ______________ /___________/ М.П. | Заказчик: ______________ С.В. Прийма М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору от _______№____________

Техническое задание

Формируется в соответствии с Техническим заданием настоящей Документации о закупке

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ______________ /___________/ М.П. | Заказчик: ______________ С.В. Прийма М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору от _______№____________

Прейскурант на бюро пропусков

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ______________ /___________/ М.П. | Заказчик: ______________ С.В. Прийма М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Договору от _______№____________

Форма

Акт сдачи – приемки выполненных работ

РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА Акт № ________ от ___ ____________ 202_ г. Счет (Счет-фактура) № от 202_ г. Заказчик: Адрес: Договор: №; Наименование работы (услуги); Ед. изм.; Количество; Цена; Сумма. 1.. Итого:. Итого с НДС:. Всего (с учетом НДС):. Всего выполнено работ на сумму: _________________________________________________________ Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполненных работ не имеет. Подрядчик: (подпись) М.п. Заказчик: (подпись) М.п. Документ сформировал:_____________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ______________ /______________/ М.П. | Заказчик: ______________ /______________/ М.П. |
| --- | --- |

Форма Акта согласована:

______________ /________/	           ______________ С.В. Прийма

М.П.							                      М.П.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ.

| МЕТОД: (указывается в соответствии со ст. 18 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, работ для нужд АО «Аэропорт Сургут»). | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (прилагается)* |
| --- | --- |

* При выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик использует полученную ценовую информацию в количестве не менее двух предложений (в виде писем или коммерческих предложений или прайс-листов, полученных в т.ч. с использованием электронной почты или факсимильной связи, принт-скрин (скриншот) страниц сайтов поставщиков, сообщений от представителей поставщиков, полученных по электронной почте и др.). В случае отсутствия указанного количества предложений рынка Заказчик вправе учесть единственное полученное предложение.

Обоснование НМЦД при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

| № | Наименование товара, работы, услуги (предмет закупки) | Единица измерения | Количество | Ценовая информация, руб. без НДС |  | Начальная максимальная цена по позиции, руб. без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение № 1 | Предложение № 2 |  |  |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, автоматических систем пожаротушения и охранно-тревожной сигнализации на объектах АО «Ютэйр-Вертолётные услуги» на территории АО «Аэропорт Сургут». | мес. | 12 | 2 013 360,00 | 2 267844,00 | 2 140 602,00 | Коэффициент вариации – 8,41% |

Начальная максимальная цена Договора составляет: 2 140 602,00 (Два миллиона сто сорок тысяч шестьсот два рубля 00 копеек), без учета НДС. НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.

* Расчет начальной (максимальной) цены Договора производится путем сложения начальных максимальных цен по позициям.

Расчет НМЦД производится по формуле:

НМЦДрын= vn x i=1nцi

Где:

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги).

n – количество значений используемых в расчете.

i –  номер источника ценовой информации;

цi – цена единицы товара (работы, услуги), предоставленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров (работ, работ) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, выполнения работ)

Примечание:

Однородность совокупности значений выявленных цен - коэффициент вариации не превышает 33%.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.