УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Аэропорт Сургут» _________________ Прийма С.В. __________________ 2026 года

КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Номер закупки: 127/2026 ЗП ЭФ

Сургут, 2026

РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса предложений в электронной форме для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

# Заказчик – Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (АО «Аэропорт Сургут») (далее – Заказчик).

Адрес юридического лица: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.

Адрес для направления корреспонденции: 628408, Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, а/я Бокс № 11.

тел./факс приемной (3462)28-00-74/(3462)28-00-79. е-mail: office@airsurgut.ru

Настоящее Извещение и Документация о конкурентной закупке размещаются согласно Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ), Положению о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут» (далее – Положение о закупках):

- в Единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, далее – Единая информационная система.

- на сайте оператора электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» corp.roseltorg.ru

На сайте Заказчика www.airport-surgut.ru Извещение и Документация размещаются информационно.

Контактные лица Заказчика:

в части регламента проведения закупки:

Исламова Мария Михайловна, специалист 1 категории отдела подготовки и проведения торгов службы закупок АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-309, Mariya.Islamova@utair.ru;

Добрынина Марина Владимировна, секретарь Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-226;

в части проведения консультаций по техническим вопросам:

Трошин Денис Витальевич, заместитель директора по наземно-техническому обеспечению Березовского филиала АО «Аэропорт Сургут», 8 952 348 61 77.

Форма заявки на участие в закупке: электронная, состоит из двух частей и ценового предложения согласно Документации о закупке, размещена на сайте corp.roseltorg.ru, заполняется участником закупки и автоматически формируется электронной торговой площадкой. Наименование оператора электронной торговой площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд д.2/1, тел.: 8 (495) 276-16-26, факс: 8 (495) 542-40-20.

Предмет договора: Выполнение работ по поставке, монтажу, пуско-наладке оборудования системы видеонаблюдения территории и периметра зон транспортной безопасности, системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации с выводом на ПЦН (ПУ ОТБ) в помещении серверной на посадочной площадке «Берёзово»

Виды и объем работ определены Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»).

Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – F.43.21.10.140

| Применение национального режима | Да/нет |
| --- | --- |
| В отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлен запрет приобретения товаров, работ, услуг иностранного происхождения | нет |
| В отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено ограничение приобретения товаров, работ, услуг иностранного происхождения | нет |

Место выполнения работ:

в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»).

Срок выполнения работ:

в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»).

Сведения о начальной максимальной цене договора (НМЦД): 7 306 034,00 (Семь миллионов триста шесть тысяч тридцать четыре рубля 00 копеек) без учета НДС, НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сведения о порядке определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора для проведения конкурентной закупки указаны в Разделе 7 настоящей Документации.

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке: размещена в открытом доступе в Единой информационной системе zakupki.gov.ru, сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru и на сайте Заказчика (информационно) www.airport-surgut.ru для всеобщего ознакомления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации: не предусмотрены.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):

| Место подачи заявок на участие в закупке | Сайт электронной торговой площадки: corp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Дата начала подачи заявок (первых и вторых частей и ценового предложения) на участие в закупке | 31.08.2026 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (первых и вторых частей и ценового предложения) на участие в закупке | в 08 ч. 00 мин. (время местное) 07.09.2026 |
| Рассмотрение первых частей заявок |  |
| Дата и время открытия доступа к первым частям заявок, поданным в форме электронных документов | в 08 ч. 05 мин. (время местное) 07.09.2026 |
| Срок опубликования протокола решения комиссия по рассмотрению первых частей заявок | Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола |
| Рассмотрение вторых частей заявок, предложения участника закупки о цене договора, подведение итогов закупки. |  |
| Дата и время открытия доступа ко вторым частям заявок, поданным в форме электронных документов и ценовому предложению | С момента опубликования в Единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок, но не позднее 08 ч. 05 мин. (время местное) 10.09.2026 |
| Срок опубликования протокола решения комиссия по рассмотрению вторых частей заявок | Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. |
| По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам. |  |

Место открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, рассмотрения заявок и подведения итогов: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 (здание административного корпуса), сайт электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

2.1. Сведения о закупке

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
| Участник закупки | # Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Устанавливаются Техническим заданием (Раздел 3 настоящей Документации о закупке) |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) | Описание участниками закупки товара (работы, услуги), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) должно полностью соответствовать Техническому заданию, указанному в Разделе 3 настоящей Документации о закупке. |
| Место, срок (периоды) и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»). Условия выполнения работ: в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»). Сроки выполнения работ: в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»). |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены договора | 7 306 034,00 (Семь миллионов триста шесть тысяч тридцать четыре рубля 00 копеек) без учета НДС, НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ. В цену договора включаются: - стоимость материалов; - стоимость выполнения работ; - расходы на поставку материалов, предоставляемых Подрядчиком; - погрузо-разгрузочных работ; - затраты на доставку материалов по адресу места поставки; - стоимость монтажных работ; - затраты по гарантийным обязательствам; - командировочные расходы, связанные с доставкой и нахождением персонала, оборудования и материалов в место выполнения работ, с подтверждающими документами, также все инфляционные ожидания и финансовые риски, иные издержки Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в т.ч. причитающееся ему вознаграждение. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, согласованных с Заказчиком и не предусмотренных Договором, цена договора может быть изменена по дополнительному соглашению. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Предусмотрено в Разделе 7 настоящей Документации о закупке. |
| Предоставление дополнительных предложений | Не предусмотрено |
| Валюта, используемая для формирования цены договора | Российский рубль |
| Обеспечение заявки | Не предусмотрено |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Порядок оплаты определен проектом Договора (раздел 6 настоящей Документации о закупке) |

2.2. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме

Порядок подачи заявок, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке. Отзыв заявки.

Форма заявки – электронная, размещена на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru, состоит из двух частей и ценового предложения, которые заполняются участником закупки в соответствии с требованиями настоящей Документации о закупке. Подача заявки участником закупки осуществляется в соответствии с Руководством пользователя, которое размещено в открытой части электронной торговой площадки на сайте corp.roseltorg.ru и настоящей Документацией. Заявки, сформированные Поставщиком на бумажном носителе, Заказчиком не принимаются.

Все документы, входящие в состав заявки (ее частей) на участие в закупке, должны быть предоставлены участником закупки через электронную торговую площадку в отсканированном виде, в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

Заявка (первая часть, вторая часть и ценовое предложение) и прилагаемые к ней документы подписываются участником закупки с помощью ЭЦП.

Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме заполняется Участником в соответствии с формой, указанной в разделе 5 (форма первой части заявки) настоящей Документации и должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке.

В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении, данная заявка подлежит отклонению.

Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и ценовое предложение заполняются Участником в соответствии с формой, указанной в разделе 5 (форма второй части заявки и ценовое предложение) настоящей Документации о закупке и должна содержать сведения о данном участнике такого запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям,  установленным в настоящей документации о конкурентной закупке, об окончательном предложении участника запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора, документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участнику закупки (согласно п.п. 2.5 и 2.6 настоящего Раздела).

Первая часть заявки, вторая часть заявки и ценовое предложение подаются участником закупки в срок, указанный в Извещении о проведении закупки и Документации о закупке.

По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.

По результатам каждого этапа запроса предложений в электронной форме составляется отдельный протокол. По окончании последнего этапа запроса предложений в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. При этом срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по каждому этапу не должен превышать 20 (двадцать) календарных дней с момента открытия доступа к заявкам.

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, Заказчик вправе продлить срок подачи заявок не менее чем на 3 (три) рабочих дня, и в течение 1 (одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок размещает на Единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в Извещении о продлении срока подачи заявок.

Извещение о продлении/сокращении срока подачи заявок размещается Заказчиком:

-  в Единой информационной системе zakupki.gov.ru.

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru. В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

- на сайте Заказчика www.airport-surgut.ru – информационно.

Комиссия по закупкам, Заказчик не несут ответственности за обстоятельства, приведшие к опозданию подачи заявки участником закупки.

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, считаются опоздавшими независимо от причин опоздания, и не рассматриваются.

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.3. Порядок отмены закупки, внесения изменений

в Извещение о проведении закупки и/или Документацию о закупке

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту, позиции, единице товара) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении данного срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене конкурентной закупки подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом и размещается Заказчиком в Единой информационной системе в день принятия этого решения. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками закупок с Решением об отмене конкурентной закупки, опубликованным в Единой информационной системе.

При отмене конкурентной закупки:

- внесенное участниками обеспечение возвращается в срок не более 7 (семи) рабочих дней со для принятия решения об отмене конкурентной закупки на основании заявления участника с указанием реквизитов для перечисления возврата денежных средств.

- убытки (расходы), связанные с участием в закупке, Заказчиком не возмещаются.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в Извещение и (или) Документацию о закупке (в том числе о продлении срока подачи заявок). Изменения, вносимые в Извещение об осуществлении конкурентной закупки, Документацию о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

В случае внесения изменений в Извещение об осуществлении конкурентной закупки, Документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупках для данного способа закупки.

Извещение о внесении изменений в Извещение о закупке размещается Заказчиком для всеобщего ознакомления:

- в Единой информационной системе zakupki.gov.ru.

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru.

- на сайте АО «Аэропорт Сургут» www.airport-surgut.ru – информационно.

В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение и(или) Документацию по закупкам, которые были размещены надлежащим образом.

2.4. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Документации о закупке

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений Документации о закупке размещается Заказчиком:

- для всеобщего ознакомления в Единой информационной системе zakupki.gov.ru

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru. В этом случае разъяснение будет доступно в реестре процедур открытой части электронной торговой площадки, а также в личных кабинетах Заказчика и других заинтересованных сторон, при этом электронной торговой площадкой будет автоматически направлено уведомление Заказчику и заинтересованной стороне.

2.5. Требования к участникам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

При осуществлении закупки Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

- отсутствие информации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» об участнике закупки.

- внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки в закупке, если требование об обеспечении заявок было установлено в Извещении/Документации и предоставление документа, подтверждающего такое внесение;

- соответствие участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Примечание: для обеспечения доступа к участию в настоящей закупке участник должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной торговой площадки.

2.6. Основания к недопуску участника закупки к участию в закупке и(или) отклонению заявки

2.6.1. Комиссия по закупкам вправе не допустить участника к участию в закупке и (или) отклонить заявку (первую часть, вторую часть, ценовое предложение) участника на любом этапе проведения конкурентной закупки в случаях:

2.6.1.1.  Непредоставления документов:

Заявки в составе:

Первая часть заявки «Согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг», заполненная согласно разделу 5 документации о закупке. В случае, если в составе первой части заявки отсутствует описание поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, она подлежит отклонению.

Вторая часть заявки, заполненная по форме, согласно разделу 5 Документации о закупке, с приложениями, ценовое предложение участника закупки.

В составе второй части заявки участник закупки предоставляет следующие информацию и документы:

А. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

Б. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

В. идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

Г. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

Д. копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

Е. копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случаев, указанных в пп.«И» (абз.6).

Ж. копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в Извещении об осуществлении такой закупки, Документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в Извещении об осуществлении такой закупки, Документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

З. информацию и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

- реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

- банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

И. декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- информацию об отсутствии у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- информацию об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- информацию о соответствии участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- информацию об обладании участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- информацию об обладании участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

К. предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

Л. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

М. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона;

Н. предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

2.6.1.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным Извещением и/или Документацией о закупке.

2.6.1.3. Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным Положением о закупках и настоящим Извещением и/или Документацией о закупке.

2.6.1.4. Предоставления в составе заявки заведомо ложных (недостоверных) сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

2.6.1.5. Наличия фактов предоставления участником копий документов ненадлежащего качества, с исправлениями, подчистками, плохого оттиска печати и подписей.

2.6.1.6. Наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком по результатам проверки участника закупки и представленных им документов.

2.6.1.7. Выявленной по результатам анализа предоставленных участником закупки документов, а также другой информации, невозможности выполнения участником работ, оказания услуг, поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе в результате нехватки трудовых, материальных ресурсов, отсутствия необходимой техники и оборудования и наличия иных оснований.

2.6.1.8. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Извещения и(или) Документации о закупке и(или) Техническому заданию Заказчика.

2.6.1.9. Если предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает установленную Извещением и(или) Документацией о закупке максимальную (начальную) цену.

2.6.1.10. Отсутствие данных об участнике в реестре МСП, либо информации о самозанятом на сайте ФНС РФ.

2.6.1.11. В случае непредставления или представления не в полном объеме Участником закупки запрашиваемых документов и/или разъяснений Заказчику в установленный запросом срок, данный факт служит основанием для отказа Участнику в допуске к участию в конкурентной закупке и/или отклонению заявки.

2.6.2. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

2.6.3. В случае выявления факта несоответствия участника критериям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства, заявка подлежит отклонению.

2.6.4. При осуществлении закупки Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке у участников закупки, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства в случаях, если:

а. субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой закупке;

б. заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

в. заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом и малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

г. Заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

2.7. Порядок открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме

Комиссия по закупкам в срок, установленный Извещением и Документацией о закупке, рассматривает заявки (первую часть, вторую часть и ценовое предложение) на соответствие их требованиям, установленным в Документации о закупке. Оценка и сопоставление заявок, определение победителя закупки производятся в соответствии с разделом 4 настоящей документации о закупке.

По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.

Открытие доступа к первой части заявки, второй части заявки, ценовому предложению осуществляется Оператором электронной торговой площадки.

Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику:

1) первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в Извещении об осуществлении конкурентной закупки, Документации о конкурентной закупке либо уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в запросе предложений, а также предложения о цене договора, - в сроки, установленные Извещением о проведении такого запроса предложений, Документацией о конкурентной закупке либо уточненным Извещением о проведении такого запроса предложений, уточненной Документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков размещения Заказчиком в Единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения такого запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок. Рассмотрение вторых частей заявок участников закупки оформляется протоколом.

2.8. Признание конкурентной закупки несостоявшейся

2.8.1. Конкурентная закупка (в случае, если Извещением или Документацией о закупке предусмотрено два и более лота, либо закупка позиции, единицы товара – то конкурентная закупка по конкретному лоту, позиции, единице товара) признается несостоявшейся в случаях, если:

1) на участие в конкурентной закупке не подана ни одна заявка;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке;

3) к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам не допущен ни один участник или допущен один участник;

4) в случае отклонения Комиссией по закупкам всех заявок участников, допущенных к участию в конкурентной закупке.

2.8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке, либо к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам допущен только один участник, Комиссия по закупкам вправе принять решение:

о признании конкурентной закупки несостоявшейся, рассмотрении единственной заявки и заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку, если заявка соответствует требованиям и условиям, установленным Извещением и/или Документацией о закупке, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и отказе от закупки.

2.8.3. В случаях, если конкурентная закупка признана несостоявшейся, или конкурентная закупка признана несостоявшейся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным к участию в конкурентной закупке, Заказчик (либо Комиссия по закупкам) вправе принять решение:

- о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно приложению № 5 к Положению о закупках, либо

- о проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

- об отказе от конкурентной закупки.

2.9. Порядок и срок подписания договора, его изменения, исполнения и расторжения

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Заказчик вправе принять Решение об отказе от заключения договора по итогам проведенной конкурентной закупки после размещения в ЕИС итогового протокола с результатами конкурентной закупки в следующих случаях:

- в случае непредставления участником (победителем) конкурентной закупки обеспечения исполнения договора (если требование о внесении обеспечения предусмотрено Извещением или Документацией о закупке);

- в случае выявления факта искажения победителем информационных материалов о товаре, работе или услуге или же подачи им ложных сведений о соответствии товара (работы, услуги) техническому заданию Заказчика, Извещению или Документации о закупке, дополнительным требованиям Заказчика, указанным в Извещении или Документации к закупке;

- в случае выявления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- в случае получения Заказчиком сведений, подрывающих репутацию участника (победителя) закупки, негативного отзыва о деятельности участника (победителя) закупки по ранее принятым им обязательствам перед третьими лицами;

- в связи с отпадением производственной необходимости у Заказчика для закупки товара (работы, услуги) и заключения договора;

- в случае получения АО «Аэропорт Сургут» отказа от заказчика, в интересах которого производилась закупка товаров (работ, услуг);

- в случае получения Заказчиком уведомлений (решений, предписаний, письменных обращений и др.) от акционеров Заказчика, органов Росавиации, прокуратуры, Роспотребнадзора, иных контролирующих органов, от органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, собственника имущества, переданного Заказчику во временное владение и пользование, поступления к Заказчику иных документов от компетентных юридических лиц, исполнение которых требует от Заказчика (либо влечет за собой) отказ от заключения договора;

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

- в случае, если договор не заключен с победителем закупки в срок, установленный Положением, Извещением и(или) Документацией о закупке;

- в случае, если отказ от заключения договора вызван обеспечением мер транспортной безопасности, пропускного режима (на посадочной площадке);

- в случае ухудшения финансового состояния Заказчика;

- в случае наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком и препятствующих заключению договора.

Решение об отказе от заключения договора подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом Заказчика, размещается в Единой информационной системе и направляется участнику (победителю) закупки не позднее, чем через 3 (три) дня со дня его подписания. При этом Заказчик не возмещает участнику (победителю) закупки понесенный им реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в закупке, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Односторонний отказ победителя от заключения договора по результатам закупки не допускается.

Допускается также отказ от заключения договора по соглашению сторон.

Изменение условий договора в одностороннем порядке по инициативе участника (победителя) закупки не допускается.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим Извещению, Документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Допускается последующее подписание оригинала договора (протокола разногласий и дополнительных соглашений к нему) Сторонами на бумажном носителе.

Все изменения в действующий договор вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ и услуг или сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в Протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня внесения изменений в договор, размещает в Единой информационной системе информацию об изменении договора, с указанием измененных условий.

В случае, если участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер.

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные Положением о закупках, а именно:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- неподписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в предусмотренный для этого Положением о закупках или Извещением/Документацией о закупке срок;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее установленным в Извещении или Документации о закупке и (или) заявке такого участника;

- в иных случаях, предусмотренных Положением о закупках.

Если по результатам закупки договор не заключен в установленные сроки ни с Победителем закупки, ни с единственным участником конкурентной закупки, подавшим заявку, или с единственным участником конкурентной закупки, ни с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, Комиссия по закупкам вправе принять решение об отмене итогов закупки и о проведении повторной закупки (в том числе с изменением способа и/или условий закупки), либо о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с приложением № 5 к Положению о закупках, либо об отказе от закупки.

Сведения об участнике закупки, уклоняющемся от заключения договора, либо договор, с которым расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением участником закупки условий договора, направляются Заказчиком в Федеральный орган исполнительной власти для включения данного участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Правительством РФ.

Исполнение заключенного договора и его расторжение (в том числе досрочное) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и самим договором (включая дополнительные соглашения).

По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, предусмотренных Положением о закупке, Извещением и/или Документацией о закупке.

2.10. О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

В соответствии с принятым Правительством Российской Федерации Постановлением от 23 декабря 2024 г. №1875 часть 3 статьи 3.1-4, могут быть установлены:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поставке, монтажу, пуско-наладке оборудования системы видеонаблюдения территории и периметра зон транспортной безопасности, системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации с выводом на ПЦН (ПУ ОТБ) в помещении серверной на посадочной площадке «Берёзово»

| № п/п | Сведения | Описание характеристик и требований к работе, услуге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место выполнения работ | 628140, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Березово, помещение серверной в Здании АБК кад. № 86:05:0000000:1792 ул. Астраханцева 102, ПЦН в Нежилое здание лит. А, кад. № 86:05:0000000:1797 ул. Астраханцева 106, территория посадочной площадки «Березово» |
| 2 | Наименование объекта, на котором выполняются работы | 1. Помещение серверной в Здании АБК кад. № 86:05:0000000:1792 ул. Астраханцева 102; 2.Пункт централизованного видеонаблюдения в Нежилое здание лит. А, кад. № 86:05:0000000:1797 ул. Астраханцева 106, 3.Территория посадочной площадки «Березово» Приложение №2 к Техническому заданию |
| 3 | Порядок формирования цены договора | Цена договора с учетом расходов на доставку (перевозку)материалов, оборудования, машин, командировочных расходов, монтаж, пуско-наладочные работы, уплату таможенных пошлин, страхование, налогов и других платежей |
| 4 | Сведения о сроке выполнения работ: дата начала, дата окончания, этапность. | В течение 60 календарных дней после подписания договора. Работы проводятся в 1 этап. |
| 5 | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала | Собственными силами Подрядчика |
| 6 | Момент перехода права собственности и риска случайной гибели на результат работ | После подписания акта пуско-наладочных работ акт сдачи приемки выполненных работ без замечаний. |
| 7 | Требования к безопасности и качеству результата работ: технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п. | ГОСТ Р 54831–2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства, преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ Р 51241–2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.» утв. Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 №430-ст СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию» |
| 8 | Требования к результату работ, требования о совместимости, требования к рабочей среде | Обеспечение контроля зон транспортной безопасности и управления доступом, охранной сигнализацией и видеозаписью с выводом на ПЦН (ПУ ОТБ) |
| 9 | Требования и условия монтажа (демонтажа) при выполнении работ | Монтаж оборудования осуществляется на действующем объекте, без остановки производственного процесса |
| 10 | Информация о возможности и порядке привлечения субподрядчиков | Без привлечения субподрядчиков |
| 11 | Порядок приемки работ, услуг; требования к осуществлению авторского и технического надзора | Приемка осуществляется путем подписания акта пуско-наладочных работ, акт сдачи приемки выполненных работ без замечаний. |
| 12 | Перечень передаваемой с результатом работ документации | 1.Сертификаты соответствия на применяемое оборудование 2.Паспорта изделий 3.Сертификаты соответствия требованиям ТБ согласно ПП № 2107 от 23 декабря 2025 года на видеокамеры, сервера, коммутаторы; 4.Руководства по эксплуатации 5.Акт сдачи приемки выполненных работ |
| 13 | Перечень и количество Оборудования, передаваемого с результатом работ | Указано в Приложение № 1 к Техническому заданию |
| 14 | Требование о гарантийном и техническом обслуживании | Гарантийный срок – 24 месяца с даты подписания акта пусконаладочных работ |

Заместитель директора по НТО Березовского филиала АО «Аэропорт Сургут»

Трошин Денис Витальевич тел. 8 952 348 61 77.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень оборудования и материалов входящих в состав системы видеонаблюдения территории и периметра зон транспортной безопасности, системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации в помещении серверной

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С2000-М Пульт контроля и управления | шт. | 1 |
| 2. | Преобразователь интерфейсов USB в RS-232 с гальванической развязкой | шт. | 1 |
| 3. | С2000-4 Прибор приемно-контрольный | шт. | 1 |
| 4. | С2000-2 Контроллер СКУД | шт. | 1 |
| 5. | ИО 102-26 исп.00 Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 1 |
| 6. | Фотон-9 Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный | шт. | 1 |
| 7. | РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) | шт. | 1 |
| 8. | Аккумулятор 17,0 А/ч., 12В | шт. | 1 |
| 9. | РИП-12 исп.11 (РИП-12-1/7П2) | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 7,0 А/ч., 12В | шт. | 1 |
| 11. | Proxy-3MA Считыватель бесконтактный | шт. | 2 |
| 12. | AL-300 12V Электромагнитный замок | шт. | 1 |
| 13. | AL-150-300-К Комплект монтажа для замка | шт. | 1 |
| 14. | MK 300 Монтажный комплект для замка AL-300P на Lобразном уголке | шт. | 1 |
| 15. | TS Profil EN 2/3/4, Доводчик дверной | шт. | 1 |
| 16. | Кнопка выхода SR-BP12S | шт. | 1 |
| 17. | Сервер ОПС-СКД127 исп.1 Сервер с установленным программным обеспечением | шт. | 1 |
| 18. | С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса | шт. | 2 |
| 19. | Системный блок 1SM i5 12400(2.5)/H610/16G/512 SSD/Intel HD/HDMI/ | шт. | 1 |
| 20. | Монитор "Орион Про" Программное обеспечение | шт. | 1 |
| 21. | Удаленное рабочее место для работы с регистраторами TRASSIR – TRASSIR MiniClient | шт. | 1 |
| 22. | Монитор 23.8" | шт. | 2 |
| 23. | Комплект беспроводной (клавиатура+мышь) Logitech MK220 | шт. | 2 |
| 24. | ИБП Ippon Back Basic 850 | шт. | 1 |
| 25. | Сетевой фильтр BURO 1.8м вилка для подключения к ИБП | шт. | 2 |
| 26. | Шкаф 19-дюймовый 15U | шт. | 1 |
| 27. | RS35-350P-R Полка 19" | шт. | 1 |
| 28. | Коммутатор MES2308P | шт. | 1 |
| 29. | SFP-модуль оптический | шт. | 1 |
| 30. | ИБП СИПБ1,5КА.10-11 Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 31. | Автомат 1P ВА47-29 6А 4,5кА х-ка C | шт. | 1 |
| 32. | Бокс КМПн 2/2 (MKP42-N-02-30-20) | шт. | 1 |
| 33. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 120 |
| 34. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | м. | 20 |
| 35. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 | м. | 20 |
| 36. | Кабель парной скрутки, экранированный ParLan F/UTP cat 5e PVC 4x2x0,52 | м. | 60 |
| 37. | Кабель-канал ПВХ 25х16 | м. | 20 |
| 38. | Гофрированная труба ПВХ д=20 | м. | 240 |
| 39. | Крепеж (короб, гофра) | шт. | 6 |
| 40. | Tfortis PSW-2G+UPS-Box Уличный гигабитный 6 портовый коммутатор с РоЕ IP66; -60... +50°C; 500х400х250 мм | шт. | 5 |
| 41. | Комплект крепления на столб (ККС-2) | шт. | 5 |
| 42. | IP-видеорегистратор на 32 канала под 4 HDD – TRASSIR DuoStation AnyIP 32 с лицензиями TRASSIR AnyIP | шт. | 1 |
| 43. | Жесткий диск Seagate ST8000VX004 серии SkyHawk на 8 Тбайт | шт. | 4 |
| 44. | Монитор 27" | шт. | 1 |
| 45. | Удаленное рабочее место для работы с регистраторами TRASSIR – TRASSIR MiniClient | шт. | 1 |
| 46. | DH-SD3D416NB-GNY Профессиональная видеокамера IP 4 Мп поворотная; 1/2.8" CMOS; 2560х1440 - 25 к/с; Н.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; zoom 5-80 мм, 16Х; ИК подсветка 80 м | шт. | 7 |
| 47. | DH-SD3E410DB-GNY-A-PV1 Профессиональная видеокамера IP 4 Мп поворотная; 1/2.8" CMOS; 2560х1440 - 25 к/с; Н.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; zoom 4-40 мм, 10Х; 0.005 лк; LED подсветка 30 м, ИК подсветка 70 м | шт. | 6 |
| 48. | DH-IPC-HFW1431TP-ZS-S4 Видеокамера IP 4 Мп цилиндрическая; 1/3" CMOS; 0.03 лк; 2688х1520 - 25 к/с; ИК подсветка 50 м; объектив zoom 2.8-12 мм | шт. | 4 |
| 49. | DH-IPC-HDBW1431RP-ZS-S4 Профессиональная видеокамера IP 4 Мп купольная; 1/3" CMOS; 2688х1520 - 25 к/с; H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG; объектив моторизованный вариофокальный 2.8..12 мм; ИК подсветка 40 м | шт. | 5 |
| 50. | DH-PFA121 Монтажная коробка, белая, алюминий, применение для цилиндрических видеокамер, IP66, 134×133.5×56 мм | шт. | 13 |
| 51. | Кронштейн для настенного крепления видеокамер-PTZ, белый, алюминий, IP66 | шт. | 13 |
| 52. | DH-PFA130-E Монтажная коробка, белая, алюминий, применение для цилиндрических и купольных, IP66, 124x41 мм. | шт. | 9 |
| 53. | DH-CS4010-8ET2GT-110 Сетевой гигабитный PoE коммутатор PoE бюджет до 110 Вт | шт. | 2 |
| 54. | Ubiquiti ТочкадоступаNanoStation M5 | шт. | 10 |
| 55. | Ubiquiti Кронштейн Universal Antenna Mount | шт. | 10 |
| 56. | ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 (101141) | шт. | 980 |
| 57. | Кабель F/UTP в общем экране с тросом, категория 5e, 4х2х0.51 (24 AWG), однопроволочный, оболочка PЕ, для внешней прокладки, D-трос.2.6 мм | м. | 300 |
| 58. | Столб металлический, профильный, для камер видеонаблюдения, высота 6 метров. Размер столба 100мм*100мм*6000мм. | шт. | 6 |
| 59. | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 3х2.5 (N. PE) | м. | 100 |
| 60. | Труба ПНД тяжёлая безгалогенная (HF), черная, с зондом D20 | м. | 380 |

Заместитель директора по НТО Березовского филиала АО «Аэропорт Сургут»

Трошин Денис Витальевич тел. 8 952 348 61 77.

Приложение № 2 к Техническому заданию

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных Участниками, допущенными к участию в закупке.

Оценка и сопоставление Заявок, поданных Участниками закупки, осуществляются Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора.

Комиссия по закупкам проводит оценку и сопоставление поданных Участниками закупки Заявок на основе следующих критериев: «цена договора» и «качество услуг и квалификация участника закупки».

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев, предусмотренных настоящим разделом.

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость

| - № критерия | - Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений | - Значимость критериев в процентах - (К) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Стоимостной критерий (цена договора) | - 60% |
| - 2. | - Нестоимостной критерий - (Качество товара (работ, услуг) и (или) квалификация участника закупки) | - 40% |
| - Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в запросе предложений |  | - 100% |

Оценка предложений участников закупки производится путем расчёта итогового балла, присуждаемого предложению каждого участника закупки путем суммирования баллов по стоимостным и нестоимостным критериям, предельные величины которых обозначены в документации о закупке.

4.1. Стоимостной критерий (цена договора), значимость 60%.

При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не допускается.

Баллы по стоимостному критерию рассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

БЦi=ПЦmin  ПЦi х КЗц

где:

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

ПЦmin – минимальное ценовое предложение из представленных;

ПЦi – цена предложения  i-го участника;

КЗц – коэффициент значимости стоимостного критерия оценки в соответствии с документацией о закупке.

4.2. Нестоимостной критерий «Качество товара (работ, услуг) и (или) квалификация участника закупки», значимость 40%.

Для оценки заявок по критерию «качество услуг и (или) квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение по 100-балльной шкале, распределяется в следующем порядке:

| № п/п | Наименование показателя, предмет оценки | Максимальное значение показателя в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Период хозяйственной деятельности Участника закупки. Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно приложению № 2 ко второй части заявки (раздел 5 настоящей Документации), свидетельством о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) (либо выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) и исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя. Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений указанных выше документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. Сведения о периоде хозяйственной деятельности Заказчик вправе определить самостоятельно, запросив выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП из открытых источников. Баллы присуждаются: - период деятельности более 3 лет – 25 баллов, - период деятельности от 1 года до 3 лет включительно– 15 баллов, - период деятельности менее 1 года – 0 баллов. | 25 |
| 2. | Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от организаций/индивидуальных предпринимателей по успешным выполненным работам сопоставимого характера, подтвержденным заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2024 до даты подачи заявки на участие в закупке. Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно приложению № 3 ко второй части заявки (раздел 5 настоящей Документации), с приложением копий писем и копий заключенных контрактов (договоров). Подтверждением наличия писем будет считаться только предоставление этих писем и копий контрактов вместе (копия контракта (договора) + копия письма). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати (в письмах допускается печать не проставлять). Организацией/индивидуальным предпринимателем, выдавшей письмо, должны быть присвоены на письме регистрационный (исходящий) номер и дата. Примечание: Работами (услугами) сопоставимого характера являются работы (услуги), выполненные (оказанные) участником закупки по аналогичному виду работ (услуг), являющемуся предметом закупки. Баллы присуждаются: - не предоставлены копий писем с копиями контрактов, либо предоставлены копии писем без копий контрактов, либо предоставлены копии контрактов без копий писем – 0 баллов; -предоставлены от 1 до 3 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП -10 баллов, - предоставлены от 4 до 5 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП– 15 баллов; - предоставлены от 6 и более копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП– 25 баллов; | 25 |
| 3. | Опыт участника закупки по успешным выполненным работам (оказанным услугам) сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке. В расчет принимаются предоставленная участником закупки информация, заполненная по форме, согласно приложению № 4 ко второй части заявки на участие в закупке с приложением к ней копий заключенных контрактов (договоров), содержащих сведения об общей цене договора за весь период его действия (без учета НДС) (копия контракта (договора)+копии актов выполненных работ (оказанных услуг). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати. Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, однако, при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений. В случае непредоставления документов (информации), непредоставления копий контрактов (договоров), непредоставления копий актов выполненных работ, несоответствия копий контрактов (договоров) копиям актам выполненных работ, несоответствия цены предоставленного контракта (договора) критерию: не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора текущей закупки (т.е. закупки, объявленной в соответствии с настоящей Документацией), иных несоответствий, участнику закупки присуждается 0 баллов по данному критерию. Примечание: Выполненные работы (оказанные услуги) сопоставимого характера являются выполненные работы (оказанные услуги) аналогичные предмету закупки. Выполненные работы (оказанные услуги) сопоставимого объема является выполненные работы (оказанные услуги) Участником закупки, с ценой контракта (договора) не менее 50 % начальной (максимальной) цены контракта (договора) текущей закупки (т.е. закупки, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в соответствии с настоящей Документацией). Баллы присуждаются: - не предоставлены копии контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ, либо предоставлены копии контрактов (договоров) без копий актов выполненных работ – 0 баллов; - предоставлены от 1-3 включительно копий контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 10 баллов; - предоставлены от 4-6 включительно копий контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 20 баллов; - предоставлены от 7-8 включительно копий контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 35 баллов; - предоставлены от 9 и более контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП –50 баллов. | 50 |
|  | Сумма максимальных значений всех показателей: | 100 |

Баллы по нестоимостному критерию рассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

БПi=Пi Пmax х КЗп

где:

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию;

Пi – предложение i-го участника по критерию (сумма баллов i-го участника по нестоимостным критериям);

Пmax – максимальное предложение участника по критерию (сумма баллов по нестоимостным критериям);

КЗп - коэффициент значимости критерия в соответствии с документацией о закупке.

4.3. Итоговый балл предложения (заявки) участника рассчитывается путем сложения баллов по всем критериям по формуле:

ИБi=БЦi +БПi

где:

ИБi – итоговый балл предложения i-го участника;

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию.

Общий итоговый балл по предложению (заявке) участника закупки указывается в приложении к протоколу «Конкурентный лист».

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке, Комиссией по закупке каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и количеству набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и большее количество баллов, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора и равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Результаты рассмотрения заявок и выбор победителя конкурентной закупки фиксируются в итоговом протоколе комиссии по закупкам.

Победителем закупки признается Участник, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика и заявке которого присвоен первый номер. При этом в итоговом протоколе, размещаемом в Единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

Комиссия по закупкам также в Итоговом протоколе указывает участников, занявших второе и третье место в запросе предложений. В случае, если Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления им недостоверных сведений, закупка осуществляется с Участником, занявшим второе место. Если же и второй участник будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления недостоверных сведений, то право заключения договора переходит к Участнику закупки, занявшему третье место, с его письменного согласия.

Протоколы доводятся до сведения победителя закупки и всех заинтересованных лиц путем его размещения в ЕИС, на сайте электронной торговой площадки  и официальном сайте Общества www.airport-surgut.ru (информационно) не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня его подписания Комиссией по закупкам.

РАЗДЕЛ 5. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ*

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: _____/ 2026 ЗП

Предмет закупки: ________________________________________________________________

Согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы (я), согласны (-ен) поставить указанный в документации предмет договора в соответствии с указанной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что внимательно ознакомились (-лся):

- с Техническим заданием и его приложениями (Раздел 3 Документации о закупке) и готов(ы) выполнить работы в полном его соответствии;

- с Проектом договора и согласны выполнить работы в соответствии с положениями данного проекта договора.

Описание выполняемых работ

| № п/п | Сведения | ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (Информация заполняется участником закупки, либо оформляется в виде приложения к настоящему Описанию) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень выполнения работ |  |
| 2. | Объекты выполнения работ |  |
| 3. | Место выполнения работ |  |
| 4. | Наименование объекта, на котором выполняются работы |  |
| 5. | Срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) |  |
| 6. | Сведения о сроке выполнения работ: дата начала, дата окончания, график. |  |
| 7. | Требования к Исполнителю и/или персоналу Исполнителя, требования к обучению персонала |  |
| 8. | Момент перехода права собственности и риска случайной гибели на результат работ |  |
| 9. | Требования к безопасности и качеству результата работ (работ): технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п. |  |
| 10. | Требования к результату работ, требования о совместимости, требования к рабочей среде |  |
| 11. | Порядок приемки работ |  |
| 12. | Порядок устранения выявленных недостатков |  |
| 13. | Наименование и количество используемого материала |  |
| 14. | Количество задействованного персонала при выполнении работ (оказанию услуг) |  |
| 15. | Наименование и количество технических средств (машин), используемых при выполнении работ (оказания услуг) |  |
| 16. | Страна происхождения товара, работы, услуги |  |
| 17. | *В случае, если товар, работа, услуга произведены на территории РФ (ЕАЭС), название реестра и номер реестровой записи |  |
| 18. | Иные сведения о работах, являющиеся существенными |  |

*данный пункт заполняется при установлении запрета или ограничения в отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

*В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (п. 21 ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ*

На бланке (при наличии)

Дата, исх. Номер

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: _____/ 2026 ЗП

Предмет закупки: _________________________________________________________________________

Сведения о заявителе:

| Полное наименование Участника: |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО: |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Юридический адрес (для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – адрес регистрации): |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактный телефон, e-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:

- не проводится процедура ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- не проводится процедура неприостановления деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствует у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Мы (я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке заявителей.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки, в случае установления организатором процедуры требования о внесении обеспечения заявки, блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в процедуре.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора и если победитель процедуры будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение о цене договора и, если участник процедуры, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения с нами договора предоставить обеспечение договора в размере, указанном в документации (если обеспечение предусмотрена условиями Документации о закупке, проектом договора).

Мы (я) уведомлены (-н) о том, что в случае, если Заказчиком установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в процедуре и при уклонении нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в процедуре с нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, будут перечислены на счет Заказчика.

Мы (я) гарантируем (ю) наличие необходимого персонала для выполнения работ, являющимся предметом закупки, а также имеем(ю) в наличии необходимое оборудование (технику, материалы и пр.) для своевременного и качественного выполнения работ. Сведения предоставляются / не предоставляются (нужное оставить) в соответствии с Приложением №7 ко второй части заявки.

К заявке прилагаются документы:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

___________________                ___________________                               /________________/

(должность)                                 (подпись)                                                       (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание:

Документы размещаются на электронной торговой площадке Участником закупки в формате PDF (один документ - один файл) с именем файла, позволяющим определить его содержание (к примеру: «Устав.pdf»).

Приложение №1 ко второй части заявки на участие в закупке

| № п/п | Сведения | Предложение Участника закупки согласно первой части заявки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень выполняемых работ |  |
| 2. | Объекты выполнения работ |  |
| 3. | Место выполнения работ |  |
| 4. | Наименование объекта, на котором выполняются работы |  |
| 5. | Порядок формирования цены договора (разработка проектной документации, стоимость выполнения работ (оказания услуг), обучение персонала Заказчика и иные издержки. Исполнителя (указать каких), связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в т.ч. причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов и оборудования, затраты по гарантийным обязательствам. |  |
| 6. | Срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) |  |
| 7. | Сведения о сроке выполнения работ: дата начала, дата окончания, график. |  |
| 8. | Требования к Исполнителю и/или персоналу Исполнителя, требования к обучению персонала |  |
| 9. | Момент перехода права собственности и риска случайной гибели на результат работ |  |
| 10. | Требования к безопасности и качеству результата работ (работ): технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п. |  |
| 11. | Требования к результату работ, требования о совместимости, требования к рабочей среде |  |
| 12. | Порядок приемки работ |  |
| 13. | Порядок устранения выявленных недостатков |  |
| 14. | Наименование и количество используемого материала |  |
| 15. | Количество задействованного персонала при выполнении работ (оказанию услуг) |  |
| 16. | Наименование и количество технических средств (машин), используемых при выполнении работ (оказания услуг) |  |
| 17. | *В случае, если товар, работа, услуга произведены на территории РФ (ЕАЭС), название реестра и номер реестровой записи |  |
| 18. | Иные сведения о работах, являющиеся существенными |  |

*Данный пункт заполняется при установлении запрета или ограничения в отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Приложение №2 ко второй части заявки на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Информация о периоде хозяйственной деятельности участника закупки

| Срок исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя). | Период деятельности (укажите дату регистрации, в соответствии с предоставляемой копией подтверждающего документа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Более 3 (трех) лет | От 1 года до 3 (трех) лет включительно | менее 1 года |

_______________________ _______________________    /___________________/

(должность)	              	 (подпись)	                      (ФИО)

М.П.(при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение №3 ко второй части заявки на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от

организаций/индивидуальных предпринимателей, по успешным выполненным работам сопоставимого характера, подтвержденным заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2024 до даты подачи заявки на участие в закупке

| № п/п | Исходящий номер и дата письма, наименование лица (ИНН лица), предоставившего участнику закупки официальные положительные отзывы, благодарственные письма | Реквизиты (номер, дата) предоставляемых копий контрактов (договоров), подтверждающих выполненные работы (оказанные услуги), за исполнение которых получено благодарственное письмо (положительный отзыв) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

Копии документов на ______ листах прилагаются (письмо+контракт).

_______________________ 	______________________   	/___________________/

(должность)			 (подпись)			 (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки Участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение №4 ко второй части заявки на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Информация об опыте участника закупки по успешному выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке.

| № п/п | Номер контракта (договора) | Предмет контракта (договора) | Дата заключения контракта (договора) | Наименование Заказчика (контрагента участника закупки) | Цена Контракта /договора (рублей) | Стоимость выполненных работ, принятых контрагентом по договору/контракту (руб.) и по акту выполненных работ | Срок выполнения работ (с _ по) (учитывается период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке) | Дата завершения действия контракта (договора) | №, дата Акта выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Примечание: указываются участником и учитываются Комиссией только договоры (контракты), имеющие цену не менее 50% начальной (максимальной) цены, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в Документации о закупке. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копии документов на ______ листах прилагаются (договор + акт выполненных работ).

_______________________ 	______________________   	/___________________/

(должность)			         (подпись)			             (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки Участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение № 5 ко второй части заявки на участие в закупке

Анкета контрагента

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Название организации полное/сокращенное. |  |
| Государство, в котором организация зарегистрирована как налогоплательщик. |  |
| ИНН, ОГРН, контактные телефоны |  |
| Дата основания и/или регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактические адреса, в том числе доп. офисов |  |
| ФИО руководителя, гражданство, контактные данные (e-mail, телефон) |  |
| Учредители (акционеры, участники, бенефициары, в т.ч. конечные) с указанием ИНН по каждому лицу. Состав органов управления контрагента (Совет директоров/ Наблюдательный совет, коллегиальный и исполнительный орган управления). Сведения о смене состава акционеров/ участников за последний год |  |
| Сведения о нахождении либо не нахождении организации и аффилированных с ней лиц в реестре иностранных агентов, а также в санкционных списках с указанием ИНН по каждому лицу |  |
| Сведения об опубликовании уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в отношении организации и аффилированных с ним лиц с указанием ИНН по каждому лицу |  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |  |
| Фактический вид деятельности |  |
| Предмет планируемого договора |  |
| Применяемый режим налогообложения (общий/упрощенный/ЕНВД) |  |
| Уплата НДС |  |
| Резидентство особой экономической зоны |  |
| Сведения о наличии лицензий/разрешений, свидетельств на осуществление определенного вида деятельности или операций |  |
| Наличие собственного производства товаров |  |
| Наличие дилерских отношений с предоставлением подтверждающих документов |  |
| Наличие производственных площадей (аренда, лизинг, собственность), складских помещений с указание адреса. Возможность проведения фото-видео съемки |  |
| Наличие собственного оборудования, автотранспорта |  |
| Наличие арендованного оборудования, автотранспорта |  |
| Численность работников с разделением на: - административный персонал - производственный персонал |  |
| Наличие дочерних/зависимых обществ, филиалов, представительств с указанием их наименований и адреса |  |
| Наличие нематериальных активов (вид нематериального актива, исключительность нематериальных активов, наличие и срок правовой охраны, территория действия прав на использование нематериальных активов и др. |  |
| Контрагенты, которые могут дать рекомендации (наименование, контактные данные) |  |
| Адрес вэб сайта, при наличии |  |
| Наличие в организации установленного режима коммерческой тайны или иного режима охраны конфиденциальной информации |  |
| Наличие судимости у руководителя |  |
| Наличие собственных антикоррупционных процедур в организации |  |
| Сведения о наличии бывших или действующих сотрудников компаний Группы «ЮТэйр» в числе ответственных исполнителей контрагента и/или в составе учредителей (акционеров, участников, бенефициаров, в т.ч. конечных) контрагента и (или) в числе лиц, входящих в состав органов управления (Совет директоров, Правление, единоличный исполнительный орган) контрагента |  |

___________________________________________________________________________________

(наименование контрагента)

____________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица со стороны контрагента)

__________________________________________________/ _______________________________/

(подпись)                                                                 (расшифровка)

МП

_________________

(дата)

Примечание: под организацией в данном приложении понимается участник закупки – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо самозанятое лицо. Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика

Приложение № 6 ко второй части заявки на участие в закупке

Предоставить данную форму в формате редактируемого документа (формат *.doc).

| 1 | Наименование контрагента |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Получатель денежных средств (указать наименование, расчетные реквизиты, ИНН/КПП, лицевой счет получателя) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | E-mail |  |
| 6 | Расчетный счет |  |
|  | Банк |  |
|  | Адрес банка (город) |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | БИК |  |
| 7 | ИНН/КПП |  |
| 8 | Код по ОКВЭД |  |
| 9 | Код по ОКПО |  |
| 10 | ОГРН |  |
| 11 | Контактный телефон* |  |
| 12 | Факс |  |
| 13 | Фамилия Имя Отчество руководителя (полностью), телефон |  |
| 14 | Фамилия Имя Отчество главного бухгалтера (полностью), телефон |  |

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки Участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика для организации оплаты оказанных контрагентом услуг, выполненных работ, поставленных товаров

Приложение № 7 ко второй части заявки на участие в закупке

Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения НЕ используются в качестве критериев рассмотрения заявки.

Также предоставляем сведения о кадровых ресурсах, задействованных в исполнении договора, информацию о материально технических ресурсах, материалах, используемых при выполнении работ.

Сведения о кадровых ресурсах, задействованных в исполнении договора

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность/выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | штатные высококвалифицированные кадры ИТР и рабочие |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Настоящим подтверждаем, что задействованный в рамках исполнения договора с АО «Аэропорт Сургут» персонал имеет право осуществлять трудовую деятельность на территории выполнения работ, не имеет судимостей, является надлежащим образом, обученным и аттестованным.

Информация о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование ресурса | Местонахождение | Право собственности или иное право | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инвентарь, инструмент |  |  |  |  |  |
| Машины, механизмы |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Производственная база |  |  |  |  |  |

Копии документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов на _______ листах прилагаются.

Информация о материалах, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование материала | Сертификат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

_______________________ _______________________    /___________________/

(должность)			 (подпись)	                      (ФИО)

М.П.

Приложение № 8 к заявке на участие в закупке

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» участник закупки (физическое лицо) обязан заполнить данную форму и предоставить в составе заявки на участие в закупке.

Согласие на обработку персональных данных

Я,	,

(ФИО)

Проживающий по адресу:

Паспорт серия _______________________, № _______________, выданный

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Настоящим даю свое согласие на обработку в Акционерном обществе «Аэропорт Сургут», (далее – Общество, Оператор) (юридический адрес Оператора: 628422, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, 49/1) и на использование моих персональных данных (далее – Согласие) в целях:

- обеспечения выполнение мною и Обществом достигнутых договорных условий в рамках договора от ____________________ № 	;

- проведения процедуры моей квалификации для реализации договорных условий;

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Разрешаю обработку в Обществе моих персональных данных, к которым относятся:

- ФИО;

- паспортные данные;

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- ИНН;

- ЕГРИП;

- данные из документов об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

- анкетные данные, предоставленные мною;

- данные иных документов, которые с учетом специфики работы и/или в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при заключении договора или в период его действия;

- иные сведения обо мне, которые необходимы Оператору для корректного документального оформления правоотношений между мною и Оператором.

Настоящее Согласие предоставляется Обществу на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование. удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При этом вышеперечисленные действия с персональными данными осуществляются в Обществе в объеме не большем, чем это требуется для достижения указанных в настоящем документе целей обработки персональных данных.

Общество гарантирует, что обработка моих персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Политики Общества в отношении обработки персональных данных и требований локальных нормативных документов Общества по вопросам обработки и обеспечения защиты персональных данных.

Данное Согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки персональных данных или отзыва данного Согласия в письменной форме.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. В случае отзыва данного Согласия на обработку персональных данных, Общество вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Субъект персональных данных:

ФИО                                                             подпись                                                                      дата

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам

Я,	,

(ФИО)

Проживающий по адресу:

Паспорт серия _______________________, № _______________, выданный

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Настоящим даю свое согласие на обработку в

(указать название организации полностью)

(далее – Общество, Оператор) (юридический адрес Оператора:

(указать полный адрес: почтовый индекс, страну, округ (при наличии), область (при необходимости), город или прочий населенный пункт (при необходимости), улицу, здание)

на передачу моих персональных данных нижеперечисленным организациям в следующих целях:

| Цель передачи персональных данных | Перечень передаваемых персональных данных | Организации, в которые передаются персональные данные | Срок обработки (срок действия согласия) |
| --- | --- | --- | --- |
| - обеспечение выполнения мною и Обществом достигнутых договорных условий; - проведения процедуры моей квалификации для реализации договорных условий; - предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим законодательством. | - ФИО; - паспортные данные; - данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; - ИНН; - ЕГРИП; - данные из документов об образовании профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); - анкетные данные, предоставленные мною; - данные иных документов. которые с учетом специфики работы и/или в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при заключении договора или в период его действия; - иные сведения обо мне, которые необходимы Оператору для корректного документального оформления правоотношений между мною и Оператором. | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (ИНН 7204002873, юр. адрес: 628011, ХМАО - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Мира, зд. 142); АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (ИНН 8604005359, юр. адрес: 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, ул. Ленина, соор 18/1); АО «ЮТэйр-Инжиниринг» (ИНН 7204002009, юр. адрес: 625025, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Интернациональная, д 187); АО "А247" (ИНН 7219006479, юр. адрес: 625025, Тюменская обл, г Тюмень, ул Интернациональная, д 197, офис 3); АНО ДПО ЦПП (ИНН 7203380865, юр. адрес: 625017, Тюменская обл, г Тюмень, ул Андрея Туполева, д 2); АО "Аэропорт Сургут" (ИНН 8602060523, юр. адрес: 628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1); | Данное Согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки персональных данных или отзыва данного Согласия в письменной фоме. |

Я даю согласие на совершение Оператором и указанными выше лицами (организациями), осуществляющими обработку персональных данных по поручению Оператора следующих действий с указанными выше персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение.

Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных (неавтоматизированная – на бумажных носителях и автоматизированная – в информационных системах, на электронных носителях).

Данное согласие может быть прекращено по моему письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«______» ___________________20____ г.

__________________________________                                    ____________________________________

(подпись)                                                                            (расшифровка подписи)

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: _____/ 2026 ЗП

Предмет закупки: _________________________________________________________________________

| Цена предложения в валюте начальной цены договора (без учета НДС) | Расчет стоимости |
| --- | --- |
| Порядок формирования цены договора (разработка проектной документации, стоимость выполнения работ (оказания услуг), обучение персонала Заказчика и иные издержки. Исполнителя (указать каких), связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в т.ч. причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов и оборудования, затраты по гарантийным обязательствам. |  |

___________________                ___________________                               /________________/

(должность)                                      (подпись)                                                        (ФИО)

М.П.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_________

# г. Сургут						                                                       ____________ 2026

________ (указать полное фирменное наименование Подрядчика), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________ (Ф.И.О., должность представителя Подрядчика), действующего на основании ______________ (указать наименование, номер и дату документа, подтверждающего полномочия представителя Подрядчика, - Устав, доверенность и т. п.), с одной стороны,

Акционерное общество «Аэропорт Сургут», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с решением Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут» (Извещение №_________, протокол от ___ _________2026, закупка №___/2026 ЗП ЭФ) заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу, пуско-наладке оборудования системы видеонаблюдения территории и периметра зон транспортной безопасности, системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации с выводом на ПЦН (ПУ ОТБ) в помещении серверной на посадочной площадке «Берёзово» (далее по тексту – Работы), расположенные по адресам: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, пгт. Березово, ул. Астраханцева 102, 106, территория посадочной площадки «Березово», а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Перечень, состав и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, определен в Расчете стоимости (приложение №1 к настоящему Договору), Техническом задании (приложение №2 к настоящему Договору).

1.2. Выполненные Работы должны отвечать условиям Договора, требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Подрядчик гарантирует, что он обладает всеми необходимыми разрешениями на право выполнения данных вид Работ.

1.3. Гарантийный срок на выполненные работы и поставляемое оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами актов, указанных в п.1.4.

1.4. Работы считаются выполненными после подписания Акта пуско-наладочных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ без замечаний Заказчика.

1.5. Сроки выполнения Работ: не позднее 60 календарных дней после заключения Договора.

1.6. Сроки выполнения работ подлежат пересмотру и соразмерному изменению Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору при возникновении одного из следующих обстоятельств:

- изменение объемов работ в связи с внесением Заказчиком изменений в Техническое задание, а также необходимость выполнения дополнительных работ, не учтённых в Техническом задании;

- приостановка выполнения работ по причинам, за которые Подрядчик не отвечает.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена работ согласно Расчету стоимости (Приложение №1 к настоящему Договору) составляет: _______ (________рублей ____ копеек) без учета НДС. Кроме того, НДС в размере __ % составляет: ______ (________рублей ____ копеек). Всего стоимость с НДС составляет: ______ (________рублей ____ копеек).

В цену Договора включаются:

- стоимость материалов, оборудования;

- стоимость выполнения работ;

- стоимость пуско-наладочных работ;

- расходы на поставку оборудования, предоставляемых Подрядчиком;

- затраты на доставку оборудования, машин;

- стоимость монтажных работ;

- затраты по гарантийным обязательствам;

- уплата таможенных пошлин, страхование, налоги;

- командировочные расходы, связанные с доставкой и нахождением персонала, оборудования и материалов в место выполнения работ, с подтверждающими документами, также все инфляционные ожидания и финансовые риски, иные издержки Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в т.ч. причитающееся ему вознаграждение.

2.2. При возникновении необходимости дополнительных Работ, согласованных с Заказчиком и не предусмотренных Договором, цена Договора может быть изменена по дополнительному соглашению.

2.3. Цена Работ устанавливается Расчетом стоимости (приложение №1 к настоящему Договору).

2.4. Оплата Работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

Заказчик производит предоплату (аванс) в размере:

- 40 % (сорока процентов) от общей суммы Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора на основании счета.

- Оплата в размере 60 % (шестидесяти процентов) от общей суммы Договора не позднее 7 (семи) рабочих дней на основании счета (счёта-фактуры) после подписания Акта пуско-наладочных работ, Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний Заказчика.

2.5. Непредставление и (или) несвоевременное представление Подрядчиком счета, счета-фактуры, а также их ненадлежащее оформление, освобождает Заказчика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате.

2.6. Стоимость Работ является твердой, в объемах, предусмотренных и оговоренных в настоящем Договоре и в Техническом задании Заказчика.

2.7. При наличии технической возможности Стороны допускают обмен документами по взаиморасчетам через электронный документооборот (далее по тексту – ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Все документы, переданные через ЭДО, имеют юридическую силу и не требуют дублирования оригиналов бухгалтерских документов на бумажных носителях.  Порядок направления документов, подписанных в электронном виде, регулируется дополнительным соглашением.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Обязательства Подрядчика:

3.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, соответствующий требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на Товар, в месте передачи в сроки и порядке, установленные в Договоре

3.1.2. Нести все расходы, связанные с допоставкой недостающего Товара, доукомплектованием, возвратом Товара, его заменой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение.

3.1.3. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к настоящему Договору), сдать результаты выполненных Работ в надлежащем объеме и качестве.

3.1.4. Выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Работы выполняются полностью иждивением Подрядчика.

3.1.6. Подрядчик несет риск случайной гибели. Утраты или случайного повреждения материалов и оборудования и результата выполненных работ до подписания Сторонами Акта пуско-наладочных работ без замечаний Заказчика.

3.1.7. До начала выполнения Работ разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения Работ в произвольном формате.

3.1.8. Выполнить работы обеспечивая их надлежащее качество, в соответствии с законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в установленные сроки и в полном объеме.

3.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности выполнения Работ.

3.1.10. По требованию Заказчика, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, предоставлять информацию о ходе оказываемых Работ.

3.1.11. При исполнении Договора соблюдать требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обеспечить исполнение миграционного законодательства Российской Федерации третьими лицами, привлекаемыми им к исполнению обязательств по настоящему Договору.

3.1.12. Отходы производства и потребления, образующиеся при проведении работ в рамках Договора с Заказчиком (далее - ОПП), за исключением лома черных и цветных металлов, коммерческий интерес для Заказчика не представляют, их стоимость не изменяет стоимость работ по договору, ОПП являются собственностью Подрядчика с момента их образования.

Лом черных и цветных металлов является собственностью Заказчика и передается последнему Подрядчиком по Акту приема-передачи.

В процессе выполнения работ по Договору Подрядчик обеспечивает собственными силами систематический сбор всех ОПП, образующихся при проведении работ, с последующим временным складированием отходов в места накопления, указанные (согласованные) Заказчиком.

Подрядчик за свой счет самостоятельно или с привлечением сторонних организаций осуществляет вывоз (транспортировку) с объекта выполнения работ по Договору ОПП для их последующей обработки, размещения, утилизации, обезвреживания в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

По завершении работ до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, Подрядчик вывозит с объекта выполнения работ все собственное оборудование и технику и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, обеспечивает транспортировку ОПП и передает Заказчику объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

Подрядчик обязуется выполнять требования экологического законодательства и несет ответственность за их несоблюдение, в том числе в части сбора, хранения ОПП на территории объекта выполнения работ и их транспортировки (включая, но не ограничиваясь, уплату штрафов, выполнение предписаний).

Копия документа о количестве вывезенных ОПП с территории объекта выполнения работ предоставляется Подрядчиком Заказчику (приложение № 4 к настоящему Договору).

Подрядчик по запросу Заказчика обязан предоставить ему следующие копии документов в отношении ОПП:

- договор на вывоз/размещение ОПП,

- акт выполненных работ либо универсальный передаточный документ (по факту обработки, размещения, утилизации, обезвреживания ОПП),

- копия лицензии (выписки из реестра лицензий) перевозчика/действующего полигона,

- талоны на размещение и утилизацию отходов;

- документы, подтверждающие выполнение природоохранных мероприятий, уплату платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду, подачу статистической отчетности в области охраны окружающей природной среды.

В случае непредоставления указанных документов Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. Сумма указанного штрафа может быть удержана Заказчиком из сумм, причитающихся Подрядчику в качестве оплаты выполненных последним работ по Договору.

3.1.13. Подрядчик обязан выполнить все предусмотренные Договором работы лично и не вправе привлекать для их исполнения третьих лиц.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осмотреть и принять Товар по качеству и товарному виду в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Спецификацией при условии соответствия Товара требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на поставляемый Товара

3.2.2. Предоставить Подрядчику необходимые исходные данные по требованию Подрядчика.

3.2.3. Принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых Работ, и требовать предоставления информации об исполнении Подрядчиком обязательств по Договору.

# 3.3. Заказчик имеет право:

# 3.3.1. В любое время до сдачи ему выполненных Работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

# 3.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения обнаруженных до приемки работ недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования отказаться от настоящего Договора. Либо устранить указанные недостатки своими силами, или силами третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика и требование возмещения причиненных убытков

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Доставка системы видеонаблюдения (далее по тексту – Товар) осуществляется___________ (вид транспорта указывается Подрядчиком) транспортом по адресу: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, пгт. Березово, ул. Астраханцева 102, 106, территория посадочной площадки «Березово».

4.2. Доставка Товара, в том числе погрузо-разгрузочные работы, осуществляется силами и средствами Подрядчика за его счет.

4.3. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарно-транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа) и иных документов в соответствии с законодательством РФ.

4.4. При обнаружении несоответствия Товара по количеству мест поставляемого Товара и срокам поставки, Заказчик вправе на свое усмотрение:

4.4.1. отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления требования;

4.4.2. принять Товар на ответственное хранение с последующим уведомлением Подрядчика об обнаруженных нарушениях и предоставлением времени Подрядчику для устранения обнаруженных несоответствий. Все расходы по хранению Товара и перевозке в этом случае несет Подрядчик;

4.4.3. потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.

4.5. Приемка Товара производится в месте поставки по адресу Заказчика, указанному в п.4.1:

- по количеству мест поставляемого Товара: по товарно-сопроводительному документу;

- по количеству, качеству и комплектности Товара: после выполнения Подрядчиком монтажа Товара, пусконаладочных работ с контрольной проверкой Товара и получения при этом положительного результата, и оканчивается подписанием Сторонами товарно-транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа), Акта сдачи-приемки выполненных работ, акта пуско-наладочных работ без замечаний Заказчика.

4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели (повреждения) Товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа), Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору), Акта пуско-наладочных работ (Приложение №3 к Договору) без замечаний Заказчика.

4.7. Поставка товара, монтаж и пуско-наладочные работы производятся единовременно, приемка товара производится одновременно с приемкой монтажных и пуско-наладочных работ.

4.8. Подрядчик направляет Заказчику полный пакет документации:

- товарную накладную ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа)

- Акт пуско-наладочных работ;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору)

- Счет (счет-фактура).

- Сертификаты соответствия на применяемое оборудование

- Паспорт изделий

- Сертификаты соответствия требованиям ТБ согласно ПП № 2107 от 23 декабря 2025 года на видеокамеры, сервера, коммутаторы;

- Руководство по эксплуатации

5. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА ТОВАРА, ГАРАНТИЯ

5.1. Подрядчик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, сертифицирован в РФ, в подтверждение чего Подрядчик при передаче Товара предоставляет Заказчику надлежаще заверенные копии сертификатов, разрешающих применение Товара на территории РФ.

5.2. Подрядчик гарантирует, что качество Товара соответствует государственным стандартам и техническим условиям производителя Товара, требованиям технических регламентов и подтверждается сертификатом.

5.3. Срок гарантии на Товар и выполненные работы составляет ___ месяца с момента подписания Акта выполненных работ, Акта пуско-наладочных работ, Акта ввода в эксплуатацию (при необходимости)

без замечаний Заказчика.

5.4. Гарантийные обязательства на Товар несет Подрядчик при условии соблюдения Заказчиком требований по эксплуатации и техническому обслуживанию, установленных заводом-изготовителем.

Заказчик обязуется обращаться только в сервисный центр Подрядчика и не проводить самостоятельно настройку Товара, его техническое обслуживание и ремонт до момента истечение срока гарантии (данный пункт включить при необходимости).

5.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует исправную и полнофункциональную

работу Товара в соответствии с техническим описанием производителя. В случае выхода Товара из строя в течение Гарантийного срока Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену неисправного Товара в течение _____________дней с момента получения претензии Заказчика либо в иной согласованный Сторонами срок.

5.6. В отношении замененного Товара устанавливается новый гарантийный срок, составляющий не менее ______ с даты приемки Заказчиком замененного Товара от Подрядчика, либо до окончания первоначального Гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных периодов времени истекает позднее.

5.7. После замены Товара в Гарантийный период Товар должен работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Товара характеристиками.

5.8. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. Новый гарантийный срок на Товар начинает исчисляться со дня получения Товара Заказчиком после замены

5.9. Подрядчик поставляет Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, без каких-либо повреждений

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии 15 календарных дней с момента поступления претензии Стороне.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательств. Обязательство по уплате Заказчиком неустойки в соответствии с настоящим пунктом Договора возникает по истечении 30 (тридцати) дней с момента наступления даты оплаты оказанных Работ Заказчиком.

7.2. В случае существенного нарушения Подрядчиком срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору более, чем на 3 (три) рабочих дня, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Подрядчиком. При этом Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные неисполнением данных обязательств.

7.3. При нарушении Подрядчиком сроков поставки, монтажа или пуско-наладочных работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.4. За каждое иное нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере до 10% от суммы Договора на усмотрение Заказчика.

7.5. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков (потерь) Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (выдаче) заявленных Заказчиком сумм НДС по следующим причинам:

- неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком либо его субподрядчиком по Договорам, связанным с исполнением настоящего Договора;

- допущения Подрядчиком ошибок при заполнении налоговой декларации по НДС, в том числе, не отражения либо не полного отражения информации по выставленным в адрес Заказчика счетам-фактурам;

- несоответствия наименования Подрядчика, ИНН и КПП, указанных в счет-фактуре либо в Договоре.

Стороны гарантируют возмещение убытков, связанных с доначислением налоговыми органами налогов, взысканием пеней и штрафов по причинам:

- выявления признаков неблагонадежности в деятельности Сторон или их контрагентов, указанных в решении налогового органа о доначислении налогов, взыскании пеней и штрафов (далее – Контрагенты);

- искажение Сторонами или их Контрагентами сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

- заключение Сторонами или их Контрагентом договоров с основной целью неуплаты (неполной уплаты) налога;

- подписания первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом Сторон или их Контрагентов;

- иного нарушения Сторонами или их Контрагентами законодательства о налогах и сборах.

Возмещение убытков (потерь) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета и расчета убытков (потерь), к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о доначислении налогов, взыскания соответствующих пеней и штрафов.

7.6. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением либо неисполнением сторонами своих обязательств, подлежат возмещению в полном объеме, сверх суммы неустойки.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники заверяют друг друга в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ в то, что:

8.1.1. не извлекают, не предлагают и не разрешают извлекать материальные и нематериальные выгоды, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия/бездействие или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели для себя или для третьих лиц;

8.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача, обещание или получение взятки, злоупотребление служебным положением либо полномочиями, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

8.1.3. при отгрузках и платежах не используют разные юрисдикции.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны настоящим заверяют друг друга в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ в том, что:

8.2.1. созданы в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеют только законные источники финансирования; не являются организациями-однодневками; уплачивают законно установленные налоги и сборы в размере, порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

8.2.2. не зарегистрированы в оффшорной зоне;

8.2.3. отсутствуют вступившие в законную силу решений суда о дисквалификации руководителей организации, а также привлечении их к ответственности за преступления, связанные с мошенничеством или коррупцией.

8.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что заверения, данные в пункте 8.1, 8.2. настоящего Договора, являются недостоверными, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что заверения достоверны. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что заверения, данные в пункте 8.1 и (или) 8.2 настоящего Договора. являются или могут быть недостоверными.

8.4. В случае недостоверности заверений, данных в пункте 8.1, 8.2 настоящего Договора, и/или неполучения другой Стороной у установленный срок подтверждения достоверности заверений другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об одностороннем отказе. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

9.1. Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить штраф в размере 10% от суммы Договора. Ответственность наступает, если Сторона, предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что другая Сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого предположения.

9.2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора либо требовать признания Договора недействительным.

Признание Договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных п. 9.1 Договора.

9.3. Последствия, предусмотренные пунктами 9.1 и 9.2 Договора, применяются к Стороне, давшей недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности. При этом предполагается, что сторона, предоставившая недостоверные заверения, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения.

9.4. Оговорка УСН (данный пункт включается если Победитель закупки находится на УСН:

- Подрядчик, применяя упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 НК РФ), обязан контролировать наступление событий, предусмотренных Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», влекущих возникновение и (или) изменение у Подрядчика обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

- При возникновении и (или) изменении у Подрядчика обязанностей налогоплательщика НДС он обязан:

(1) в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить Заказчика о возникновении и (или) изменении обязанностей налогоплательщика НДС и подлежащей применению ставке НДС;

(2) выставлять первичные учетные документы, счета-фактуры, УПД в соответствии с требованиями законодательства РФ, выделяя отдельно сумму НДС по ставке, установленной законодательством РФ, а также учитывать в декларациях по НДС суммы НДС, предъявленные Заказчику для исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет.

Стоимость единицы Работ, подлежащая оплате Заказчиком, увеличивается на НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной законодательством на дату отгрузки или предварительной оплаты, в зависимости от того, что наступит ранее.

Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ) Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в вычете сумм НДС, уплаченных Заказчиком Подрядчику, по причине отсутствия учета таких сумм НДС в декларациях по НДС, применения неверной ставки НДС, и (или) неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком либо его субисполнителями по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора.

Имущественные потери возмещаются Подрядчиком на основании письменного обращения Заказчика с приложением документов, подтверждающих размер имущественных потерь.

Размер имущественных потерь может подтверждаться актами, решениями и (или) требованиями налогового органа. Имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного обращения (заявления) Заказчика о возмещении имущественных потерь.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

10.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. Надлежащим подтверждением факта и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного государственного органа или уполномоченной организации.

10.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

11.2.1. по письменному соглашению сторон.

11.2.2. в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

11.2.3. в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

11.2.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке, на основании соответствующего уведомления, направленного в адрес подрядчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Заказчик принимает и оплачивает фактически выполненный в надлежащие сроки и в надлежащем качестве объем работ

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12. В целях обеспечения транспортной безопасности в рамках пропускного и внутриобъектового режима на объекте транспортной инфраструктуры

Подрядчик обязан:

12.1.1 Обеспечить ознакомление своих работников до начала проведения работ с Положением (Инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры (далее – Положение (Инструкции) и ее неукоснительное соблюдение в ходе выполнения работ по Договору, в части их касающейся. Ознакомиться с Положением (Инструкцией) можно в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в бюро пропусков.

12.1.2. Самостоятельно оформить Обращения на получение пропуска на допуск персонала и техники на контролируемую территорию в соответствии с Положением (Инструкцией). Обращение заполняется и предоставляется в бюро пропусков, с копией подписанного Сторонами Договора уполномоченным представителем Подрядчика не позднее 7 (семи) рабочих дней до планируемой даты допуска на контролируемую территорию.

12.1.3. Обеспечить обучение и инструктаж водительского состава, оформление (продление) талона на право вождения спецмашин (механизмов) по аэродрому (согласно Письма Росавиации от 21.03.2019 № Исх-8435/04 «Об утверждении методических рекомендаций о подготовке и аттестации водителей и руководителей подъездом (отъездом) спецмашин к воздушным судам и соблюдению правил движения спецмашин на перроне аэродрома (вместе с «Методическими рекомендациями «Подготовка и аттестация водителей и руководителей подъездом (отъездом) спецмашин к воздушным судам и соблюдению правил движения спецмашин на перроне аэродрома», утв. Росавиацией 20.03.2019; «Письму Росавиации от 18.05.2021 № Исх-17461/04 «Организации движения спецмашин на аэродроме».) в соответствии с Прейскурантом, действующему на момент оформления талона. В отсутствии обучения и инструктажа водительского состава постоянный пропуск на транспортное средство (далее – ТС) не выдается.

12.1.4. Обеспечить явку водителей для прохождения инструктажа и получения талона на право вождения ТС по аэродрому не менее, чем за три дня до окончания срока действия талона для своевременной его замены.

12.1.5. Обеспечить возврат пропусков своими работниками, выполняющими работы на контролируемой территории в случае их увольнения и/или истечения срока действия, расторжения Договора, а также проконтролировать, а при необходимости принять исчерпывающие меры к возвращению пропусков по месту получения (в бюро пропусков).

При утере пропуска работником Подрядчика, привлеченным для выполнения работ на территории Заказчика, Подрядчиком проводится служебная проверка, по результатам которой принимается решение об ответственности его владельца и выдаче нового пропуска. Заявка на выдачу нового пропуска подается с копией результатов служебной проверки.

12.1.6. В ходе выполнения работ по Договору исключить хранение имущества третьих лиц, а также взрывоопасных и пожароопасных предметов, если это не было согласовано с Заказчиком в письменном виде. При выявлении на объектах или в непосредственной близости к ним подозрительных предметов и лиц, незамедлительно информировать подразделение транспортной безопасности (далее по тексту - ПТБ).

12.1.7 Обеспечить прохождение досмотра своими работниками, перед их допуском на контролируемую зону, в обязательном порядке, с применением технических средств досмотра.

Досмотру подлежат личные вещи, находящиеся при них, транспортные средства. Досмотр осуществляется сотрудниками ПТБ Заказчика. В случае отказа от прохождения досмотра в контролируемую зону работник Подрядчика не допускается.

12.1.8. Обеспечить предоставление к осмотру своими работниками, при выходе с контролируемой зоны через КПП, по требованию сотрудника ПТБ Заказчика, с использование технических средств досмотра, находящиеся при них вещей, сумок, коробок, пакетов и т.п., с целью исключения несанкционированного выноса материальных ценностей и имущества.

12.2. Работники Подрядчика, находясь на контролируемой территории, обязаны носить пропуск на верхней одежде и по требованию сотрудника ПТБ предоставлять его для сличения личности, а также объяснять цель нахождения в той или иной зоне.

12.3. За неоднократные нарушения или грубое нарушение требований ТБ, доступ в зону транспортной безопасности может быть заблокирован работникам Подрядчика. Фиксируется данный факт нарушения соответствующим актом, который составляется сотрудниками ПТБ Заказчика в присутствии самого нарушителя.

Лица, виновные в нарушении правил, установленных Положением (Инструкцией), несут уголовную, административную и иную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

12.4. Заказчик обязан:

12.4.1. При наличии оснований и в порядке, установленном Положением (Инструкцией), обеспечить оформление и выдачу пропусков в контролируемую зону Подрядчику на момент начала выполнения Работ на безвозмездной основе.

12.5. Заказчик имеет право:

12.5.1. Отказать в оформлении пропуска представителю Подрядчика, при наличии оснований (наличие неснятой или непогашенной судимости за совершенное умышленное преступление), без объяснения причины.

12.5.2. Изымать пропуска, выдворять нарушителей с контролируемой территории, блокировать пропуск в установленном Положением (Инструкцией) порядке, при выявлении фактов нарушения Подрядчиком требований Положения (Инструкции). Пропуск может быть заблокирован без возможности восстановления.

# 12.6. При нарушении Подрядчиком правил, установленных на контролируемой территории Положением (Инструкцией) Заказчик составляет соответствующий акт и предъявляет Подрядчику для принятия мер к нарушителям.

12.7. Работы производятся в условиях непрерывно функционирующего производственного процесса и не предполагают приостановление деятельности.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один для Подрядчика, другой для Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

13.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы на дату расторжения на основании согласованного Расчета стоимости. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора.

13.5.  Почтовое отправление, возвращенное с отметкой «истек срок хранения», «адресат отказался от получения», «отсутствие адресата по указанному адресу» и т.п., считается доставленным в день возврата.

13.6. Настоящий Договор, включая приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор между Подрядчиком и Заказчиком, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

13.7. Стороны пришли к соглашению о том, что все условия настоящего Договора являются существенными и не подлежат изменению, за исключением условий, возможность изменения которых прямо предусмотрена законодательством РФ.

13.8. Ответственным представителем Сторон по настоящему Договору являются:

- от Подрядчика: _____________________ (Ф.И.О., должность), тел.:____________

- от Заказчика: Трошин Денис Витальевич, заместитель директора по наземно-техническому обслуживанию, тел.: 89523486177, Denis.V.Troshin@utair.ru.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Расчет стоимости;

Приложение №2 – Техническое задание;

Приложение №3 – Акт пуско-наладочных работ

Приложение №4 - Справка о количестве ОПП вывезенных с территории объекта выполнения работ;

Приложение №5 - Акт сдачи-приемки выполненных работ.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Подрядчик: ___________________/________/ | Заказчик: Акционерное общество «Аэропорт Сургут» Сокращённое наименование -АО «Аэропорт Сургут» 8602060523/860201001 (КПП для счет-фактуры 861343001) ОГРН 1028600603998 Место нахождения (по Уставу): РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут. Адрес юридического лица (по сведениям ЕГРЮЛ): 628422, ХМАО – Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская, д.49/1 Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): 628408, Россия, ХМАО – Югра, г. Сургут, а/я Бокс №11. Телефон: 8(3462)770-276 Е-mail: office@airsurgut.ru Банковские реквизиты: Наименование Банка: Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ отделение №8647 ПАО Сбербанк России ИНН/КПП – 860202001/7707083893 БИК - 047102651 К/счёт - 301018108000000000651 Р/счёт – 40702810567170100601 Местонахождение и почтовый адрес филиала: 628140, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Березово, ул. Астраханцева, д.102 Генеральный директор ___________________ С.В. Прийма Дата подписания договора ___ ___________ 2026 |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору от _______№____________

Расчет стоимости

Заполняется Победителем в соответствии с заявкой на участие в закупке

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во, штук | Цена за ед. без учета НДС, руб. | Итого, без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Итого без учета НДС |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:						           Покупатель:

______________ /__________/	______________ /__________/

М.П.								М.П.

Приложение №2

к Договору от _______№____________

Техническое задание

Формируется в соответствии с Техническим заданием настоящей Документации о закупке

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ______________ /___________/ М.П. | Заказчик: ______________ С.В. Прийма М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору от _______№____________

Акт пуско-наладочных работ.

г. ___________________							             «___» ___________2026

АО «Аэропорт Сургут» в лице _______________, действующего на основании _________ с одной стороны,

и ____________________ (наименование Подрядчика), в лице ________________ (ФИО руководителя) действующего на основании _____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил пуско-наладочные работы Оборудования «______________» (наименование), серийный номер №________________________ по адресу: ________________________ _________________________________________________________________________________________, а Заказчик ______________________ (принял/ не принял- нужное указать) пуско-наладочные работы.

Замечания ________________________________________________________________________________

Гарантийный срок на пуско-наладочные работы составляет: ________________________ и начинает исчисляться с момента подписания настоящего Акта.

| - Ответственные лица со стороны Поставщика: | - Ответственные лица со стороны Покупателя: |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ______________ /__________/ М.П. | Заказчик: ______________ /____________/ М.П. |
| --- | --- |

Форма Акта согласована:

______________ /________/	           ______________ /___________/

М.П.							                      М.П.

Приложение №4

к Договору от _______№____________

ФОРМА

Фирменный бланк Подрядчика

СПРАВКА

О количестве ОПП (отходов производства и потребления), вывезенных с территории объекта выполнения работ

В соответствие с договором от ___________ №_______________ при выполнении работ______________________ на объекте _______________________ ____________________________

наименование работ                                                            наименование объекта                                    наименование организации

В период _________________________ ОПП _____________________.

период выполнения работ по договору                             не образовались/образовались

Вывезено на утилизацию с объектов Заказчика:

| Наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- |
| Отходы _______класса опасности | тонны | __________ |

Руководитель Подрядчика _____________________________ /Ф.И.О./

Подпись

М.П.

Форма справки согласована.

/ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________ /_____/ М.П. | Заказчик: _________________ Прийма С.В. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №5

к Договору от _______№____________

Форма

Акт сдачи-приемки выполненных работ

РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА Акт № ________ от ___ ____________ 202_ г. Счет (Счет-фактура) № от 202_ г. Заказчик: Адрес: Договор: №; Наименование работы (услуги); Ед. изм.; Количество; Цена; Сумма. 1.. Итого:. Итого с НДС:. Всего (с учетом НДС):. Всего выполнено работ на сумму: _________________________________________________________ Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполненных работ не имеет. Подрядчик: (подпись) М.п. Заказчик: (подпись) М.п. Документ сформировал:_____________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ______________ /______________/ М.П. | Заказчик: ______________ /______________/ М.П. |
| --- | --- |

Форма Акта согласована:

______________ В.В. Афанасьев	           ______________ С.В. Прийма

М.П.							                      М.П.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ.

| МЕТОД: (указывается в соответствии со ст. 18 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, работ для нужд АО «Аэропорт Сургут»). | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (прилагается)* |
| --- | --- |

* При выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик использует полученную ценовую информацию в количестве не менее двух предложений (в виде писем или коммерческих предложений или прайс-листов, полученных в т.ч. с использованием электронной почты или факсимильной связи, принт-скрин (скриншот) страниц сайтов поставщиков, сообщений от представителей поставщиков, полученных по электронной почте и др.). В случае отсутствия указанного количества предложений рынка Заказчик вправе учесть единственное полученное предложение.

Обоснование НМЦД при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

| № | Наименование товара, работы, услуги (предмет закупки) | Единица измерения | Количество | Ценовая информация, руб. без НДС |  | Начальная максимальная цена по позиции, руб. без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение № 1 | Предложение № 2 |  |  |
| 1 | Выполнение работ по поставке, монтажу, пуско-наладке оборудования системы видеонаблюдения территории и периметра зон транспортной безопасности, системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации с выводом на ПЦН (ПУ ОТБ) в помещении серверной на посадочной площадке «Берёзово» | усл. Ед. | 1 | 7 306 034,00 | - | 7 306 034,00 | # - |

Начальная максимальная цена Договора составляет: 7 306 034,00  рублей без учета НДС.

* Расчет начальной (максимальной) цены Договора производится путем сложения начальных максимальных цен по позициям.

Расчет НМЦД производится по формуле:

НМЦДрын= vn x i=1nцi

Где:

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги).

n – количество значений используемых в расчете.

i –  номер источника ценовой информации;

цi – цена единицы товара (работы, услуги), предоставленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров (работ, работ) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, выполнения работ)

| Документ подготовил: Заместитель директора по наземно-техническому обслуживанию Березовского филиала АО «Аэропорт Сургут» | Трошин Денис Витальевич |
| --- | --- |

Примечание:

Однородность совокупности значений выявленных цен - коэффициент вариации не превышает 33%.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.