## Вентиляция и кондиционирование
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2025 № 12 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2025 № 12 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2025 № 12
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [10 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) | [10 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)
АО "Аэропорт Сургут" | [29 empty] | АО "Аэропорт Сургут"
(наименование стройки)
Ремонт помещений №9, №11, №80 второго этажа (горячий цех) САК: №86:10:0101001:1752, 628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, здание 50, помещение 1 | [30 empty] | Ремонт административных, служебно-бытовых, производственных и складских помещений, занимаемых САК: горячий цех №86:10:0101001:1752, 628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул. Аэрофлотская, здание 50, помещение 1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Демонтаж и устройство системы вентиляции и кондиционирования в помещениях №9, №11, №80 второго этажа (горячий цех) САК | [31 empty] | Демонтаж и устройство системы вентиляции и кондиционирования в помещениях, занимаемых САК: горячий цех
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [30 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 547699.99 | руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 547.7 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 66.6 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.23 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 104.1 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.89 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вентиляция и кондиционирование | [33 empty] | Раздел 1. Вентиляция и кондиционирование
1 | ГЭСН20-02-011-01 | прим. демонтаж/ Установка зонтов над оборудованием |  |  |  | 4: м2; 5: 11.97; 6: 1; 7: 11.97 | [20 empty] | прим. демонтаж/ Установка зонтов над оборудованием
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7734.84 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7275.28 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 8875.84 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 5238.2 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1825.3; 12: 21848.88 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр65-03-005-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6224.93 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6222.08 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 12: 5475.43 | [22 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 2737.72 | [22 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1443808; 12: 14438.08 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр65-03-003-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.156; 6: 1; 7: 0.156 | [20 empty] | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2356.54 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2346.29 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 12: 2064.74 | [22 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 1032.37 | [22 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34959.29; 12: 5453.65 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | [32 empty] | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7855.16 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7520.55 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 9175.07 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 5414.8 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22445.03; 12: 22445.03 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ПРАЙС | Вентилятор VO-5.6-O-2-3/3000-15C1-01, Ц=69000р |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 69000 |  | 69000 | [20 empty] | Вентилятор VO-5.6-O-2-3/3000-15C1-01, Ц=69000р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 69000 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6823.49 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6552.97 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 7994.62 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 4718.14 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 390725; 12: 19536.25 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | ПРАЙС | Воздуховод 500*500/1410, Ц=5200р |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 5200 |  | 10400 | [20 empty] | Воздуховод 500*500/1410, Ц=5200р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10400 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами |  |  |  | т | 0.00075 | 1 | 0.00075 | 89330.06 | 1.11 | 99156.37 |  | 74.37 | [20 empty] | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 74.37 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ПРАЙС | Отвод 90-500*500, Ц=3900р |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3900 |  | 3900 | [20 empty] | Отвод 90-500*500, Ц=3900р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3900 | [23 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [20 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7112.6 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6808.12 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 8305.91 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 4901.85 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 338672.67; 12: 20320.36 | [23 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами |  |  |  | т | 0.00066 | 1 | 0.00066 | 89330.06 | 1.11 | 99156.37 |  | 65.44 | [20 empty] | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 65.44 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ПРАЙС | Переход 600*600/500*500, Ц=2200р |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2200 |  | 2200 | [20 empty] | Переход 600*600/500*500, Ц=2200р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2200 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | ПРАЙС | Воздуховод 600*600/1410, Ц=6200р |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6200 |  | 12400 | [20 empty] | Воздуховод 600*600/1410, Ц=6200р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12400 | [23 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН20-02-015-10 | прим. глушитель 600*600/ Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | [32 empty] | прим. глушитель 600*600/ Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1880.01 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1719.02 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 2097.2 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1237.69 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5214.9; 12: 5214.9 | [23 empty] | Всего по позиции
15 | ПРАЙС | Глушитель ГТП 600*600/1410, Ц=29000р |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 29000 |  | 29000 | [20 empty] | Глушитель ГТП 600*600/1410, Ц=29000р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29000 | [23 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием |  |  |  | 4: м2; 5: 11.97; 6: 1; 7: 11.97 | [20 empty] | Установка зонтов над оборудованием
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 38887.97 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10349.29 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 12626.13 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 7451.49 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4926.11; 12: 58965.59 | [23 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН20-06-018-04 | прим. демонтаж/ Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | прим. демонтаж/ Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3074.74 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3074.74 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 3751.18 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 2213.81 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4519.87; 12: 9039.73 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11585.99 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10140.11 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 12370.93 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 7300.88 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15628.9; 12: 31257.8 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ПРАЙС | Комплект Ballu MACHINE BLC_CF-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа, Ц=86198/1,22 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 70654.1 |  | 141308.2 | [20 empty] | Комплект Ballu MACHINE BLC_CF-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа, Ц=86198/1,22
|  | Цена=86198/1,22 | [36 empty] | Цена=86198/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 141308.2 | [23 empty] | Всего по позиции
20 | ПРАЙС | Материалы для установки настенный, Ц=7000р |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 |  |  | 7000 |  | 14000 | [20 empty] | Материалы для установки настенный, Ц=7000р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14000 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН20-06-018-03 | прим. демонтаж/ Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | прим. демонтаж/ Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1354.02 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1354.02 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 1651.9 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 974.89 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3980.81; 12: 3980.81 | [23 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5188.08 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4465.37 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 5447.75 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3215.07 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13850.9; 12: 13850.9 | [23 empty] | Всего по позиции
23 | ПРАЙС | Кондиционер BALLU BSO-09HN8_22Y, Ц=32000р |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 32000 |  | 32000 | [20 empty] | Кондиционер BALLU BSO-09HN8_22Y, Ц=32000р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32000 | [23 empty] | Всего по позиции
24 | ПРАЙС | Материалы для установки настенный, Ц=7000р |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 7000 |  | 7000 | [20 empty] | Материалы для установки настенный, Ц=7000р
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7000 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Вентиляция и кондиционирование : | [37 empty] | Итоги по разделу 1 Вентиляция и кондиционирование :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 421426.38 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 66597.62 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1598.77 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1230.22 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 351999.77 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 547699.99 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 66597.62 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1598.77 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1230.22 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 351999.77 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 79836.7 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 46436.91 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 67827.84 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 79836.7 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 46436.91 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 12: 547699.99 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Вентиляция и кондиционирование
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 104,103284 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,887227 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 421426.38 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 66597.62 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1598.77 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1230.22 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 351999.77 | [30 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 547699.99 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 66597.62 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1598.77 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1230.22 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 351999.77 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 79836.7 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 46436.91 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 67827.84 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 79836.7 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 46436.91 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 547699.99 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 104,103284 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,887227 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]